ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для проведення вступних випробувань за фахом при зарахуванні на навчання

# за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"

# спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

# конкурсна пропозиція: Електроенергетика

# спеціалізація «Техніка та електрофізика високих напруг»

- Графоаналітичний метод оцінки згоди експериментального та теоретичного законів відмов при ресурсних випробуваннях електроізоляції.

- Теорія „напруженого об’єму” руйнування ізоляції.

- Показники надійності і числові характеристики випадкових величин.

- Методи діагностики електричної ізоляції.

- Структурна надійність.

- Методи визначення місць пошкодження силових електричних кабелів.

- Міст, шеренга для вимірювання ємності і тангенса кута діелектричних втрат.

- Визначення діелектричних втрат.

- Види поляризації діелектриків.

- Визначення електричної міцності рідких діелектриків.

- Ємнісні подільники напруги.

- Пояс Роговського. Вимірювання імпульсних токів за допомогою поясу Роговського.

- Вимірювання індукції змінного магнітного поля за допомогою індукційного перетворювача.

- Генератор імпульсів напруги Аркад’єва-Маркса.

- Основні схеми отримання постійної високої напруги. Зарядні пристрої ємнісних нагромаджувачів енергії.

- Теорія ударної іонізації.

- Стримерний розряд.

- Теорія виникнення блискавки. Її характеристики.

- Захист від удару блискавок. Зони захисту.

- Магнітно-імпульсна обробка матеріалів. Принцип дії магнітно-імпульсної установки. Фізичні процеси і основні співвідношення.

- Види операцій та конструкції індукторів для  магнітно-імпульсної обробки металів.

- Основні рівняння електромагнітного поля в диференціальній та інтегральній формах.

- Основні методи розрахунку електростатичних полів.

- Розрахунок електричних та магнітних полів за допомогою інтегральних та інтегро- диференціальних рівнянь.

- Поверхневий ефект та ефект близькості в системі провідників зі змінними струмами.

- Закон Пашена для газів.

- Короткий розряд.

- Форма стандартного грозового  імпульсу напруги.

- Види старіння діелектриків. Електричне старіння.

- Заземлювачі електроустановок.

- Конструкції силових кабелів і матеріали для кабелів.

- Конструкції випробувальних трансформаторів.

- Генератори імпульсів струму.

- Одинарна та подвійна формуючі лінії напруги.

- Електромагнітна сумісність технічних засобів.

- Електрична міцність діелектриків на постійній, змінній і імпульсній напрузі.

- Конструкція і принцип дії кабельного трансформатору напруги.

- Крайовий ефект в високовольтних конструкціях. Методи послаблення дії крайового ефекту.

- Розряд уздовж поверхні ізолятора. Основні види поверхневого розряду.

- Високовольтний конденсаторний ввід. Конструкція. Розрахунок ізоляції.

- Об’ємний та поверхневий опір електричної ізоляції. Вимірювання опору.

- Вимірювання імпульсних струмів за допомогою мало індуктивного шунта.

- Електричне поле коаксіального кабелю.

- Рівняння Максвелла в інтегральній  і диференціальній формі.

- Рівняння електростатичного поля.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- Кутин В.М., Брейтбут В.И. Диагностирование электрооборудования электрических систем. ‒ К.: УМКВО, 1991. ‒ 104 с.

- Щербенюк Л.А., Голик О.В. Математичні основи надійності ізоляції електрообладнання: Навч.-метод. посібник. ‒ Харків: НТУ «ХПІ», 2005  ‒ 102 с.

- Техніка і електрофізика високих напруг : Навч. посібник / В.О. Бржезицкий,  А.В. Ісакова, В.В. Рудаков та ін. ‒ Харків: НТУ «ХПІ»- Торнадо, 2005 ‒ 930 с.