АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС

«МАГНУЗ–МУФЛОН»

МОДУЛЬ МУФЛОН-7 та софт-платформа МАГНУЗ

(з конструктивно-функціональними

модифікаціями а (A), б (B), c(C)

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

з Додатками А-И — ПАСПОРТ ПРИЛАДУ (А), КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КЛАСІВ МУФЛОН-7а/7б/7В (Б), РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ (В), ЗАГАЛЬНИЙ АТЛАС СИСТЕМ ВПЛИВУ АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» (Г), ПРИКЛАДИ КАРТ ПРОТОКОЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ОСНОВНИХ НОЗОЛОГІЧНО-КОМОРБІДНИХ СТАНІВ (Д), ІНСТРУКЦІЯ З ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВОДУ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ, УСКЛАДНЕНОГО ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ, НА ФОНІ КОМОРБІДНИХ СТАНІВ (Е) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНОГО АЛГОРИТМУ S-MATRIX (SAS) , ПОКАЗНИКИ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДГОТОВЛЕНІ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ FDA, РЕКОМЕНДОВАНІ ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ.

Комбінований триканальний фізіотерапевтичний модуль (EMS + PEMF + LIPUS) з натільними аплікаторами, двоконтурним біоімпедансним і електростатичним зворотним зв'язком, під експертним підтримуючим програмним забезпеченням «MAGNUZ Excel-ядро» (S-matrix / CREI)

ТУ У-32.5-31151633-001:2023 (редакція для модифікації 7, клінічно-дослідне застосування)

Харків, НТУ «ХПІ» — 2026

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	5

1.1 Призначення	5

1.2 Технічні відмінності моделі МУФЛОН-7 від попередніх модифікацій	5

1.3 Статус сертифікації та нормативно-правове застереження	6

1.4 Комплект постачання	6

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7

3. СТАНДАРТИ Й ПРАКТИКИ РОЗРОБКИ МЕДИЧНОГО ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ (2024–2026), ВРАХОВАНІ ПРИ СТВОРЕННІ МОДЕЛІ МУФЛОН-7	8

3.1 Базова електробезпека та суттєві робочі характеристики	8

3.2 Управління ризиками та придатність до використання	8

3.3 Біосумісність матеріалів	8

3.4 Програмне забезпечення та кібербезпека	8

3.5 Система управління якістю та регуляторна готовність	8

3.6 Екологічні вимоги	9

4. БУДОВА ПРИЛАДУ	10

5. ПРИНЦИП РОБОТИ КАНАЛІВ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ	11

5.1 Канал №1 — біоімпеданс на основних несучих	11

5.2 Канал №2 — електростатичний потенціал натільного електрода	11

5.3 Алгоритм автоматичного регулювання потужності	11

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПІДКЛЮЧЕННЯ	12

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ	13

8. РЕЖИМИ РОБОТИ І ДОЗУВАННЯ ЗА ФАЗАМИ ЛІКУВАННЯ	14

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ	15

9.1 Дезінфекція між пацієнтами	15

9.2 Періодичне технічне обслуговування	15

9.3 Зберігання і термін служби	15

10. БЕЗПЕКА, ПРОТИПОКАЗИ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	16

10.1 Абсолютні протипокази	16

10.2 Специфічні застереження за модальностями	16

10.3 Заборонені дії (на відміну від інструкцій попередніх версій)	16

10.4 Дії при небажаних явищах	16

11. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	17

12. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КОНТАКТИ	18

13. СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ДЖЕРЕЛ	19

ДОДАТОК А. ПАСПОРТ ПРИЛАДУ	20

А.1 Загальні відомості	20

А.2 Основні технічні характеристики	20

А.3 Комплектність постачання	20

А.4 Свідоцтво про приймання	21

А.5 Гарантійний талон	21

А.6 Облік технічного обслуговування	21

ДОДАТОК Б. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КЛАСІВ МУФЛОН-7а/7б/7В	22

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	22

2. КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ МОДИФІКАЦІЙ МУФЛОН-7	22

3. МУФЛОН-7а (ЕКОНОМ-КЛАС)	23

4. МУФЛОН-7б (ПРОФЕСІЙНО-ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КЛАС)	24

5. МУФЛОН-7В (ПРОФЕСІЙНО-ЕЛІТНИЙ КЛАС)	25

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПІДКЛЮЧЕННЯ (СПІЛЬНИЙ ПОРЯДОК)	26

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ	26

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ	26

9. БЕЗПЕКА — ДОПОВНЕННЯ ЗА КЛАСАМИ	26

10. СПИСОК ДЖЕРЕЛ	27

ДОДАТОК В. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ	28

В.1 Топографічна анатомія та графічна локалізація (фундамент для встановлення випромінювачів)	28

В.2 Біофізика ультразвуку та клінічні LIPUS/нейромодуляційні протоколи	28

В.3 Неврологічна діагностика та алгоритми для парамедиків (експрес-оцінка)	28

В.4 Рефлекторні зони Чепмена (вісцеросоматична діагностика та терапія)	28

В.5 Анатомічні поїзди Т. Маєрса та японська школа рефлексотерапії	29

В.6 Дистальні методи терапії (метод балансу Р. Тана та корейська Су-Джок)	29

ВСТУП ДО ДОДАТКІВ Г І Д	31

ДОДАТОК Г. ЗАГАЛЬНИЙ АТЛАС СИСТЕМ ВПЛИВУ АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН»	32

Г.1 Вигляд спереду	33

Г.2 Вигляд ззаду	33

ДОДАТОК Д. ПРИКЛАДИ КАРТ ПРОТОКОЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ОСНОВНИХ НОЗОЛОГІЧНО-КОМОРБІДНИХ СТАНІВ	35

Д.1 Радикуліт (попереково-крижовий) з коморбідним хронічним стресом	35

Д.2 Мігрень з коморбідним тривожним розладом	35

Д.3 ПТСР (функц.) з хронічним больовим синдромом	36

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ДОДАТКІВ Г І Д	43

ДОДАТОК Е. ІНСТРУКЦІЯ З ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВОДУ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ, УСКЛАДНЕНОГО ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ, НА ФОНІ КОМОРБІДНИХ СТАНІВ	44

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	44

2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ	45

3. ДІАГНОСТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ	48

4. ЛІКУВАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ	49

5. СУПРОВІД ЛІКУВАННЯ (МОНІТОРИНГ)	51

6. БЕЗПЕКА, ПРОТИПОКАЗИ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	53

7. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ	54

ДОДАТОК Е-1. КЛАСТЕРИ 116 НОЗОЛОГІЙ — СТИСЛИЙ ДОВІДНИК ВІДПОВІДНОСТІ ДОМЕНАМ	55

ДОДАТОК Е-2. КОРОТКИЙ ДОВІДНИК ТОЧОК ТКМ, ВИКОРИСТАНИХ У «6+1» ЗОНАХ	57

Джерела до Додатка З	65

ДОДАТОК Ж. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНОГО АЛГОРИТМУ S-MATRIX (SAS)	67

Ж.1 Математична модель нормалізації клінічних показників	67

Ж.2 Доменна структура S-matrix	69

Ж.3 Composite Rehabilitation Effectiveness Index (CREI)	69

Ж.4 Long-term CREI	69

Ж.5 Retention Index (RI)	70

Ж.6 ILREI	70

Ж.7 Мультиатласна модель 6+1	70

Ж.8 Біологічний зміст зон 6+1	70

Ж.9 Обґрунтування мультиатласного підходу	70

Ж.10 FDA-орієнтоване трактування	71

ДОДАТОК З. ПОКАЗНИКИ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДГОТОВЛЕНІ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ FDA	72

З.1 Класифікація виробу за номенклатурою FDA	72

З.2 Регуляторний шлях виведення на ринок	72

З.3 Документація системи управління якістю та контролю проєктування (Design Controls)	73

З.4 Обов'язкові технічні звіти та випробування для подання 510(k)/De Novo	73

З.5 Зведені клінічні показники ефективності (з пілотного дослідження)	74

З.6 План післяреєстраційного нагляду (Post-market Surveillance)	74

З.7 Орієнтовна дорожня карта сертифікації	75

ДОДАТОК И. РЕКОМЕНДОВАНІ ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ	81

И.1 Больові шкали та опитувальники	81

И.2 Психометричні та когнітивні тести	81

И.3 Опитувальники якості життя	82

И.4 Фізіологічні та вітальні показники	82

И.5 Лабораторні та загальноклінічні аналізи	83

И.6 Трофіка, мікроциркуляція та нейром’язові показники	83

И.7 Функціональні тести	84

И.8 Цифрові біомаркери	84

И.9 Клінічні та інтегральні показники	84

И.10 Практичні примітки щодо застосування	84

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення

Модуль МУФЛОН-7 у складі апаратно-програмного комплексу «МАГНУЗ–МУФЛОН» призначений для проведення комбінованої мультимодальної фізіотерапевтичної інтервенції одночасно трьома фізичними модальностями — EMS (одноконтактно-статична електростимуляція), PEMF (вихорно-соленоїдне імпульсне електромагнітне поле) та LIPUS (низькоінтенсивний імпульсний ультразвук через п'єзовипромінювач) — з підтримкою модульованої розщепленої двогорбої несучої частоти 440+660 кГц у складі клінічного протоколу лікування синдрому хронічного болю, ускладненого посттравматичним стресовим розладом, на фоні коморбідних станів (див. Додаток Е «Інструкція з діагностики, лікування та супроводу лікування…»).

💡 КЛІНІЧНИЙ ОРІЄНТИР ДЛЯ ЛІКАРЯ:

Апарат поєднує три фактори впливу для одночасного блокування різних ланок хронічного болю:

- EMS (Електростимуляція): Працює як «фізичний блок» проходження больового імпульсу по нервових волокнах (ефект швидкого знеболення).

- PEMF (Магнітне поле): Знижує нейрогенне запалення, покращує мікроциркуляцію на рівні капілярів, відновлює мембранний потенціал клітин.

- LIPUS (Ультразвук): Здійснює мікромасаж тканин, розм'якшує спайки/рубці, стимулює глибоку регенерацію та знімає м'язовий спазм (тривалий ефект).

На відміну від попередніх косметологічних модифікацій 1–6 (серія MUFLONe, ТУ У-32.5-31151633-001:2023, побутовий USB-гаджет без статусу медичного виробу), модуль МУФЛОН-7 розроблений як дослідний зразок клінічного призначення для застосування виключно в межах університетської клініки/наукового протоколу під контролем лікаря, з підтримкою експертного програмного забезпечення MAGNUZ Excel-ядро (діагностика, розрахунок зон 6+1, моніторинг ефективності CREI/RI/ILREI).

1.2 Технічні відмінності моделі МУФЛОН-7 від попередніх модифікацій

| Параметр | МУФЛОН 1–6 (косметологічна серія) | МУФЛОН-7 (клінічно-дослідна модель) |
| --- | --- | --- |
| Матеріал аплікатора | жорсткий корпус котушки, прямий контакт з тілом або через суху тканину | медичний силікон (натільний аплікатор і дріт до аплікатора) — біосумісний, придатний до дезінфекції |
| Зворотний зв'язок | відсутній — оператор орієнтується на суб'єктивні відчуття | двоконтурний: (1) біоімпеданс ЕМХ на основних несучих 440/660 кГц між пацієнтом і генератором; (2) електростатичний потенціал натільного електрода |
| Модальності | PEMF + дарсонвалізація (ВЧ-струм) в одному аплікаторі | EMS + PEMF + LIPUS (п'єзовипромінювач) роздільними каналами, синхронізовані |
| Дозування | ручне, за суб'єктивним відчуттям пацієнта, до 60 хв | автоматична адаптація потужності за даними імпедансного зворотного зв'язку, з апаратним обмеженням і безпечним автовимкненням |
| Програмна підтримка | відсутня | MAGNUZ Excel-ядро: S-matrix, 116 нозологічних профілів, розрахунок CEI/MI/FRI/DMI/CREI/RI/ILREI |
| Телеметрія | відсутня | DDC-телемоніторинг, синхронізація з носимими сенсорами (смарт-годинник) |
| Область застосування | побутове використання, самостійно, без медичного нагляду | клінічне застосування під наглядом лікаря в межах затвердженого дослідницького протоколу |
| Статус виробу | не є медичним виробом (заявлено виробником) | дослідний зразок для клінічних досліджень за ТУ, попередньо не сертифікований як серійний медичний виріб (див. п. 1.3) |

1.3 Статус сертифікації та нормативно-правове застереження

Важливо: модуль МУФЛОН-7 є дослідним зразком (виготовленим за технічними умовами ТУ У-32.5-31151633-001:2023 в редакції для модифікації 7), що використовується виключно в межах науково-дослідної роботи № держреєстрації 0126U003361 та затвердженого протоколу Етичного комітету Навчально-наукового медичного інституту НТУ «ХПІ» (протокол № 2 від 13.10.2023 р.). Виріб на момент видання цієї інструкції НЕ має чинного сертифіката відповідності CE як серійний медичний виріб за Регламентом (ЄС) 2017/745 (MDR) і НЕ призначений для вільного продажу чи самостійного побутового застосування. Застосування дозволяється лише кваліфікованим медичним персоналом, за письмовою інформованою згодою пацієнта, у складі клінічного дослідження або подальшого затвердженого клінічного впровадження.

Розділ 3 цієї інструкції узагальнює міжнародні та національні стандарти й практики розробки медичних фізіотерапевтичних виробів, врахування яких (повністю або частково, як цільові орієнтири розробки) відрізняє модуль МУФЛОН-7 від побутової серії 1–6 і формує дорожню карту подальшої державної та перспектив FDA-сертифікації.

1.4 Комплект постачання

- генератор МУФЛОН-7 (основний блок) — 1 шт.;

- натільний аплікатор EMS з силіконовим корпусом і силіконовим сполучним дротом — 2 шт. (парний контакт);

- натільний аплікатор PEMF (вихорно-соленоїдна котушка з силіконовою обкладкою) — 2 шт.;

- п'єзовипромінювач LIPUS з силіконовим контактним кожухом — 1 шт.;

- натільний електрод зворотного зв'язку (електростатичний потенціал) — 1 шт.;

- кабель USB-C для живлення (5 В) — 1 шт.;

- провідний гель для LIPUS-контакту (медичного класу) — 1 фл.;

- серветки для дезінфекції аплікаторів (ізопропіловий спирт 70%) — упаковка;

- паспорт приладу (Додаток А), інструкція з експлуатації — 1 компл.;

- USB-модуль синхронізації з MAGNUZ Excel-ядром (Bluetooth Low Energy) — 1 шт.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Напруга живлення | 5 В постійного струму, вхід USB-C (power bank або мережевий адаптер із гальванічною розв'язкою, макс. струм захисту обов'язковий) |
| Споживана потужність | не більше 12 Вт (сумарно по 3 каналах) |
| Канал EMS — робочий діапазон частот | 2–150 Гц, шпаруватий/пачковий режим |
| Канал PEMF — робочий діапазон частот | 10 Гц – 100 кГц (вихорно-соленоїдний аплікатор), несуча 440 кГц / 660 кГц (розщеплена двогорба несуча) |
| Канал LIPUS — робоча частота | 1,0–3,0 МГц, імпульсний режим (типово 1,5 МГц, шпаруватість 1:4–1:9) |
| Кількість акордів модуляції | 5 («Шуман», «Релакс», «Травмозаживлення», «Нейроадаптація», «Антизапалення» — фірмові позначення технічних режимів модуляції) |
| Канал зворотного зв'язку №1 | біоімпеданс на несучих 440/660 кГц між натільними електродами і генератором, точність вимірювання ±5% |
| Канал зворотного зв'язку №2 | електростатичний потенціал одного натільного електрода, аналого-цифрове перетворення 16 біт |
| Автоматичне регулювання потужності | так — за даними обох каналів зворотного зв'язку, з апаратним обмеженням при різкій зміні імпедансу (відрив електрода) — автовимкнення &lt;0,5 с |
| Матеріал натільних аплікаторів і дроту | медичний силікон, біосумісний за ISO 10993-1/5/10 |
| Телеметрія / зв'язок з ПЗ | Bluetooth Low Energy 5.x, синхронізація з MAGNUZ Excel-ядром і носимими сенсорами (DDC-телемоніторинг) |
| Індикація | світлодіодна (стан живлення, якість контакту, активність кожного каналу), звукова (попередження про втрату контакту) |
| Вага генератора | не більше 250 г |
| Вага комплекту аплікаторів | не більше 300 г |
| Режим роботи | циклічний, з автоматичними паузами між зонами; безперервна робота одного каналу — не більше 30 хв |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | внутрішнє живлення, робоча частина типу BF (за цільовою класифікацією IEC 60601-1) |
| Умови експлуатації | температура +10…+35 °C, відносна вологість 30–75% без конденсації |
| Умови зберігання | температура −10…+40 °C, відносна вологість до 80%, без прямого сонячного випромінювання |

3. СТАНДАРТИ Й ПРАКТИКИ РОЗРОБКИ МЕДИЧНОГО ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ (2024–2026), ВРАХОВАНІ ПРИ СТВОРЕННІ МОДЕЛІ МУФЛОН-7

На відміну від побутової серії 1–6, розробка модуля МУФЛОН-7 велася з орієнтацією на актуальний (станом на 2024–2026 рр.) міжнародний і європейський регуляторний ландшафт медичних фізіотерапевтичних виробів, яким слідують сумлінні виробники подібного класу приладів. Нижче наведено перелік ключових стандартів і практик, врахованих як цільові орієнтири конструювання, з поясненням, що саме змінилося в моделі 7 порівняно з попередніми.

3.1 Базова електробезпека та суттєві робочі характеристики

IEC 60601-1 (ред. 3.2, 2020) — базовий стандарт безпеки медичного електрообладнання. Модель МУФЛОН-7 вперше в лінійці реалізує робочу частину типу BF (гальванічно розв'язану від мережі, з обмеженням струму витоку) замість прямого USB-живлення без ізоляції, як у версіях 1–6.

IEC 60601-1-2 (ред. 4.1, 2020) — електромагнітна сумісність. Врахування зростаючої щільності бездротових пристроїв у клінічному середовищі (Wi-Fi 6/6E, BLE 5.x, 5G) — екранування генератора та фільтрація каналів зворотного зв'язку від наведених перешкод.

Часткові вимоги за аналогією з профільними стандартами групи IEC 60601-2 для окремих модальностей: IEC 60601-2-3 (короткохвильова терапія — принципи дозиметрії для PEMF-каналу), IEC 60601-2-5 (ультразвукова терапія — вимоги до вимірювання інтенсивності для LIPUS-каналу), IEC 60601-2-10 (нервово-м'язові стимулятори — обмеження густини заряду для EMS-каналу).

3.2 Управління ризиками та придатність до використання

ISO 14971:2019 (з урахуванням уточнень практики застосування 2024 р.) — системний аналіз ризиків на всьому життєвому циклі виробу; для МУФЛОН-7 формалізовано матрицю ризиків «втрата контакту електрода», «локальний перегрів при роботі над металоостеосинтезом», «хибне спрацювання автовимкнення».

IEC 62366-1 — інженерія придатності до використання (usability engineering): інтерфейс індикації МУФЛОН-7 (світлодіодна + звукова сигналізація якості контакту) розроблений з урахуванням мінімізації помилок оператора, на відміну від версій 1–6, де контроль здійснювався виключно суб'єктивно.

3.3 Біосумісність матеріалів

ISO 10993-1 (загальна оцінка в рамках процесу управління ризиками), ISO 10993-5 (цитотоксичність), ISO 10993-10/23 (подразнення і сенсибілізація шкіри) — застосовані до нового медичного силікону натільних аплікаторів і сполучного дроту МУФЛОН-7, що замінив жорсткий пластиковий корпус котушки версій 1–6. Силікон обрано також за критерієм придатності до багаторазової дезінфекції (Розділ 9) — критично важливо при клінічному застосуванні на кількох пацієнтах, на відміну від персонального побутового гаджета.

3.4 Програмне забезпечення та кібербезпека

IEC 62304 — процеси життєвого циклу програмного забезпечення медичних виробів: застосовано до архітектури MAGNUZ Excel-ядра як допоміжного програмного модуля класу підтримки клінічного рішення.

IEC 81001-5-1 та узгоджені з ним практики кібербезпеки з'єднаних медичних пристроїв (у тому числі вимоги розділу 524B Federal Food, Drug, and Cosmetic Act щодо кібербезпеки, чинні в США з 2023 р., та оновлені рекомендації MDCG 2019-16 на рівні ЄС) — враховані для каналу телеметрії BLE МУФЛОН-7: шифрування з'єднання, відсутність збереження ідентифікованих персональних даних на самому приладі, аутентифікація при синхронізації з Excel-ядром.

3.5 Система управління якістю та регуляторна готовність

ISO 13485 — система управління якістю виробництва медичних виробів, взята орієнтиром для подальшої серіалізації МУФЛОН-7 (на відміну від дрібносерійного виробництва версій 1–6 без формалізованої СУЯ).

Регламент (ЄС) 2017/745 (MDR) — суттєві вимоги до клінічних доказів і технічної документації; перехідні терміни для виробів, що проходять сертифікацію, подовжені Регламентом (ЄС) 2023/607 до 2027–2028 рр. залежно від класу ризику. МУФЛОН-7 позиціонується як дослідний зразок на шляху до майбутньої формальної сертифікації, з накопиченням клінічних доказів у межах поточної НДР (Розділ 1.3).

Тренд уніфікованої ідентифікації виробів (UDI) і поступове розгортання бази EUDAMED (ЄС, 2025–2027) — врахований у структурі паспорта приладу (Додаток А): передбачено поле серійного/партійного номера, сумісне з майбутнім маркуванням UDI.

3.6 Екологічні вимоги

Директиви RoHS (обмеження небезпечних речовин в електроніці) і WEEE (поводження з електронними відходами), а також Регламент (ЄС) 2023/1542 щодо батарей і акумуляторів (поетапне впровадження вимог маркування та утилізації змінних джерел живлення у 2024–2027 рр.) — враховані при виборі USB-C живлення від зовнішнього power bank (замінний елемент живлення поза корпусом генератора) замість вбудованого акумулятора, що спрощує відповідність вимогам щодо утилізації.

Зведена таблиця врахованих стандартів

| Область | Стандарт / документ | Що саме враховано в МУФЛОН-7 |
| --- | --- | --- |
| Електробезпека | IEC 60601-1 Ed. 3.2 (2020) | Гальванічна розв'язка, робоча частина типу BF |
| ЕМС | IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 (2020) | Екранування, фільтрація каналів зворотного зв'язку |
| Профільні вимоги модальностей | IEC 60601-2-3 / 2-5 / 2-10 | Дозиметричні принципи PEMF/LIPUS/EMS-каналів |
| Управління ризиками | ISO 14971:2019 | Формалізована матриця ризиків приладу |
| Придатність до використання | IEC 62366-1 | Індикація якості контакту, мінімізація помилок оператора |
| Біосумісність | ISO 10993-1/5/10/23 | Медичний силікон аплікаторів і дроту |
| ПЗ медвиробів | IEC 62304 | Архітектура MAGNUZ Excel-ядра |
| Кібербезпека | IEC 81001-5-1, MDCG 2019-16 | Шифрування BLE-телеметрії, аутентифікація |
| СУЯ виробництва | ISO 13485 | Орієнтир для серіалізації виробництва |
| Регуляторний шлях | Регламент (ЄС) 2017/745 (MDR), 2023/607 | Дорожня карта сертифікації, статус дослідного зразка |
| Ідентифікація виробів | UDI / EUDAMED | Структура серійного номера в паспорті (Додаток А) |
| Екологічні вимоги | RoHS, WEEE, Регламент (ЄС) 2023/1542 | Змінне зовнішнє живлення USB-C |

4. БУДОВА ПРИЛАДУ

Модуль МУФЛОН-7 складається з таких функціональних вузлів:

- генератор — основний блок з мікропроцесорним керуванням, формує сигнали трьох модальностей і обробляє дані обох каналів зворотного зв'язку;

- два/один натільних аплікатори EMS — точковий контакт із силіконовим корпусом (для осьової та вегетативної точок за моделлю «6+1 зон», Додаток Е);

- два.один натільних аплікатори PEMF — вихорно-соленоїдні котушки із силіконовою оболонкою (для підтримуючої та рефлекторно-дистальної зон);

- п'єзовипромінювач LIPUS — контактний випромінювач із силіконовим кожухом (для локальної та фасціальної зон), застосовується через провідний гель (моделі 7б та 7в);

- натільний електрод зворотного зв'язку — окремий силіконовий/хромований електрод для вимірювання електростатичного потенціалу;

- силіконовий сполучний дріт — гнучкий, водостійкий, з'єднує аплікатори з генератором;

- модуль BLE-телеметрії — забезпечує синхронізацію з MAGNUZ Excel-ядром і носимими сенсорами (для моделі 7В).

5. ПРИНЦИП РОБОТИ КАНАЛІВ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ

5.1 Канал №1 — біоімпеданс на основних несучих

Генератор безперервно вимірює повний електричний імпеданс тканини між натільними електродами на частотах 440 кГц і 660 кГц. Зміна імпедансу в реальному часі є індикатором якості контакту електрода зі шкірою, а також опосередкованим індикатором локальної гідратації/трофіки тканини в зоні впливу. При різкому зростанні імпедансу (ознака відриву електрода або пересихання контактного шару) генератор автоматично знижує потужність до нуля протягом не більше 0,5 секунди.

5.2 Канал №2 — електростатичний потенціал натільного електрода

Додатковий незалежний канал вимірює електростатичний потенціал одного виділеного натільного електрода відносно корпусу генератора. Цей сигнал використовується як другий (незалежний від імпедансу) індикатор безпеки контакту, а також дозволяє відстежувати повільні зміни шкірно-гальванічної реакції протягом сеансу — додатковий орієнтир вегетативної відповіді пацієнта на процедуру, що може бути зіставлений з динамікою HRV у MAGNUZ Excel-ядрі.

5.3 Алгоритм автоматичного регулювання потужності

Мікропроцесор генератора порівнює поточні значення обох каналів із заданим для конкретної зони й фази лікування діапазоном (Додаток Е, Розділ 4.2) і плавно коригує вихідну потужність кожного каналу модальності в межах ±15% від номінальної, не перевищуючи встановлену лікарем верхню межу. Це усуває основний недолік версій 1–6 — необхідність суб'єктивного ручного контролю відчуттів пацієнта як єдиного критерію дозування.

ВАЖЛИВО ДЛЯ ПРАКТИКА:

Двоконтурний зворотний зв’язок (біоімпеданс + потенціал) захищає пацієнта від передозування та опіків. Якщо шкіра пацієнта занадто суха або аплікатор змістився, апарат самостійно знизить потужність або вимкнеться менш ніж за 5-10 секунд. Показники імпедансу також відображають динаміку лікування: зменшення набряку та запалення в процесі курсу супроводжується стабілізацією внутрішнього опору тканин.

Важливо: автоматичне регулювання потужності НЕ звільняє оператора від обов'язкового контролю самопочуття пацієнта протягом усього сеансу. Будь-яка скарга пацієнта на біль, печіння чи дискомфорт — підстава для негайного ручного припинення сеансу незалежно від показань каналів зворотного зв'язку.

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Перевірити цілісність корпусу генератора, силіконових аплікаторів і дроту — відсутність тріщин, надривів, оголеного провідника;

- продезінфікувати натільні аплікатори і електрод зворотного зв'язку серветкою з ізопропіловим спиртом 70% (Розділ 9) перед кожним новим пацієнтом;

- підключити генератор до джерела живлення 5 В USB-C із гальванічною розв'язкою; дочекатися світлодіодної індикації готовності;

- виконати синхронізацію з MAGNUZ Excel-ядром через BLE (за потреби — увести/підтвердити ідентифікатор пацієнта, обраний з довідника 116 нозологій);

- обрати в Excel-ядрі відповідну нозологію — система відобразить координати 6+1 зон (Додаток Е, Розділ 2.3) для даного пацієнта;

- нанести провідний гель на п'єзовипромінювач LIPUS перед контактом зі шкірою;

- розмістити аплікатори EMS/PEMF/LIPUS відповідно до отриманих координат зон, забезпечуючи щільний контакт;

- запустити протокол сеансу відповідно до поточної фази лікування (Додаток Е, Розділ 4.1–4.2); подальше регулювання потужності — автоматичне (Розділ 5.3), під контролем оператора.

ШВИДКИЙ АЛГОРІТМ ДЛЯ ЛІКАРЯ НА ПРИЙОМІ:

- Діагностика: Пальпуйте зону Чепмена (оцініть чутливість).

- Програма: Оберіть діагноз із 116 нозологій у «MAGNUZ Excel-ядрі». Програма сама видасть графічні координати точок (схема «6+1»).

- для швидкого пошуку зон під час прийому оператор додатково може використовувати автономний веб-довідник МАГНУЗ (файл MAGNUZ_expert_system.html, працює офлайн у браузері без підключення до Excel-ядра) — той самий довідник 116 нозологій і зон «6+1» у зручному для пошуку вигляді; джерелом істини для клінічних розрахунків і призначень залишається MAGNUZ Excel-ядро.

- Контакт: Обов'язково нанесіть гель на LIPUS-аплікатор (без гелю ультразвук не діє!).

- Фіксація: Розмістіть аплікатори щільно на тілі, при необхідності виключити LIPUS з програми курсу, аплікатор накладайте стороною без хольнетенів та та/або без УЗ-випромінювача (переверніть на 180 градусів).

- Старт: Запустіть сеанс. Контролюйте лише суб’єктивний комфорт пацієнта (не має бути гострого болю чи печіння). Потужність апарат дозує автоматично.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Клінічний протокол проведення процедури (первинне обстеження, вибір зон 6+1, послідовність опрацювання зон, тривалість сеансів по фазах, моніторинг ефективності) детально викладений у Додатку Е «Інструкція з діагностики, лікування та супроводу лікування синдрому хронічного болю, ускладненого посттравматичним стресовим розладом, на фоні коморбідних станів» — обов'язковому супутньому документі до цієї інструкції з експлуатації. Оператор МУФЛОН-7 повинен бути ознайомлений з обома документами.

Коротка послідовність дій на кожному сеансі:

- заповнення обов'язкового чек-листа безпеки перед сеансом (лист «C_Чек-лист_безпеки» MAGNUZ Excel-ядра, 19 пунктів контролю зі статусами СТОП/УВАГА; за наявності статусу СТОП сеанс не розпочинається до усунення причини);

- пальпаторна перевірка діагностичної зони Чепмена (без апаратного впливу);

- послідовне опрацювання EMS-зона 1 → EMS-зона 2 → PEMF-зона 1 → PEMF-зона 2 → LIPUS-зона 1 → LIPUS-зона 2;

- повторна пальпація діагностичної зони після сеансу;

- внесення суб'єктивних і об'єктивних показників у MAGNUZ Excel-ядро (за графіком контрольних точок Day5/10/20/40/80).

- фіксація фактично доставлених параметрів сеансу в листі «B_Дозиметрія_сеансів» MAGNUZ Excel-ядра (6 рядків на сеанс: реальні частоти, тривалість і потужність по кожному каналу).

8. РЕЖИМИ РОБОТИ І ДОЗУВАННЯ ЗА ФАЗАМИ ЛІКУВАННЯ

| Фаза | Тривалість | EMS | PEMF | LIPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналгезія | 1–2 тижні | 80–100 Гц, 10–20 хв/зона | 10–20 Гц, 20–30 хв/зона | не застосовується |
| 2. Регенерація | 2–8 тижнів | 20–50 Гц, 10–15 хв/зона | 3×/тиждень, 20 хв/зона | 1,5 МГц, 10–15 хв/зона |
| 3. Адаптація | 4–12 тижнів | 4–10 Гц, 10 хв/зона (підтримка) | 1–2×/тиждень | за показами, зниження частоти сеансів |

Верхні межі потужності для кожної фази встановлюються лікарем в MAGNUZ Excel-ядрі індивідуально; автоматичне регулювання (Розділ 5.3) працює виключно в межах цих заданих лікарем лімітів і ніколи їх не перевищує.

ЧОМУ САМЕ ТАКІ ФАЗИ? (Орієнтир для надання призначень):; Фаза 1 (Аналгезія): Мета — розірвати коло «біль–спазм–біль». Використовуються високі частоти струму (EMS) для блокади больових рецепторів. Ультразвук (LIPUS) не застосовується, щоб не спровокувати загострення гострого процесу; Фаза 2 (Регенерація): Мета — відновлення пошкоджених тканин та нервових волокон. Додається LIPUS для стимуляції клітинного метаболізму та розсмоктування поверхневого запального інфільтрату; Фаза 3 (Адаптація): Мета — закріплення результату та профілактика рецидиву. Низькі «тренувальні» частоти стабілізують вегетативну нервову систему.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Дезінфекція між пацієнтами

Обов'язкова вимога: оскільки МУФЛОН-7, на відміну від персональних побутових гаджетів версій 1–6, застосовується послідовно на кількох пацієнтах у клінічних умовах, усі натільні силіконові аплікатори, дріт і електрод зворотного зв'язку підлягають обов'язковій дезінфекції серветкою з ізопропіловим спиртом 70% (або еквівалентним засобом низького рівня дезінфекції, сумісним із медичним силіконом) після КОЖНОГО пацієнта, незалежно від видимого забруднення.

- видалити залишки гелю сухою серветкою;

- протерти всю контактну поверхню аплікатора дезінфікувальною серветкою, витримати час експозиції згідно з інструкцією засобу дезінфекції;

- дати аплікатору повністю висохнути перед наступним застосуванням;

- за наявності видимих пошкоджень силіконової оболонки (тріщини, надриви) — вивести аплікатор з експлуатації, звернутися до сервісної служби виробника.

9.2 Періодичне технічне обслуговування

- щоденно — візуальний огляд цілісності корпусу, аплікаторів, дроту;

- щотижня — перевірка калібрування каналів зворотного зв'язку (тестовий сеанс на фантомі/еталонному навантаженні);

- щомісяця — перевірка точності частотних каналів EMS/PEMF/LIPUS кваліфікованим технічним персоналом;

- щорічно — повна метрологічна повірка приладу відповідно до внутрішнього регламенту НТУ «ХПІ» та вимог SOP АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» (Додаток Е, п. 7).

9.3 Зберігання і термін служби

Зберігати генератор і аплікатори в оригінальному кейсі, у сухому приміщенні, за умов, зазначених у Розділі 2. Очікуваний термін служби генератора — не менше 3 років за умови дотримання регламенту технічного обслуговування; натільні силіконові аплікатори підлягають заміні за появи ознак зношення, але не рідше ніж кожні 12 місяців інтенсивного клінічного використання.

10. БЕЗПЕКА, ПРОТИПОКАЗИ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

10.1 Абсолютні протипокази

- імплантовані кардіостимулятори, дефібрилятори та інша чутлива електроніка в зоні впливу;

- неконтрольована епілепсія та судомні розлади органічного генезу;

- гостра інфекція, гарячка, декомпенсовані стани будь-якого генезу;

- злоякісні новоутворення (наявні або в анамнезі, без узгодження з онкологом);

- вагітність (для тазових/абдомінальних зон — на будь-якому терміні);

- гострі психотичні розлади, некомпенсована шизофренія;

- гемофілія та інші тяжкі порушення згортання крові;

- гостра печінкова чи ниркова недостатність;

- активна фаза туберкульозу;

- локальні протипокази: відкриті рани, гострі дерматологічні ураження в зоні контакту, тромбоз глибоких вен у зоні впливу.

10.2 Специфічні застереження за модальностями

- EMS — не застосовувати в прекардіальній зоні при аритміях без контролю ЕКГ; уникати ділянки каротидного синуса й гортані;

- PEMF — обережно поблизу металоімплантатів (можливий локальний нагрів при тривалому впливі); LIPUS-канал у зоні металоостеосинтезу застосовувати лише зі зниженою інтенсивністю за призначенням лікаря;

- LIPUS — не застосовувати над зоною росту кісток у дітей без ортопедичного контролю; уникати прямого контакту з оком.

🛑 КЛІНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ПРОТИПОКАЗАННЯМИ:

На відміну від звичайної магнітотерапії, цей прилад генерує комбіновані та глибокі імпульсні потоки. Присутність кардіостимулятора є абсолютним критичним табу через ризик збою його ритму електростатичним потенціалом. Наявність металевих гвинтів чи пластин (металоостеосинтез) у зоні впливу вимагає повної відмови від LIPUS, щоб уникнути глибокого перегріву окістя.

10.3 Заборонені дії (на відміну від інструкцій попередніх версій)

На відміну від паспорта-інструкції серії MUFLONe 1–6, для МУФЛОН-7 категорично ЗАБОРОНЕНО: занурення генератора чи аплікаторів у рідину під час роботи; самостійне (без призначення лікаря) приймання будь-яких знеболювальних або протизапальних препаратів у зв'язку з процедурою; продовження сеансу при вираженому больовому відчутті «до звикання»; застосування приладу як засобу самолікування поза межами затвердженого клінічного протоколу під наглядом лікаря.

10.4 Дії при небажаних явищах

- локальне подразнення шкіри — негайне припинення сеансу в цій зоні, огляд шкіри, за потреби — консультація дерматолога;

- запаморочення, погіршення самопочуття — негайне припинення процедури, вимірювання АТ/ЧСС, огляд лікарем;

- посилення болю понад вихідний рівень після сеансу — перегляд зон і параметрів наступного сеансу спільно з лікарем;

- будь-яке небажане явище — документується в листі «D_Небажані_явища» MAGNUZ Excel-ядра (реєстр AE/SAE); будь-яке СЕРЙОЗНЕ небажане явище додатково повідомляється відповідальному за НДР (Розділ 12) протягом 24 годин.

11. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Ознака несправності | Можлива причина | Дія оператора |
| --- | --- | --- |
| Не світиться світлодіодна індикація | Відсутнє живлення, пошкоджений USB-кабель | Перевірити джерело живлення, замінити кабель |
| Звукове попередження про втрату контакту | Аплікатор відірваний від шкіри, пересохлий гель | Перевірити контакт, нанести гель повторно |
| Не встановлюється синхронізація BLE з Excel-ядром | Bluetooth вимкнено на пристрої лікаря, перевищена дистанція | Перевірити налаштування BLE, скоротити відстань до 1–2 м |
| Автовимкнення каналу без видимої причини | Спрацювання захисту при різкій зміні імпедансу | Перевірити цілісність контакту, повторно запустити сеанс |
| Нерівномірне відчуття інтенсивності по зонах | Нерівномірний контакт, локальне забруднення аплікатора | Продезінфікувати і повторно накласти аплікатор |

У разі несправності, що не усувається наведеними діями, — припинити експлуатацію приладу і звернутися до технічної служби виробника (Розділ 12).

12. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА КОНТАКТИ

Гарантійний термін на генератор МУФЛОН-7 — 12 місяців з дати введення в експлуатацію (Додаток А) за умови дотримання правил цієї інструкції. Гарантія не поширюється на пошкодження внаслідок занурення в рідину, механічного пошкодження силіконових аплікаторів, використання неналежного джерела живлення або порушення регламенту дезінфекції й технічного обслуговування (Розділ 9).

Технічна підтримка та сервісне обслуговування: Навчально-науковий медичний інститут НТУ «ХПІ», відповідальний виконавець НДР — д-р техн. наук проф.  М. І. Фик; відповідальна за НДР — PhD мед. наук проф. А. Л. Сочнєва. Питання клінічного застосування — через відповідального лікаря дослідницького протоколу к.м.н., проф. Ткаченка В.В., (Етичний комітет ННМІ НТУ «ХПІ», протокол № 2 від 13.10.2023 р.).

13. СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ДЖЕРЕЛ

1. ТУ У-32.5-31151633-001:2023. Прилади фізіотерапевтичні МУФЛОН-x (редакція для модифікації 7); 2. IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (Ed. 3.2). Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance; 3. IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 (Ed. 4.1). Medical electrical equipment — Part 1-2: Electromagnetic disturbances; 4. IEC 60601-2-3, IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10 — Particular requirements для короткохвильової, ультразвукової терапії та нервово-м'язових стимуляторів; 5. ISO 14971:2019. Medical devices — Application of risk management to medical devices; 6. IEC 62366-1:2015+AMD1:2020. Medical devices — Part 1: Application of usability engineering to medical devices; 7. ISO 10993-1, ISO 10993-5, ISO 10993-10, ISO 10993-23. Biological evaluation of medical devices; 8. IEC 62304:2006+AMD1:2015. Medical device software — Software life cycle processes; 9. IEC 81001-5-1:2021. Health software and health IT systems safety, effectiveness and security — Part 5-1: Security; 10. ISO 13485:2016. Medical devices — Quality management systems; 11. Регламент (ЄС) 2017/745 Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 2017 р. про медичні вироби (MDR), зі змінами Регламенту (ЄС) 2023/607; 12. Регламент (ЄС) 2023/1542 щодо батарей і відпрацьованих батарей; 13. Директиви 2011/65/ЄС (RoHS) та 2012/19/ЄС (WEEE); 14. Звіт з НДР НТУ «ХПІ» № держреєстрації 0126U003361 (2026–2027, Етап 1); 15. Додаток Е «Інструкція з діагностики, лікування та супроводу лікування синдрому хронічного болю, ускладненого посттравматичним стресовим розладом, на фоні коморбідних станів» (супутній документ).

ДОДАТОК А. ПАСПОРТ ПРИЛАДУ

А.1 Загальні відомості

| Поле | Значення |
| --- | --- |
| Найменування виробу | Модуль комбінованої мультимодальної фізіотерапії МУФЛОН-7 у складі АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» |
| Тип / модифікація | МУФЛОН-7 (7-ма лікувальна серія, клінічно-дослідна модель) |
| Технічні умови | ТУ У-32.5-31151633-001:2023 (редакція для модифікації 7) |
| Виробник | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (у співпраці з ННІХТІ), м. Харків, Україна |
| Рік випуску | 2026 |
| Заводський (серійний) номер | _____________________ (заповнюється при випуску; структура сумісна з майбутнім маркуванням UDI) |
| Статус сертифікації | Дослідний зразок для клінічних досліджень за затвердженим протоколом Етичного комітету; не є серійним CE-сертифікованим медичним виробом на дату видання паспорта |
| Призначення | Комбінована мультимодальна фізіотерапія (EMS + PEMF + LIPUS) синдрому хронічного болю, ускладненого ПТСР, на фоні коморбідних станів — виключно під наглядом лікаря |

А.2 Основні технічні характеристики

| Зведено з Розділу 2 цієї інструкції — повний перелік параметрів наведено там; нижче — контрольні значення для приймання виробу. | Параметр | Номінальне значення | Допустиме відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| Напруга живлення | 5,0 В | ±5% | Споживана потужність |
| ≤12 Вт | — | Несучі частоти PEMF | 440 кГц / 660 кГц |
| ±1% | Робоча частота LIPUS | 1,5 МГц | ±5% |
| Точність каналу біоімпедансу | — | ±5% | Розрядність каналу електростатичного потенціалу |
| 16 біт | — | Час автовимкнення при втраті контакту | ≤0,5 с |
| — | Вага генератора | ≤250 г | — |

А.3 Комплектність постачання

Відповідає переліку Розділу 1.4 цієї інструкції. Відмітка про комплектність при випуску:

| № | Найменування | Кількість | Відмітка про наявність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор МУФЛОН-7 | 1 шт. | ☐ |
| 2 | Аплікатор EMS (силіконовий) | 1/2 шт. | ☐ |
| 3 | Аплікатор PEMF (силіконовий) | 1/2 шт. | ☐ |
| 4 | П'єзовипромінювач LIPUS | 1 шт. | ☐ |
| 5 | Електрод зворотного зв'язку (на кожному аплікаторі) | 1 шт. | ☐ |
| 6 | Кабель USB-C | 1 шт. | ☐ |
| 7 | Провідний гель медичного класу | 1 фл. | ☐ |
| 8 | Модуль BLE-синхронізації (модель 7в) | 1 шт. | ☐ |
| 9 | Інструкція з експлуатації з Додатком А | 1 компл. | ☐ |

А.4 Свідоцтво про приймання

Виріб МУФЛОН-7, заводський номер __________________, виготовлений відповідно до ТУ У-32.5-31151633-001:2023 (редакція для модифікації 7) і визнаний придатним до експлуатації в межах затвердженого клінічного дослідницького протоколу АПК.

Дата випуску: _______________     Відповідальний за випуск (П.І.Б., підпис): _______________________

Штамп ВТК / відповідального підрозділу: _______________________

А.5 Гарантійний талон

| Поле | Значення |
| --- | --- |
| Гарантійний термін | 12 місяців з дати введення в експлуатацію |
| Дата введення в експлуатацію | _______________________ |
| Умови зберігання гарантії | Відповідність Розділу 2 та Розділу 9 цієї інструкції |
| Підстави відмови в гарантії | Занурення у рідину; механічне пошкодження аплікаторів; порушення регламенту дезінфекції/ТО; використання неналежного джерела живлення |
| Контакт сервісної служби | Навчально-науковий медичний інститут НТУ «ХПІ» (відповідальний виконавець НДР 0126U003361) |

А.6 Облік технічного обслуговування

| Дата | Вид обслуговування | Виконавець | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |

ДОДАТОК Б. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ КЛАСІВ МУФЛОН-7а/7б/7В

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «МАГНУЗ–МУФЛОН»

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОДУЛІВ МУФЛОН-7а / МУФЛОН-7б / МУФЛОН-7В

для медичного персоналу, парамедиків та операторів фізіотерапії

(конструктивно-функціональні модифікації)

Документ описує конструктивні відмінності трьох апаратних класів модуля МУФЛОН-7 (економ-, професійно-фізіотерапевтичний та професійно-елітний), порядок їх експлуатації та містить Додаток Б включає — зведений список рекомендованої практичної літератури медперсоналу.

Є складовою частиною єдиного комплекту документації разом з «Інструкцією з експлуатації МУФЛОН-7» (з Додатком А — паспорт приладу) та Додатком Е «Інструкція з діагностики, лікування та супроводу лікування синдрому хронічного болю, ускладненого ПТСР, на фоні коморбідних станів».

ТУ У-32.5-31151633-001:2023 (редакція для модифікацій 7а/7б/7В)

Харків, НТУ «ХПІ» — 2026

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Призначення документа

Цей документ доповнює «Інструкцію з експлуатації МУФЛОН-7» та Додаток Е і описує порядок роботи з трьома конструктивними апаратними класами модуля МУФЛОН-7, що відрізняються комплектацією фізичних каналів впливу, механізмом перемикання режимів та рівнем деталізації керування зворотним зв'язком. Усі три класи використовують спільне експертне підтримуюче програмне забезпечення MAGNUZ Excel-ядро (S-matrix, 116 нозологічних профілів, зони «6+1», індекси CEI/MI/FRI/DMI/CREI/RI/ILREI) та спільний клінічний протокол (Додаток Е). Загальні характеристики технічного обслуговування, дезінфекції, протипоказів і небажаних явищ, наведені в основній «Інструкції з експлуатації МУФЛОН-7», є чинними для всіх трьох класів, якщо в цьому документі не вказано інше.

1.2 Загальний принцип: єдине програмне ядро, різна апаратна реалізація

Усі три класи МУФЛОН-7 працюють з однаковими координатами зон «6+1» (Додаток Е, Розділ 2.3) і однаковою логікою фаз лікування (аналгезія → регенерація → адаптація). Відмінність полягає виключно в тому, які фізичні модальності (PEMF, EMS, LIPUS) апаратно доступні одночасно, скільки незалежних контурів зворотного зв'язку задіяно, і яким чином оператор обирає активну конфігурацію — конструктивним перевертанням аплікатора (класи 7а, 7б) або окремими кнопками каналів (клас 7В).

2. КЛАСИФІКАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ МОДИФІКАЦІЙ МУФЛОН-7

| Ознака | МУФЛОН-7а (економ-клас) | МУФЛОН-7б (проф.-фізіотерапевтичний клас) | МУФЛОН-7В (проф.-елітний клас) |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим 1 (сторона аплікатора 1) | PEMF (акордно-двонесуча 440+660 кГц) + EMS (одноконтактно-електростатична) — 2 фізичні потоки одночасно | PEMF + EMS + LIPUS (механічна вібрація) — 3 синхронні фізичні потоки одночасно | Будь-яка комбінація PEMF/EMS/LIPUS — обирається окремими кнопками каналів |
| Режим 2 (сторона аплікатора 2) | лише PEMF | лише PEMF | не застосовується (канали вмикаються/вимикаються незалежно кнопками, а не перевертанням) |
| Спосіб перемикання режиму | механічний — розворот аплікатора на 180°, без кнопок і електричних перемикань | механічний — розворот аплікатора на 180°, без кнопок і електричних перемикань | електронний — окремі кнопки PEMF / EMS / LIPUS на корпусі приладу |
| Кількість контурів зворотного зв'язку | 2 (одночасно з режимом 1): біоімпеданс + електростатичний потенціал | 2 (одночасно з режимом 1): біоімпеданс + електростатичний потенціал | обирається окремо: ЕМХ-імпеданс, одноконтактний або двоконтактний гальванічний зворотний зв'язок |
| Кількість аплікаторів у комплекті | 1 тороїдально-соленоїдний аплікатор | 1 тороїдально-соленоїдний аплікатор | 2 тороїдально-соленоїдних аплікатори (для парних органів) |
| Цільовий користувач | парамедик, польові/домашні умови обмеженого бюджету | фізіотерапевт, реабілітаційний кабінет | клініцист/консиліум, спеціалізований кабінет з парною/білатеральною патологією |
| Типовий сценарій застосування | швидка польова аналгезія, базова підтримка | повний протокол 3 фаз лікування (Додаток Е) | повний протокол + білатеральна синхронна терапія (напр. обидва коліна, обидві нирки) |

Детальний опис кожного класу — у Розділах 3–5. Спільні для всіх класів технічні характеристики (частотні діапазони модальностей, параметри живлення, матеріали аплікаторів) відповідають Розділу 2 основної «Інструкції з експлуатації МУФЛОН-7»; нижче наведено лише специфічні для кожного класу відмінності.

💡 ПОРАДА ЩОДО ВИБОРУ МОДИФІКАЦІЇ:

МУФЛОН-7а (Без механічного поверхневого ультразвуку): Оптимальний для швидкого купування поверхневого м'язового та корінцевого болю, радикуліту, базового зняття стресу. Можливо працювати без ультразвукового гелю.

МУФЛОН-7б (З ультразвуком LIPUS): Необхідний при хронічних, застарілих процесах із залученням глибоких тканин (контрактури, суглобовий біль, спайкові та рубцеві синдроми, наслідки поранень). Відключення електрофорезу та LIPUS виконуэться перевертанням аплікатора іншим боком до тіла.

МУФЛОН-7в (Еліт / Білатеральний): Незамінний у випадках симетричного ураження (наприклад, артроз обох колінних суглобів) або при потребі тонкого ручного налаштування під пацієнтів із вираженою гіперестезією (підвищеною чутливістю). Також ця модифікація надає можливість довільних комбінацій по кожному з аплікаторів задієння EMS, PEFM, LIPUS та електрофорезів в моделях по спецзамовленню.

3. МУФЛОН-7а (ЕКОНОМ-КЛАС)

3.1 Конструктивна особливість

Аплікатор МУФЛОН-7а виконаний як єдина тороїдально-соленоїдна котушка з конструктивно асиметричними робочими поверхнями: сторона 1 має вбудовані точкові EMS-електроди в поєднанні з PEMF-обмоткою; сторона 2 містить лише PEMF-обмотку без EMS-контактів. Генератор автоматично визначає активну конфігурацію за наявністю електричного контакту в ланцюзі EMS (детектор контакту): якщо контакт є — активується Режим 1 (PEMF+EMS); якщо контакту немає (сторона 2 приладена до тіла) — автоматично активується Режим 2 (лише PEMF). Оператору не потрібно натискати жодних кнопок чи перемикачів — достатньо фізично розвернути аплікатор потрібною стороною до шкіри пацієнта.

3.2 Режим 1 — PEMF + EMS

Одночасна дія акордно-двонесучого PEMF (440+660 кГц) і одноконтактно-електростатичної EMS. Обидва контури зворотного зв'язку (біоімпеданс на основних несучих і електростатичний потенціал натільного електрода) активні одночасно, забезпечуючи автоматичне регулювання потужності за алгоритмом Розділу 5.3 основної інструкції.

Застосування: зони EMS-1/EMS-2 та PEMF-1/PEMF-2 моделі «6+1 зон» (Додаток Е) — фаза 1 (аналгезія) і фаза 3 (адаптація).

3.3 Режим 2 — лише PEMF

Застосовується, коли EMS-вплив протипоказаний або небажаний (наприклад, за підвищеної шкірної чутливості, у зоні з металоімплантатом, або коли лікар призначив ізольовану PEMF-терапію для зон PEMF-1/PEMF-2). Контур зворотного зв'язку по біоімпедансу залишається активним; контур електростатичного потенціалу в цьому режимі апаратно відключений (немає контакту EMS-електрода).

3.4 Обмеження класу

- відсутній канал LIPUS — зони LIPUS-1/LIPUS-2 моделі «6+1 зон» цим класом не опрацьовуються; за клінічної потреби в LIPUS-впливі необхідно використовувати клас 7б або 7В;

- лише один аплікатор — послідовна (не одночасна) обробка зон, що збільшує загальну тривалість сеансу порівняно з класом 7В при білатеральній патології.

4. МУФЛОН-7б (ПРОФЕСІЙНО-ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КЛАС)

4.1 Конструктивна особливість

Аплікатор МУФЛОН-7б має ту саму конструктивну асиметрію сторін, що й 7а, доповнену п'єзовипромінювачем LIPUS, вбудованим на стороні 1 разом з EMS-електродами й PEMF-обмоткою. Сторона 2 — так само лише PEMF-обмотка. Автоматичне визначення сторони й активація режиму — аналогічно Розділу 3.1: за детектором контакту EMS та LIPUS-п'єзоелемента.

4.2 Режим 1 — PEMF + EMS + LIPUS (три синхронні потоки)

Одночасна синхронізована дія трьох модальностей: акордно-двонесуче PEMF, одноконтактно-електростатична EMS і механічна вібрація п'єзовипромінювача LIPUS. Обидва контури зворотного зв'язку (біоімпеданс + електростатичний потенціал) активні одночасно й керують потужністю всіх трьох каналів синхронно. Це основний робочий режим для повного протоколу «6+1 зон» (Додаток Е), оскільки дозволяє в одному прикладанні аплікатора послідовно опрацювати EMS-, PEMF- і LIPUS-зони без переустановки аплікатора між ними (за умови їх анатомічної близькості) або з мінімальною кількістю перестановок.

Обов'язкова умова: перед активацією LIPUS-складової Режиму 1 на контактну поверхню аплікатора має бути нанесений провідний гель медичного класу — інакше механічна ультразвукова хвиля не передається в тканину, а лише нагріває контактну поверхню.

4.3 Режим 2 — лише PEMF

Аналогічно Розділу 3.3 — застосовується за протипоказів до EMS/LIPUS у конкретній зоні або за призначенням лікаря для ізольованої PEMF-терапії.

4.4 Переваги класу порівняно з 7а

- повне покриття всіх 6 терапевтичних зон моделі «6+1» (включно з LIPUS-1/LIPUS-2 — локальна й фасціальна зони) одним аплікатором;

- синхронізація трьох модальностей дозволяє реалізувати повний трифазний протокол лікування (Додаток Е, Розділ 4.1) без додаткового обладнання.

5. МУФЛОН-7В (ПРОФЕСІЙНО-ЕЛІТНИЙ КЛАС)

5.1 Конструктивна особливість

На відміну від класів 7а і 7б, аплікатори МУФЛОН-7В НЕ мають асиметричних сторін і не потребують перевертання. Кожен канал модальності (PEMF, EMS, LIPUS) вмикається/вимикається незалежно окремою фізичною кнопкою на корпусі генератора. Так само окремо, незалежно від обраних модальностей, оператор обирає активний контур(и) зворотного зв'язку: ЕМХ-імпеданс на основних несучих, одноконтактний гальванічний зворотний зв'язок або двоконтактний гальванічний зворотний зв'язок — залежно від клінічної задачі й доступності точок контакту на тілі пацієнта.

5.2 Панель керування

| Кнопка / перемикач | Функція |
| --- | --- |
| PEMF | Увімкнення/вимкнення каналу PEMF незалежно від інших |
| EMS | Увімкнення/вимкнення каналу EMS незалежно від інших |
| LIPUS | Увімкнення/вимкнення каналу LIPUS незалежно від інших |
| ЗЗ: ЕМХ-імпеданс | Активація контуру зворотного зв'язку по біоімпедансу на несучих 440/660 кГц |
| ЗЗ: 1-контактний | Активація одноконтактного гальванічного контуру зворотного зв'язку |
| ЗЗ: 2-контактний | Активація двоконтактного гальванічного контуру зворотного зв'язку (підвищена точність, потребує другого електрода) |
| Аплікатор А / Аплікатор Б | Вибір активного аплікатора з пари (для послідовної роботи) або обидва одночасно (синхронний білатеральний режим, п. 5.3) |

5.3 Робота з парними органами (білатеральна терапія)

Ключова відмінність класу 7В — комплектація ДВОМА повними тороїдально-соленоїдними аплікаторами з власними випромінювачами й сенсорами. Це дозволяє одночасно й синхронно опрацьовувати симетричні парні зони (наприклад, обидва колінних суглоби, обидві нирки, обидва плечових суглоби) з ідентичними параметрами модальностей на обох сторонах тіла, що клінічно важливо при білатеральній патології (Додаток Е, кластери А «Вертеброгенно-м'язові» та Б «Кардіоваскулярно-респіраторні») та дозволяє порівнювати показники імпедансу/потенціалу лівої і правої сторони як додатковий діагностичний маркер асиметрії ураження.

Синхронний білатеральний режим вимикає оператора вручну після завершення часу сеансу на одній із зон, якщо анатомічна асиметрія парних органів вимагає різної тривалості впливу (наприклад, різна вираженість набряку) — MAGNUZ Excel-ядро в такому разі відображає окремі показники для лівої і правої сторони.

5.4 Рекомендований порядок налаштування каналів

- визначити за MAGNUZ Excel-ядром зони «6+1» для нозології пацієнта (Додаток Е, Розділ 3.4);

- увімкнути кнопками ті модальності (PEMF/EMS/LIPUS), що відповідають фазі лікування (Додаток Е, Розділ 4.1–4.2);

- обрати контур(и) зворотного зв'язку відповідно до доступності точок контакту: за неможливості встановити другий електрод — обмежитися одноконтактним гальванічним або ЕМХ-імпедансним контуром;

- за білатеральної патології — підключити обидва аплікатори і активувати синхронний режим (п. 5.3).

6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПІДКЛЮЧЕННЯ (СПІЛЬНИЙ ПОРЯДОК)

Загальний порядок підключення до живлення, синхронізації з MAGNUZ Excel-ядром і дезінфекції перед сеансом ідентичний для всіх трьох класів і детально описаний у Розділі 6 основної «Інструкції з експлуатації МУФЛОН-7». Специфічні для кожного класу додаткові кроки:

Клас

Додатковий крок перед сеансом

МУФЛОН-7а / 7б

Візуально визначити потрібну сторону аплікатора для обраного режиму (Розділ 3.1 / 4.1) ДО контакту зі шкірою — перевіряти сторону під час сеансу небажано

МУФЛОН-7В

Кнопками панелі керування (Розділ 5.2) увімкнути потрібні канали модальностей і контур(и) зворотного зв'язку відповідно до призначення лікаря; за білатеральної терапії — підключити й перевірити контакт обох аплікаторів

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

Клінічна послідовність опрацювання зон «6+1» (пальпація діагностичної зони Чепмена → EMS-зона 1 → EMS-зона 2 → PEMF-зона 1 → PEMF-зона 2 → LIPUS-зона 1 → LIPUS-зона 2 → повторна пальпація) — єдина для всіх класів і детально викладена в Додатку Е, Розділ 7. Різниця між класами полягає лише в тому, як фізично реалізується перехід між зонами:

- МУФЛОН-7а: EMS- і PEMF-зони опрацьовуються в Режимі 1 (одна сторона аплікатора), додаткові PEMF-зони — Режим 2 (інша сторона); LIPUS-зони цим класом не опрацьовуються;

- МУФЛОН-7б: усі 6 зон опрацьовуються Режимом 1 (сторона 1, три модальності синхронно) послідовним переміщенням аплікатора між анатомічними точками; Режим 2 (сторона 2) — за потреби ізольованої PEMF-підтримки;

- МУФЛОН-7В: оператор вручну вмикає потрібний канал (кнопкою) для кожної зони по черзі, або (за наявності показань) — синхронно на двох аплікаторах для парних органів.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Загальні правила дезінфекції силіконових контактних поверхонь між пацієнтами (Розділ 9.1 основної інструкції) є обов'язковими для аплікаторів усіх трьох класів, включно з обома аплікаторами класу 7В. Додатково:

- для класів 7а/7б — під час дезінфекції обробляти ОБИДВІ сторони аплікатора (і сторону 1, і сторону 2), незалежно від того, яка сторона фактично використовувалася в останньому сеансі;

- для класу 7В — обробляти обидва аплікатори незалежно від того, чи використовувався один чи обидва в останньому сеансі; окремо перевіряти справність усіх кнопок панелі керування на щоденному огляді;

- періодична повірка (щомісяця/щорічно) — за регламентом Розділу 9.2 основної інструкції, для класу 7В — додатково перевірка перемикачів контурів зворотного зв'язку на відсутність механічного люфту.

9. БЕЗПЕКА — ДОПОВНЕННЯ ЗА КЛАСАМИ

Загальні протипокази, специфічні застереження за модальностями і дії при небажаних явищах — єдині для всіх класів і наведені в Розділі 10 основної «Інструкції з експлуатації МУФЛОН-7». Додатково для цього комплекту модифікацій:

- МУФЛОН-7а/7б: перед розворотом аплікатора для зміни режиму ОБОВ'ЯЗКОВО прибрати його від тіла пацієнта — розворот під час контакту зі шкірою неприпустимий (ризик механічного подразнення);

- МУФЛОН-7б: не активувати канал LIPUS без нанесеного провідного гелю (Розділ 4.2) — робота п'єзовипромінювача "насухо" призводить до локального перегріву контактної поверхні;

- МУФЛОН-7В: перед увімкненням каналу EMS кнопкою — переконатися у щільному контакті електрода; на відміну від класів 7а/7б, де контакт визначається автоматично конструкцією аплікатора, у 7В канал вмикається незалежно від якості контакту, і відповідальність за перевірку контакту покладається на оператора;

- МУФЛОН-7В, білатеральний режим: за суттєвої асиметрії шкірної чутливості між лівою і правою стороною пацієнта — розпочинати з нижчої потужності на обох аплікаторах одночасно і коригувати індивідуально.

10. СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. ТУ У-32.5-31151633-001:2023. Прилади фізіотерапевтичні МУФЛОН-x (редакція для модифікацій 7а/7б/7В).

2. «Інструкція з експлуатації МУФЛОН-7» АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» з Додатком А (паспорт приладу) — супутній документ.

3. Додаток Е «Інструкція з діагностики, лікування та супроводу лікування синдрому хронічного болю, ускладненого посттравматичним стресовим розладом, на фоні коморбідних станів» — супутній документ.

4. Звіт з НДР НТУ «ХПІ» № держреєстрації 0126U003361 (2026–2027, Етап 1).

5. Повний перелік технічних і клінічних джерел — Розділ 13 «Інструкції з експлуатації МУФЛОН-7»; повний перелік рекомендованої практичної літератури для персоналу — Додаток В цього документа.

ДОДАТОК В. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

Наведений перелік доповнює Список джерел (Розділ 13) основної «Інструкції з експлуатації МУФЛОН-7» практичними атласами й клінічними посібниками, рекомендованими для щоденної роботи медичного персоналу, парамедиків і операторів фізіотерапії з АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» усіх класів (7а/7б/7В). Перелік не є вичерпним, але охоплює найнеобхідніше за шістьма практичними напрямами.

В.1 Топографічна анатомія та графічна локалізація (фундамент для встановлення випромінювачів)

Schuenke, M., Schulte, E., & Schumacher, U. (2020). THIEME Atlas of Anatomy: Anatomy Descriptive and Surgical. Thieme.

Практична цінність: Найкращий у світі графічний атлас для парамедиків та клініцистів. Дозволяє з точністю до міліметра локалізувати проходження периферичних нервів, судинних пучків та м'язових шарів, що критично важливо для точного наведення ультразвукового променя або акупунктурної голки, мінімізуючи ризик пошкодження глибоких структур.

Deadman, P., Al-Khafaji, M., & Baker, K. (2016). A Manual of Acupuncture (2nd ed.). Journal of Chinese Medicine Publications.

Практична цінність: «Золотий стандарт» топографії точок. Містить детальні графічні схеми анатомічних орієнтирів та безпечних глибин введення/впливу. Ідеальний для інтеграції класичних точок із нейроанатомічними картами МАГНУЗ Excel-ядра.

В.2 Біофізика ультразвуку та клінічні LIPUS/нейромодуляційні протоколи

Watson, T., &amp; Nussbaum, E. L. (Eds.). (2020). Electrophysical Agents: Therapeutic Modalities (12th ed.). Elsevier; Практична цінність: Провідний підручник з електрофізичних та акустичних методів терапії. Містить готові таблиці дозувань, безпечні режими інтенсивності (у тому числі для LIPUS) та чіткий перелік абсолютних і відносних протипоказань; Terrance, P. (2022). Ultrasound in Medicine: Therapy and Rehabilitation Applications. Academic Press; Практична цінність: Довідник фокусується на біофізичних ефектах низькоінтенсивного ультразвуку. Описує механізми прискорення регенерації тканин, зняття гострого больового синдрому та безпечні часові межі безперервного впливу на одну зону.

В.3 Неврологічна діагностика та алгоритми для парамедиків (експрес-оцінка)

Bickley, L. S., Szilagyi, P. G., Hoffman, R. M., &amp; Soriano, R. P. (2021). Bates' Guide to Physical Examination and History Taking (13th ed.). Wolters Kluwer; Практична цінність: Розділ, присвячений неврологічному огляду, містить покрокові графічні інструкції для перевірки рефлексів, чутливості дерматомів та сили м'язів. Допомагає парамедику швидко визначити уражений нервовий корінець до і після сеансу на АПК; Advanced Tactical EMS. (2024). Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Guidelines. Joint Trauma System; Практична цінність: Необхідний для парамедиків для чіткого розмежування станів, коли використання АПК є доцільним (етап реабілітації, хронічний біль, синехії), а коли пріоритетом є заходи TCCC (зупинка масивної кровотечі, декомпресія).

В.4 Рефлекторні зони Чепмена (вісцеросоматична діагностика та терапія)

Точки Чепмена — нейролімфатичні вузлики на тілі, що специфічно реагують на дисфункцію внутрішніх органів (вісцеро-соматичний рефлекс). Їх сканування датчиком АПК дозволяє проводити експрес-діагностику (див. також Додаток Е, Розділ 3.5).

Owens, C. (2020). An Endocrine Interpretation of Chapman's Reflexes (Reprint ed.). American Academy of Osteopathy.

Практична цінність: Першоджерело та найбільш детальний графічний атлас точок Чепмена. Містить точні карти передніх і задніх рефлекторних точок для кожного органа (від серця до нирок) та ендокринних залоз. Ідеально для закладання в алгоритм діагностичного опитування та пальпації АПК.

Kuchera, W. A., & Kuchera, M. L. (1994). Osteopathic Considerations in Systemic Dysfunction (2nd ed.). Greyden Press.

Практична цінність: Клінічне керівництво, яке пояснює фізіологічний і неврологічний механізм рефлексів Чепмена з погляду сучасної вегетативної нервової системи. Допомагає обґрунтувати, чому LIPUS-вплив на конкретну точку Чепмена нормалізує лімфовідтік від ураженого органа.

В.5 Анатомічні поїзди Т. Маєрса та японська школа рефлексотерапії

Замість лікування окремого м'яза, концепція Маєрса розглядає цілісні міофасціальні меридіани. Японський підхід відрізняється миттєвим зворотним зв'язком через пальпацію живота (Хара) або шиї та використанням супер-мікросистем (скальп за Ямамото).

Myers, T. W. (2020). Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists (4th ed.). Elsevier.

Практична цінність: Головна книга-атлас. Містить тривимірні графічні схеми 12 міофасціальних ліній (Поверхнева задня, Поверхнева фронтальна, Спіральна тощо). MAGNUZ Excel-ядро використовує ці лінії для побудови траєкторії сканування: прилад веде оператора вздовж усього «поїзда» для виявлення тригерних точок і зон фасціального злипання.

Matsumoto, K., & Birch, S. (1988). Hara Diagnosis: Reflections on the Sea. Paradigm Publications.

Практична цінність: Настільна книга з японської пальпаторної діагностики живота. Надає чітку графічну карту зон Хара, де кожна ділянка живота рефлекторно пов'язана з певною системою чи меридіаном. Персонал може використовувати карту Хара для первинної верифікації стану пацієнта перед запуском терапевтичного контуру АПК.

Yamamoto, T., & Yamamoto, H. (2010). Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA): Principles and Practice (2nd ed.). Axel Springer Japan.

Практична цінність: Посібник з нової мікроакупунктурної системи черепа (YNSA). Точки Ямамото на голові мають пряме нейрофізіологічне відображення на зони моторної та сенсорної кори. Вплив мініатюрним випромінювачем PEMF-каналу АПК на ці зони описується авторами методики як потенційно корисний при реабілітації після інсульту, парезах та гострому болю — застосування виключно за призначенням невролога.

В.6 Дистальні методи терапії (метод балансу Р. Тана та корейська Су-Джок)

Дистальні методи базуються на принципі голографічного віддзеркалення (наприклад, суглоби руки — проєкція суглобів ноги, а кисть чи стопа відображають усе тіло).

Tan, R. T. (2007). Acupuncture 1, 2, 3. Main's Acupuncture.

Практична цінність: Практичне керівництво з «Методу Балансу» (Balance Method). Описує матричні системи та дзеркальне відображення (наприклад, як лікувати коліно через лікоть). Для MAGNUZ Excel-ядра це готова логічна матриця: оператор вводить зону болю (наприклад, поперек), а програма за алгоритмом доктора Тана видає дистальні точки на зап'ясті чи стопі для встановлення випромінювачів — застосовується як допоміжний, не основний, елемент протоколу (Додаток Е).

Park, J. W. (2001). Su Jok Acupuncture. Su Jok Academy.

Практична цінність: Базовий графічний посібник із корейської системи відповідності кисті та стопи (Су-Джок). Оскільки кисть є багатою на нервові закінчення зоною, використання мікровипромінювачів PEMF/EMS-каналів АПК на точках Су-Джок розглядається як допоміжний дистальний компонент протоколу поряд з основними зонами «6+1».

Загальне застереження щодо Додатка В: джерела розділів В.4–В.6 (Чепмен, Маєрс, японська школа, дистальні методи) належать до традиції остеопатії, міофасціальної терапії та рефлексотерапії з переважно клінічно-емпіричною, а не доказовою базою рівня РКД. Вони використовуються АПК як допоміжний, розширювальний шар вибору зон (діагностична зона, додаткові дистальні точки) НАД основною доказовою біофізичною моделлю модальностей (В.1–В.3), а не замість неї, і в усіх випадках підлягають клінічній верифікації лікарем перед застосуванням (див. також Додаток Е, Розділ 3.5).

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС «МАГНУЗ–МУФЛОН»

ДОДАТКИ В І Г

Графічні карти зон терапії на умовному контурі тіла

Додаток Г — загальний атлас систем впливу (меридіани ТКМ, фасціальні лінії Маєрса, лімфодренаж, дистальні нейрозв'язки, тригерні зони Чепмена, м'язове тригерування). Додаток Д — приклади карт протокольного лікування для трьох основних нозологічно-коморбідних станів.

Є складовою частиною єдиного комплекту документації разом з «Інструкцією з експлуатації МУФЛОН-7» (Додаток А — паспорт приладу), Додатком В (рекомендована література) та Додатком Е (діагностика, лікування, супровід).

Харків — 2026

ВСТУП ДО ДОДАТКІВ Г І Д

Ці додатки доповнюють текстовий опис моделі «6+1 зон» (Додаток Е, Розділ 2.3) графічним поданням координат точок ТКМ на умовному (схематичному) контурі тіла. Контур є узагальненою пропорційною схемою людської фігури (класичні вісім «головних» одиниць зросту), а НЕ фотографічним анатомічним атласом — точність розміщення точок становить орієнтовно 1–2 см відносно найближчих кістково-м'язових орієнтирів і призначена для швидкої візуальної орієнтації оператора, а не для заміни пальпаторного уточнення позиції точки на конкретному пацієнті.

Усі підписи точок винесені в бокове поле діаграми й з'єднані з точкою тонкою пунктирною лінією-винескою — це зроблено спеціально, щоб сама точка та лінії систем-накладок (меридіани, фасції, лімфодренаж тощо) залишалися візуально чистими й не перекривалися текстом підпису.

ДОДАТОК Г. ЗАГАЛЬНИЙ АТЛАС СИСТЕМ ВПЛИВУ АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН»

Атлас показує на умовному контурі тіла (вигляд спереду і ззаду) представницьку вибірку точок ТКМ, які використовуються в моделі «6+1 зон», разом з шістьма категоріями системних «накладок» — ліній і зон, що обґрунтовують клінічний вибір цих точок (Додаток Е, Розділ 2.2 «S-matrix: шість атласних рівнів інтеграції»):

- меридіани ТКМ (синій) — класичні канали акупунктури, зокрема представлені меридіан шлунка (ST, вигляд спереду) і меридіан сечового міхура (BL, вигляд ззаду);

- фасціальні лінії Маєрса (зелений) — анатомічні поїзди (Anatomy Trains): Поверхнева фронтальна лінія (спереду) і Поверхнева задня лінія (ззаду);

- напрямок лімфодренажу (помаранчевий) — орієнтовні шляхи відтоку лімфи до пахвових і пахвинних вузлів;

- дистальні нейрозв'язки (фіолетовий) — відповідності за методом балансу Р. Тана та системою Су-Джок (наприклад LI4→голова спереду, GB34→GB20 ззаду);

- тригерні зони Чепмена (червоний) — приклади передніх і задніх нейролімфатичних точок (наднирники);

- м'язове тригерування (коричневий) — приклади типового патерну відбитого болю за Тревелл і Сімонсом (верхня трапеція → скроня; сідничний м'яз → поперек/стегно).

Кожна діаграма супроводжується легендою кольорів у нижньому лівому куті та умовною шкалою масштабу.

# КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА EXCEL-ЯДРА MAGNUZ

## Призначення

MAGNUZ Excel-ядро є програмним модулем підтримки клінічних рішень для:

- введення результатів обстеження;

- розрахунку S-matrix;

- формування інтегральних індексів;

- вибору зон моделі «6+1»;

- моніторингу результатів лікування.

## Порядок роботи

### Крок 1. Внесення даних

| Внести первинні клінічні показники пацієнта в аркуші введення даних. | Крок 2. Автоматичний розрахунок |
| --- | --- |
| Система автоматично формує: | S-бали; |
| доменні показники; | CREI; |
| RI; | ILREI; |
| інші інтегральні індекси. | Крок 3. Отримання зон впливу |

На основі профілю пацієнта програма автоматично формує рекомендації щодо зон моделі «6+1».

### Крок 4. Проведення лікування

Оператор розміщує аплікатори відповідно до рекомендованих координат.

### Крок 5. Контроль результатів

У контрольних точках (Day 5 / 10 / 20 / 40 / 80) вносяться повторні показники та автоматично формується динаміка лікування.

Г.1 Вигляд спереду

Рис. Г.1. Умовний контур тіла (спереду): представницькі точки ТКМ і шість систем-накладок S-matrix.

Г.2 Вигляд ззаду

Рис. Г.2. Умовний контур тіла (ззаду): представницькі точки ТКМ і шість систем-накладок S-matrix.

ДОДАТОК Д. ПРИКЛАДИ КАРТ ПРОТОКОЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ОСНОВНИХ НОЗОЛОГІЧНО-КОМОРБІДНИХ СТАНІВ

На відміну від Додатка Г (загальний атлас усіх систем), кожна карта цього додатка показує ТІЛЬКИ сім зон конкретної нозології — шість терапевтичних (EMS-1/2, PEMF-1/2, LIPUS-1/2) і одну діагностичну (Чепмена) — з мінімумом додаткової графіки, щоб точки залишалися максимально чіткими й не перекривалися. Дані взято безпосередньо з листа «Терапія_по_зонах» Excel-ядра MAGNUZ (колонки EMS-зона 1/2, PEMF-зона 1/2, LIPUS-зона 1/2, Діагностична зона).

Позначення форми маркера: суцільне коло/квадрат — точка розташована на видимій (переднiй або заднiй, відповідно до підпису діаграми) поверхні тіла; пунктирне коло з позначкою «зд.» — точка фізично розташована на протилежній стороні тіла й показана як умовна проєкція для цілісності карти (детальна координата — у Додатку Е та Excel-ядрі).

Д.1 Радикуліт (попереково-крижовий) з коморбідним хронічним стресом

Вертеброгенно-м'язовий кластер А (Додаток Е, Розділ 4.4). Рядок 7 листа «Терапія_по_зонах».

Рис. Д.1. Карта зон «6+1» для радикуліту, вигляд ззаду. Осьова регуляція по вертикальній осі GV4→GV3/GV14 (Du Mai) підтверджує вибір EMS-зони 1.

Д.2 Мігрень з коморбідним тривожним розладом

Цефалгічний кластер Д (Додаток Е, Розділ 4.4). Рядок 15 листа «Терапія_по_зонах».

Рис. Д.2. Карта зон «6+1» для мігрені, вигляд спереду. Дистальний нейрозв'язок LI4→голова (метод Тана/Су-Джок) обґрунтовує вибір PEMF-зони 1 на кисті.

Д.3 ПТСР (функц.) з хронічним больовим синдромом

Нейропсихіатричний кластер В (Додаток Е, Розділ 4.4) — базовий флагманський коморбідний випадок цього комплекту документації. Рядок 55 листа «Терапія_по_зонах».

Рис. Д.3. Карта зон «6+1» для ПТСР з хронічним болем, вигляд спереду. Вісь Ren Mai (CV) від CV6 до діагностичної зони наднирників ілюструє вегетативно-осьовий зв'язок EMS-зони 1 з коморбідним HPA-фоном.

КЛІНІЧНА ЗАМІТКА ЩОДО ЛІКУВАННЯ БОЛЮ НА ФОНІ ПТСР:

У пацієнтів із хронічним болем та ПТСР больовий поріг суттєво знижений через виснаження центральних протибольових систем головного мозку. Мета застосування АПК у цих випадках — не просто впливати на джерело болю (наприклад, поперек), а через рефлекторні зони (зони Чепмена, вегетативні точки) «заспокоїти» перезбуджену нервову систему. Якщо пацієнт під час процедури відчуває сонливість або глибоке розслаблення — це ознака правильного впливу частот модуляції (діють акорди модуляції несущих типу «Релакс», «Нейроадаптація» та інш.).

Для швидкої та ефективної роботи з пацієнтами, які мають синдром хронічного болю на фоні ПТСР, найкраще використовувати концепцію «трикутника терапевтичної блокади». Вона дозволяє одночасно впливати на локальне вогнище болю (міофасціальний тригер), дистальну точку (провідниковий ефект по меридіанах ТКМ) та центральну зону (седація нервової системи та зниження симпатичного тонусу).

Нижче наведено практичну таблицю-шпаргалку для 10 найпоширеніших клінічних випадків. Комбінований вплив EMS+PEMF+LIPUS на ці зони з перших сеансів дозволяє розірвати Коло «біль–страх–спазм».

Таблиця терапевтичних зон при хронічному болю з фоновим ПТСР

№

Клінічний прояв (Локація болю)

Центральна зона (Седація ЦНС, зниження стресу)

Дистальна точка (Дистальний провідний канал)

Міофасціальна / Локальна зона (Блокада тригера)

Патогенетична логіка інтервенції (EMS+PEMF+LIPUS)

1

Цервікокраніалгія(Головний біль напруги, «каска» ПТСР)

GV 20 (Бай-хуей)

Тім'ячко

LI 4 (Хе-гу)

Тильна сторона кисті

GB 20 (Фен-чі)

Підпотиличні ямки

Розслаблення перикраніальних м'язів, зниження спазму хребтових артерій та загальна седація.

2

Торакалгія (Біль у грудях, відчуття «лещат» або браку повітря)

CV 17 (Тань-чжун)

Центр грудини

PC 6 (Ней-гуань)

Передпліччя, променева сторона

Bl 15 (Сінь-шу)

Паравертебрально Th5

Купування кардіофобії, розслаблення міжреберних м'язів, стабілізація ритму серця.

3

Люмбалгія(Хронічний біль у попереку, «тягар стресу»)

GV 4 (Мін-мень)

Між L2 та L3

BL 40 (Вей-чжун)

Центр підколінної ямки

BL 23 (Шень-шу)

Паравертебрально L2

Декомпресія поперекового відділу, зняття глибокого м'язового дефансу, покращення ниркової перфузії.

4

Абдомінальний синдром(«Стресовий живіт», синдром подразненого кишківника)

CV 12 (Чжунь-вань)

Епігастрій, середина

ST 36 (Цзу-сань-лі)

Гомілка, під коліном зовні

ST 25 (Тянь-шу)

На 2 цуні латеральніше пупка

Зниження вісцеральної гіперчутливості, нормалізація перистальтики, купування спастичного болю.

5

Фіброміалгія плечового поясу(Синдром «важких плечей»)

GV 14 (Да-чжуй)

Під остистим відростком С7

TE 5 (Вай-гуань)

Тильна сторона передпліччя

GB 21 (Цзянь-цзин)

Центр трапецієподібного м'яза

Ліквідація найстійкіших стрес-залежних м'язових тригерів, покращення венозного відтоку від голови.

6

Тазовий біль(Хронічний простатит/цисталгія на фоні спазму дна тазу)

CV 4 (Гуань-юань)

Нижче пупка на 3 цуні

SP 6 (Сань-інь-цзяо)

Внутрішня сторона гомілки

BL 32 (Цили)

В районі 2-го крижового отвору

Розслаблення мускулатури тазового дна, ліквідація хронічного венозного стазу в малому тазу.

7

Скронево-нижньощелепний синдром(Бруксизм, стискання щелеп від гніву/страху)

GV 24 (Шень-тін)

По середній лінії лоба

LI 4 (Хе-гу)

Тильна сторона кисті

ST 7 (Ся-гуань)

Нижній край виличної дуги

Зняття гіпертонусу жувальних м'язів, купування іррадіюючого вушного та лицьового болю.

8

Кардіалгія психогенна («Біль у затиснутому серці»)

GV 11 (Шень-дао)

Паравертебрально Th5

HT 7 (Шень-мень)

Зап'ясток, біля горохоподібної кістки

BL 14 (Цзюе-їнь-шу)

Паравертебрально Th4

Потужний психоемоційний релакс, зниження рівня тривоги, ліквідація симпато-адреналового тонусу.

9

Гоніт / Артралгія колін(Психосоматична «втрата опори», слабкість ніг)

GV 20 (Бай-хуей)

Для загального балансу ЦНС

LR 3 (Тай-чун)

Плюсна, між 1 та 2 пальцями

Екстра-точки Хе-дін / Ся-янь

Верхній край та вічка надколінка

Зменшення набряку суглобової капсули, відновлення трофіки хряща за рахунок LIPUS, покращення опороздатності.

10

Дифузний міофасціальний біль (Біль «у всьому тілі», синдром вигорання)

GV 20 або GV 14

Головні регулятори Ян-енергії

LI 11 (Цюй-чі)

Згин ліктя зовні

BL 60 (Кунь-лунь)

Між зовнішньою кісточкою та ахіллом

Генералізований вплив на пропріорецептори, викид ендорфінів через центральні та дистальні провідні лінії.

💡 Методичні рекомендації для лікаря щодо одночасного застосування (EMS+PEMF+LIPUS):

- Розподіл факторів:

  - PEMF (Магнітне поле): Накладається на Центральну зону для загального заспокоєння ЦНС та зниження рівня кортизолу.

  - EMS (Токи): Подаються за двополюсною схемою: один електрод на Дистальну точку, другий — на Локальну зону болю (це створює вектор через весь нервовий канал).

  - LIPUS (Ультразвук): Застосовується виключно локально на Міофасціальну зону (зону тригера або болю) з використанням медіагелю для глибокого мікромасажу, розсмоктування запалення та зняття м'язового дефансу.

- Динаміка перших сеансів:

Таке поєднання дозволяє пацієнту з ПТСР вже на 5–7 хвилині процедури відчути глибоке вегетативне розслаблення (активація парасимпатики), одночасно блокуючи аферентний больовий потік від проблемної зони.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ДОДАТКІВ Г І Д

Важливо: графічні карти та таблиці цих додатків — допоміжний навчально-орієнтаційний інструмент для швидкого візуального пошуку зон, а не заміна пальпаторного уточнення точки на конкретному пацієнті (Додаток Е, Розділ 3.5) чи клінічного рішення лікаря. Умовний контур тіла — узагальнена пропорційна схема; в разі індивідуальних анатомічних відхилень пацієнта (зріст, статура, деформації) оператор зобов'язаний скоригувати позицію аплікатора пальпаторно, орієнтуючись на кістково-м'язові орієнтири, описані текстовими координатами в Excel-ядрі та Додатку В (Розділ Б.1, топографічна анатомія).

Лінії систем-накладок (меридіани, Маєрс, лімфодренаж, дистальні зв'язки, Чепмен, тригери) у Додатку Г наведені як представницькі приклади, що ілюструють логіку вибору зон (Додаток Е, Розділ 2.2), а не вичерпний атлас усіх ліній кожної системи для всього тіла.

ДОДАТОК Е. ІНСТРУКЦІЯ З ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВОДУ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОГО БОЛЮ, УСКЛАДНЕНОГО ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ, НА ФОНІ КОМОРБІДНИХ СТАНІВ

Частина: експертне підтримуюче програмне забезпечення — Excel-ядро S-matrix / CREI. Довідник 116 етіологічно-першопричинних нозологічних фонів синдрому хронічного болю.

Розроблено на основі результатів НДР НТУ «ХПІ» № держреєстрації 0126U003361 «Аналіз розширених клінічних досліджень лікування ПТСР та хвороб травматології/хірургії в інноваційних комплексах терапії-смартдіагностики МАГНУЗ–МУФЛОН», монографії «Мультифізична біоелектронна реабілітація посттравматичних станів із хронічним болем» (2026), а також публікацій колективу авторів НТУ «ХПІ» у фахових виданнях (Вісник проблем біології і медицини, 2026, вип. 2(181); Scopus Q2, 2026) та узагальнення міжнародного доказового досвіду мультимодальної фізіотерапії.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Призначення документа

Цей документ є додатком до Інструкції з експлуатації апаратно-програмного комплексу «МАГНУЗ–МУФЛОН» (модифікація «МУФЛОН-7») і регламентує порядок застосування вбудованого експертного підтримуючого програмного забезпечення на основі електронної таблиці (Excel-ядро S-matrix / CREI) для діагностики, планування лікування та супроводу (моніторингу) терапії синдрому хронічного болю, ускладненого посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), на фоні 116 типових коморбідних етіологічно-першопричинних нозологічних фонів.

Документ призначений для лікарів-фізіотерапевтів, реабілітологів, лікарів функціональної діагностики та середнього медичного персоналу, які здійснюють первинне обстеження, призначення й супровід мультимодальної біорезонансної телереабілітації із застосуванням АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН».

1.2 Область застосування

Інструкція поширюється на клінічні випадки хронічного больового синдрому (тривалістю понад 3 місяці) із супутніми або первинними проявами ПТСР чи іншого нейропсихіатричного, вертеброгенного, кардіопульмонального, метаболічного, гастроентерологічного, урогенітального, ЛОР-, ендокринного або педіатричного коморбідного фону — загалом 116 нозологічних форм, перелік і специфіка яких наведені в листі «Терапія_по_зонах» Excel-ядра та Додатку А цього документа.

Документ НЕ замінює клінічне мислення лікаря, стандарти надання медичної допомоги за профілем нозології та чинні клінічні настанови МОЗ України. Усі рекомендації Excel-ядра мають статус допоміжного експертного орієнтира і підлягають обов'язковій верифікації лікарем перед реалізацією.

1.3 Нормативна та наукова база

Документ розроблено на основі:

- Звіту з науково-дослідної роботи НТУ «ХПІ» «Аналіз розширених клінічних досліджень лікування ПТСР та хвороб травматології/хірургії в інноваційних комплексах терапії-смартдіагностики МУФЛОН-х», № держреєстрації 0126U003361 (2026–2027, Етап 1);

- Монографії «Мультифізична біоелектронна реабілітація посттравматичних станів із хронічним болем: атласна інтеграція та врахування адаптаційних фідбеків електрокінетичних, фасціальних і нейрофізіологічних механізмів» (Сочнєва А. Л., Фик М. І., Ткаченко В. В., Кріцак В. В. та ін., 2026);

- Статті «Дворівнева акордно-ієрархічна електромагнітна модуляція з розщепленими несучими для біоадаптивної регуляції хронічного посттравматичного болю» (видання Scopus Q2, 2026);

- Статті «Біофізичні основи телереабілітації на основі гаджетів: до стандартизованих мультимодальних протоколів у сучасній фізіотерапії України» (Вісник проблем біології і медицини, 2026, вип. 2 (181), с. 228–236, DOI 10.29254/2077-4214-2026-2-181-228-236);

- Матеріалів конференції НТУ «ХПІ» «Здоров'я нації»;

- Класичних і сучасних джерел з традиційної китайської медицини (акупунктура, Су-Джок, шиацу, припалювання), остеопатичного вчення Ф. Чепмена (Chapman, Owens), міофасціальної анатомії Т. Маєрса (Anatomy Trains) та тригерно-точкової концепції Тревелл і Сімонса;

- Міжнародних систематичних оглядів і РКД з доказової фізичної терапії (PubMed/Scopus, 2019–2025) щодо TENS, PEMF, LIPUS, VR-біофідбеку — повний перелік у Списку джерел.

1.4 Кваліфікаційні вимоги до персоналу

До самостійної роботи з експертним Excel-ядром і призначення протоколів АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» допускаються лікарі з фахом «фізична та реабілітаційна медицина», «неврологія», «загальна хірургія/травматологія», «психіатрія» або суміжних спеціальностей, які пройшли інструктаж з роботи з АПК і ознайомлені з цією інструкцією та протоколом дослідження (Етичний комітет ННМІ НТУ «ХПІ», протокол № 2 від 13.10.2023 р.). Технічне обслуговування каналів EMS/PEMF/LIPUS здійснює підготовлений технічний персонал згідно з SOP (Таблиця 3 базової інструкції АПК).

1.5 Терміни та скорочення

Термін/скорочення

Пояснення

S-matrix

Просторово-фізіологічна матриця — обчислювальна модель, що інтегрує анатомічні (Gray's, Netter, Rohen), міофасціальні (Stecco, Myers), тригерні (Travell&Simons), нейролімфатичні (Chapman) та дистально-соматотопічні (Су-Джок) атласи

6+1 зон

Модель інтервенції: 6 терапевтичних зон (по 2 на кожну з модальностей EMS/PEMF/LIPUS) + 1 діагностична зона (Чепмена)

EMS

Electrical Muscle Stimulation — електрична стимуляція м'язів/нервів, одноконтактно-статичний режим прикладання

PEMF

Pulsed Electromagnetic Field — імпульсне електромагнітне поле, вихорно-соленоїдний спосіб прикладання (котушка)

LIPUS

Low-Intensity Pulsed Ultrasound — низькоінтенсивний імпульсний ультразвук, п'єзомеханічний контактний спосіб прикладання

CREI

Composite Rehabilitation Effectiveness Index — композитний індекс ефективності реабілітації (по днях 5/10/20/40/80)

CEI / MI / FRI / DMI

Clinical/Mechanistic/Functional Recovery/Disease Modification Index — клінічний, механістичний, функціональний та індекс модифікації патологічного процесу

IBI

Integrated Biomedical Index — інтегральний біомедичний індекс (зважена сума CEI/MI/FRI/DMI)

RI, ILREI

Retention Index, Integrated Long-term Rehabilitation Effectiveness Index — індекс утримання ефекту та фінальний довгостроковий індекс

S-бал

Нормалізований (0–1) бал відхилення показника від норми відносно вихідного рівня

Ashi-точка

Точка ТКМ без фіксованої локалізації, що визначається пальпаторно за максимальною болючістю

ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад

2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ

2.1 Архітектура АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН-7»

Комбінований модуль МУФЛОН-7 реалізує одночасний мультифізичний вплив трьома модальностями: EMS (одноконтактно-статична електрична стимуляція), вихорно-соленоїдне PEMF та LIPUS через механічний п'єзовипромінювач. Інтервенція здійснюється модульованою розщепленою двогорбою несучою частотою 440+660 кГц, промодульованою п'ятьма акордами: «Шуман», «Релакс», «Травмозаживлення», «Нейроадаптація», «Антизапалення» — у комбінованому режимі статичного, електромагнітного та механовібраційного впливу.

Біофізична модель ефекту (за Scopus Q2-статтею колективу авторів НТУ «ХПІ») описується каскадом: Δζ → ΔDLVO → ΔEO → ΔECM → ΔANS → ΔCSI → ΔVAS, тобто зміна дзета-потенціалу клітинних мембран послідовно впливає на DLVO-рівновагу колоїдної системи тканини, електроосмотичні процеси, стан позаклітинного матриксу, вегетативний баланс, рівень центральної сенситизації (CSI) і, зрештою, суб'єктивну інтенсивність болю (VAS).

Важливе застереження: конкретні назви «акордів» (Шуман, Релакс, Травмозаживлення, Нейроадаптація, Антизапалення) є внутрішньою інженерною термінологією виробника АПК і відображають технічні режими модуляції, а не самостійно верифіковані медичні сутності. У клінічній документації та спілкуванні з пацієнтом слід відрізняти встановлені фізіологічні ефекти (антиноцицептивний, судинно-трофічний, міорелаксаційний — підтверджені для EMS/PEMF/LIPUS окремо в цитованій літературі) від фірмових позначень режимів, ефективність яких у заявленому комбінованому вигляді підтверджена лише пілотними дослідженнями (n=60–168) і потребує підтвердження в багатоцентрових РКД.

2.2 S-matrix: шість атласних рівнів інтеграції

Обчислювальна просторово-фізіологічна матриця (S-matrix) синтезує шість рівнів анатомо-функціональної інформації для вибору зони впливу:

- топографічна анатомія (атласи Gray's, Netter, Rohen) — просторова прив'язка до кісткових/м'язових орієнтирів;

- міофасціальні системи (Stecco, Anatomy Trains Т. Маєрса) — вибір зони за анатомічними лініями натягу фасції;

- зони тригерної активності (Travell & Simons) — локалізація міофасціальних тригерних точок;

- сегментарно-вегетативні контури (нейролімфатичні рефлекси Ф. Чепмена) — діагностично-провокаційна зона коморбідного вісцерального фону;

- дистальна соматотопіка (Су-Джок) — відповідність кисть/стопа проєкції ураженого сегмента;

- класична акупунктура і меридіанна система ТКМ — координати точок за цунєвою системою виміру.

2.3 Модель «6+1 зон» інтервенції

Для кожної з 116 нозологій в Excel-ядрі (лист «Терапія_по_зонах») визначено сім зон впливу, з яких шість — терапевтичні (по дві на кожну фізичну модальність, підібрані відповідно до фізичних вимог способу прикладання) і одна — діагностична:

| Модальність / роль | Фізична вимога до контакту | Джерело зони в S-matrix | Клінічна роль |
| --- | --- | --- | --- |
| EMS-зона 1 (осьова) | точковий електрод, прецизійний контакт | Класична акупунктура, осьові регуляторні точки (GV4, CV6, GV20) | Глибока сегментарна/системна регуляція |
| EMS-зона 2 (вегетативна) | точковий електрод, прецизійний контакт | Акупунктура, точки вегетативної регуляції (SP6, PC6, HT7) | Автономний (симпато-парасимпатичний) баланс |
| PEMF-зона 1 (підтримуюча) | котушка на сегмент/суглоб/область | Акупунктура + Су-Джок, регіонарні точки | Регіонарна трофіка, мікроциркуляція |
| PEMF-зона 2 (рефлекторно-дистальна) | котушка на кисть/стопу/дистальний сегмент | Акупунктура + Су-Джок, дистальні точки | Дистальний рефлекторний вплив, соматотопія |
| LIPUS-зона 1 (локальна) | прямий гелевий контакт з м'якою тканиною | Ashi-точки, зона максимального болю/ураження | Локальна регенерація, знеболення в осередку |
| LIPUS-зона 2 (фасціальна) | прямий гелевий контакт з м'якою тканиною | Маєрс + Тревелл-Сімонс, фасціальні/тригерні точки | Міофасціальне розвантаження, лінії натягу |
| Діагностична зона | пальпація (без апаратного впливу) | Нейролімфатичні рефлекси Чепмена | Провокаційне виявлення коморбідного вісцерального/ендокринного фону |

Повний перелік координат (з прив'язкою до кістково-м'язових орієнтирів у цунях) для кожної з 116 нозологій наведено в Excel-ядрі, колонки «EMS-зона 1/2», «PEMF-зона 1/2», «LIPUS-зона 1/2», «Діагностична зона» листа «Терапія_по_зонах», а також узагальнено в Додатку А цього документа.

2.4 Домени клінічної оцінки

Стан пацієнта оцінюється за сімома доменами, кожен з яких формується із специфічного набору валідованих і додаткових інструментів:

| Домен | Що оцінює | Приклади інструментів |
| --- | --- | --- |
| Pain | Інтенсивність і структуру больового синдрому | VAS, NRS, BPI, DN4, PainDETECT, NPSI, тривалість болю |
| Neuro | Центральну сенситизацію, психоемоційний і когнітивний статус, ПТСР | CSI, PCS, HADS-A/D, PCL-5, PSS, FSS, PSQI, MoCA, MMSE, EQ-5D, SF-36 |
| ANS | Вегетативну регуляцію | HRV, RMSSD, SDNN, LF, HF, LF/HF, ЧСС, АТ |
| Function | Рухову активність і функціональне відновлення | ROM, 6MWT, TUG, м'язова сила, кистьова динамометрія, LEFS, ODI |
| Trophic | Трофіку та регенерацію тканин | StO₂, перфузія, мікроциркуляція, біоімпеданс, локальна температура, CRP, запальний індекс ЗАК |

Digital

Цифровий моніторинг (носимі пристрої)

Тривалість сну, актиграфія

Lab

Лабораторні біомаркери

ШОЕ, біохімія крові, загальний аналіз сечі, медикаментозне навантаження

2.5 Ієрархія розрахункових індексів

Excel-ядро реалізує наскрізний ланцюг обчислень від первинних вимірювань до інтегральних клінічних індексів:

- Рівень 1 — сирі показники обстеження (Baseline, Day5, Day10, Day20, Day40, Day80) для кожного з 48 інструментів;

- Рівень 2 — нормалізовані S-бали (0–1) кожного показника відносно норми й напрямку зміни (вище/нижче — краще);

- Рівень 3 — доменні композитні бали (Pain, Neuro, ANS, Function, Trophic, Digital, Lab) — зважене середнє S-балів параметрів домену;

- Рівень 4 — клінічні індекси CEI (клінічна ефективність), MI (механістичний), FRI (функціональне відновлення), DMI (модифікація патологічного процесу) та IBI (інтегральний біомедичний);

- Рівень 5 — інтегральна ефективність лікування по добах CREI₅…CREI₈₀, довгостроковий LongTerm_CREI, індекс утримання ефекту RI та фінальний ILREI.

Детальний порядок розрахунку кожного рівня, формули та вагові коефіцієнти наведено в Розділі 3 та безпосередньо в аркушах «2_Parameter_Scores», «6_Audit_Trail» і «7_Final» Excel-ядра.

3. ДІАГНОСТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ

3.1 Первинне обстеження пацієнта (Baseline)

Перед першим сеансом лікар/асистент проводить повне первинне обстеження пацієнта за 48 параметрами семи доменів (перелік — Розділ 2.4). Обстеження включає:

- збір анамнезу хронічного больового синдрому (тривалість, локалізація, механізм травми, попереднє лікування);

- заповнення пацієнтом/лікарем стандартизованих опитувальників болю та психоемоційного стану (VAS, NRS, BPI, DN4, PainDETECT, NPSI, CSI, PCS, HADS-A/D, PCL-5, PSS, FSS, PSQI, MoCA/MMSE, EQ-5D, SF-36);

- інструментальний запис показників ВСР (HRV, RMSSD, SDNN, LF, HF, LF/HF), ЧСС і АТ через носиму телеметрію смарт-годинника;

- функціональне тестування (ROM, 6MWT, TUG, м'язова сила, кистьова динамометрія, LEFS, ODI);

- оцінку трофіки тканин (StO₂, індекс перфузії, мікроциркуляція, біоімпеданс, локальна температура);

- лабораторні дослідження (CRP, ЗАК із запальним індексом, ШОЕ, біохімія, загальний аналіз сечі);

- оцінку медикаментозного навантаження і цифрових даних сну/активності (за наявності носимого пристрою).

Критерії включення до телереабілітації за протоколом АПК: хронічний больовий синдром тривалістю понад 3 місяці, стабільний кардіопульмональний стан, вік 25–70 років, письмова інформована згода. Критерії виключення: імплантовані кардіостимулятори та інша чутлива електроніка, неконтрольована епілепсія, гостра інфекція, злоякісні новоутворення (наявні чи в анамнезі), гарячі синдроми та декомпенсовані стани, ускладнена вагітність, шизофренія.

3.2 Внесення даних в Excel-ядро (лист 3)

Первинні результати обстеження вносяться до листа «3_коефіцієнти_розширеного_аналі» — базової таблиці одноразового обстеження пацієнта. Для кожного з 48 параметрів заповнюються поля Baseline (вихідний рівень), Norm (цільова норма) і Direction (напрямок бажаної зміни: DOWN — показник має знижуватися, UP — зростати). Контрольні виміри на 5-у, 10-у, 20-у, 40-у і 80-у добу лікування вносяться у відповідні колонки Day5–Day80 того самого листа.

Технічне зауваження: усі колонки нормалізованих S-балів (S5–S80) і подальші агреговані показники розраховуються АВТОМАТИЧНО за формулами, вбудованими в Excel-ядро — оператору не потрібно (і не слід) вручну редагувати ці клітинки. Ручному введенню підлягають лише сирі виміряні значення.

3.3 Розрахунок нормалізованих S-балів

Для показника з напрямком DOWN (менше — краще): S = (Baseline − Виміряне) / (Baseline − Norm), обмежене діапазоном [0;1]. Для показника з напрямком UP (більше — краще): S = (Виміряне − Baseline) / (Norm − Baseline), також обмежене [0;1]. S=0 означає відсутність зміни від вихідного рівня, S=1 — досягнення цільової норми.

3.4 Визначення 6+1 зон інтервенції за нозологією

Після встановлення провідного клінічного діагнозу (однієї чи кількох із 116 нозологічних форм, Додаток Е.1) лікар звертається до листа «Терапія_по_зонах» Excel-ядра, знаходить відповідний рядок за назвою нозології та отримує сім готових координат зон впливу (EMS-зона 1/2, PEMF-зона 1/2, LIPUS-зона 1/2, діагностична зона) з точною анатомічною прив'язкою за цунєвою системою ТКМ.

У разі поєднаної (коморбідної) патології — що є типовим для пацієнтів з ПТСР і хронічним болем — визначаються зони для ПРОВІДНОЇ нозології (за домінантним синдромом), а зони супутньої патології розглядаються як додаткові за клінічним рішенням лікаря, з урахуванням сумісності протипоказів (Розділ 6).

3.5 Діагностична пальпація зони Чепмена

Перед першим сеансом і на контрольних оглядах лікар проводить пальпаторне тестування діагностичної зони (7-ї колонки), визначеної за нейролімфатичним ученням Чепмена для даної нозології. Позитивна ознака — локальна гіперестезія, ущільнення тканини чи посилення відчуття болю при дозованому пальпаторному тиску — є орієнтиром на можливий коморбідний вісцеральний/ендокринний/вегетативний фон і підставою для цілеспрямованого додаткового обстеження (конкретний перелік рекомендованих аналізів для кожної зони наведено в колонці «Логіка додавання (нейролімфатика за Чепменом)» листа «Терапія_по_зонах»).

Важливо: пальпаторний тест за Чепменом є допоміжним скринінговим прийомом остеопатичної традиції з обмеженою доказовою базою (переважно експертний консенсус і клінічний досвід, а не РКД високого рівня доказовості). Позитивний результат НЕ є самостійною діагностичною ознакою і завжди потребує підтвердження стандартними лабораторно-інструментальними методами.

3.6 Формування первинного клінічного висновку

На основі внесених Baseline-даних Excel-ядро (лист «6_Audit_Trail») автоматично розраховує вихідні значення індексів CEI, MI, FRI, DMI та IBI, які дають лікарю комплексну «фотографію» стану пацієнта в чотирьох незалежних вимірах (клінічному, механістичному, функціональному, патогенетичному) ще до початку лікування. Це дозволяє обґрунтовано визначити пріоритетну фазу протоколу (Розділ 4.1) та очікувану траєкторію відповіді.

4. ЛІКУВАЛЬНИЙ ПРОТОКОЛ

4.1 Триетапна модель лікування нейрогенного запалення

Відповідно до звіту НДР і монографії колективу авторів НТУ «ХПІ», лікування будується за трьома послідовними патофізіологічними фазами:

| Фаза | Тривалість | Методи впливу | Мета | Ключовий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналгезія | 1–2 тижні | TENS/EMS 80–100 Гц, PEMF 10–20 Гц | Знеболення | Швидке зменшення болю |
| 2. Регенерація | 2–8 тижнів | LIPUS 1,5 МГц, PEMF 3×/тиждень | Регенерація тканин | Покращене відновлення тканин |
| 3. Адаптація | 4–12 тижнів | Цифровий двійник, поступове зниження фармакотерапії | Адаптація, контрольоване зниження дози ліків | Стійке закріплення ефекту |

Послідовність фаз забезпечує плавний клінічний перехід: гостре полегшення симптомів у фазі 1 → відновлення структури тканин у фазі 2 → стала функціональна й фармакологічна адаптація у фазі 3.

4.2 Параметри модальностей за фазами і зонами

| Зона (з листа «Терапія_по_зонах») | Модальність | Орієнтовні параметри | Тривалість сеансу |
| --- | --- | --- | --- |
| EMS-зона 1/2 (осьова, вегетативна) | EMS, одноконтактно-статична | Фаза 1: 80–100 Гц (аналгезія); Фаза 3: 4–10 Гц (парасимпатична активація) | 10–20 хв на зону |
| PEMF-зона 1/2 (підтримуюча, дистальна) | PEMF, вихорно-соленоїдна | 10–20 Гц (Фаза 1); 3×/тиждень підтримка (Фаза 2) | 20–30 хв на зону |
| LIPUS-зона 1/2 (локальна, фасціальна) | LIPUS, п'єзомеханічна | 1,5 МГц, імпульсний режим (Фаза 2 — регенерація) | 10–15 хв на зону |

Примітка щодо частотних режимів: діапазони наведені орієнтовно, за аналогією з опублікованими протоколами колективу (низькочастотний TENS 4–10 Гц підсилює парасимпатичну активність, високочастотний 80–100 Гц — швидке знеболення за рахунок воротного механізму болю). Точне налаштування виконує лікар індивідуально, з урахуванням переносимості пацієнтом і показань приладу.

4.3 Загальна методика прикладання по 6 зонах

- Сеанс починається з пальпаторної перевірки діагностичної зони Чепмена (без апаратного впливу) — фіксується вихідна чутливість для подальшого порівняння в динаміці;

- далі послідовно обробляються EMS-зона 1 (осьова), потім EMS-зона 2 (вегетативна) — точковим електродом при щільному одноконтактному прикладанні;

- PEMF-зона 1 (підтримуюча) і PEMF-зона 2 (дистальна) — котушка накладається на відповідний сегмент/суглоб без необхідності точного прицілювання (поле охоплює область);

- LIPUS-зона 1 (локальна) і LIPUS-зона 2 (фасціальна) — обов'язково через провідний гель, прямий контакт випромінювача з м'якою тканиною, легкий рух без затримки на кістковому виступі;

- після сеансу — повторна пальпація діагностичної зони Чепмена для оцінки зміни чутливості (суб'єктивний маркер відповіді на сеанс, не є заміною об'єктивного моніторингу за Розділом 5).

4.4 Специфіка застосування за етіологічними кластерами 116 нозологій

Для зручності клінічного застосування 116 нозологій, наведених у листі «Терапія_по_зонах» (повний перелік — Додаток Е.1), згруповано в 11 етіологічно-клінічних кластерів. Для кожного кластера нижче наведено провідний домен оцінки, типовий пріоритет фаз і специфічні застереження.

Кластер

Приклади нозологій (повний перелік — Додаток А)

Провідні домени

Клінічні застереження

А. Вертеброгенно-м'язові (опорно-рухові)

Радикуліт, протрузія диска, грижа МХД, остеохондроз, остеоартроз коліна, коксартроз, цервікалгія, цервікобрахіалгія, плечолопатковий періартрит, сколіоз, кіфоз, лордоз, остеопороз, переломи (реаб.), міофасціальний синдром, хронічні спазми, шийний радикуліт/остеохондроз, люмбаго, сакроілеїт

Function, Pain

Фаза 1 пріоритетна при гострому болі; LIPUS протипоказаний над металоостеосинтезом (ризик локального перегріву) — використати альтернативну зону або знизити інтенсивність.

Б. Кардіоваскулярно-респіраторні

Артеріальна гіпертензія, ІХС (функц.), аритмія (функц.), ХСН I–II, хронічний бронхіт, бронхіальна астма (функц.), ХОЗЛ (ранні стадії), хронічна задишка, зниження толерантності

ANS, Function

EMS/PEMF у прекардіальній зоні — лише за відсутності імплантованого кардіостимулятора; обов'язковий телемоніторинг АТ і ЧСС під час сеансу.

В. Нейропсихіатричні / ПТСР-асоційовані

Депресивний синдром, тривожний розлад, інсомнія, фіброміалгія, хронічний больовий синдром, вегетосудинна дистонія, панічні атаки, ПТСР (функц.), хронічний стрес, професійне вигорання

Neuro, Pain

Пріоритет — Фаза 1 (аналгезія) у поєднанні з VR-біофідбеком; рекомендована паралельна психотерапевтична підтримка (CAPS-5, HAM-D моніторинг).

Г. Церебро-когнітивні та моторно-неврологічні

Когнітивне зниження, початкова деменція, хвороба Паркінсона (рання), тремор, інсульт (реаб.), афазія (реаб.), порушення пам'яті, зниження уваги, дитячий гіпертонус/гіпотонія, ДЦП (реаб.)

Neuro, Function

Виключно допоміжна/реабілітаційна роль; обов'язкове визначення ступеня тяжкості неврологом до призначення; EMS з обережністю при спастичності.

Ґ. Больові невралгії та периферичні нейропатії

Тунельний синдром, карпальний синдром, невралгія трійчастого нерва, міжреберна невралгія, постгерпетична невралгія, полінейропатія, діабетична нейропатія, парестезії, м'язові спазми, судомний синдром (функц.), синдром неспокійних ніг

Pain, Neuro

При судомному синдромі — попередньо виключити істинну епілепсію (протипоказання до EMS/PEMF); LIPUS ефективний по ходу нерва при тунельних синдромах.

Д. Цефалгії, сенсорні та ЛОР-розлади

Мігрень, головний біль напруги, запаморочення, шум у вухах, зниження слуху, сухість очей, глаукома (функц.), риносинусит, хронічний тонзиліт, фарингіт, хронічний ларингіт, скрегіт зубами, бруксизм

Pain, ANS

Краніальні зони — знижена інтенсивність PEMF; уникати прямого контакту LIPUS з оком/органом слуху.

Е. Метаболічно-ендокринні

Цукровий діабет 2 типу, метаболічний синдром, ожиріння, гіпотиреоз, клімактеричний синдром

Trophic, Lab

Контроль глікемії при ЦД перед сеансом LIPUS на кінцівках (ризик зниженої чутливості до опіку/тиску).

Є. Гастроентерологічні

Хронічний гастрит, СРК, дисфункція ШКТ, запори, діарея (функц.), дискінезія ЖВШ, жирова хвороба печінки, хронічний гепатит (неактивний), ГЕРХ, виразкова хвороба, хронічний коліт, холецистит, ЖКХ, панкреатит (хр.), анемія

Trophic, ANS

EMS у прямій проекції жовчного міхура — не застосовувати при ЖКХ з конкрементами великого розміру; узгодити з гастроентерологом.

Ж. Урогенітальні та тазові

Простатичний синдром, хронічний тазовий біль, хронічний цистит, нетримання сечі, еректильна дисфункція, ПМС, дисменорея, хронічні тазові болі (жін.), безпліддя (функц.), аденома простати I–II

Pain, ANS

Тазові зони — виключно за згодою пацієнта, з дотриманням деонтологічних норм; вагітність — категоричне протипоказання до тазових PEMF/EMS.

З. Психосоціальні, поведінкові, залежності

Хронічна втома у молодих, порушення сну у підлітків, анорексія (функц.), булімія, залежності (реаб.), алкогольний синдром (реаб.)

Neuro

Апаратна терапія — виключно допоміжний компонент у складі мультидисциплінарної програми (психіатр/нарколог); не застосовувати як монотерапію.

И. Постковідні та системні

Постковідний синдром, загальне зниження якості життя, імунодефіцит (функц.)

Trophic, Lab, ANS

Поетапне нарощування навантаження (Фаза 3 подовжена); моніторинг сатурації й толерантності до навантаження обов'язковий.

5. СУПРОВІД ЛІКУВАННЯ (МОНІТОРИНГ)

5.1 Календар контрольних точок

Стандартний календар контролю відповідає структурі Excel-ядра і включає п'ять контрольних точок після Baseline: 5-а, 10-а, 20-а, 40-а і 80-а доба лікування. На кожній контрольній точці повторюється вимірювання всіх 48 параметрів (Розділ 3.1) і вносяться в лист «3_коефіцієнти_розширеного_аналі».

| № | Назва етапу | Орієнтовний строк | Зміст |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання завдання / первинний огляд | День 0 | Baseline-обстеження, визначення зон 6+1, розрахунок вихідних CEI/MI/FRI/DMI/IBI |
| 2 | Контроль 1 | Доба 5 | Оцінка гострої аналгетичної відповіді (Фаза 1) |
| 3 | Контроль 2 | Доба 10 | Підтвердження стабільності аналгетичного ефекту |
| 4 | Контроль 3 | Доба 20 | Оцінка початку регенеративної фази (Фаза 2) |
| 5 | Контроль 4 | Доба 40 | Пікова точка оцінки ефективності курсу, рішення щодо переходу у Фазу 3 |
| 6 | Контроль 5 (фінальний) | Доба 80 | Оцінка довгострокового утримання ефекту, розрахунок RI та ILREI |

5.2 Інтерпретація трендових діаграм

Лист «G_Тренди» Excel-ядра автоматично будує чотири трендові діаграми на основі внесених контрольних вимірів:

- «Хронічний біль та ПТСР-компоненти» — динаміка VAS, PCL-5, HADS-A, HADS-D, CSI — основний індикатор ефективності при коморбідному больово-психоемоційному синдромі;

- «Автономна нервова система» — HRV, RMSSD, LF/HF — індикатор вегетативної стабілізації, очікується поступове зростання HRV/RMSSD і зниження LF/HF;

- «Композитні бали доменів» — сім ліній (Pain, Neuro, ANS, Function, Trophic, Digital, Lab) — дозволяє візуально виявити «відстаючий» домен, що потребує корекції протоколу;

- «Інтегральні індекси ефективності» — CEI/MI/FRI/DMI/IBI/CREI — узагальнена траєкторія лікування для клінічного звіту й міжцентрового порівняння.

Немонотонна динаміка (тимчасове погіршення окремого параметра між контрольними точками) є ОЧІКУВАНОЮ фізіологічною варіабельністю і сама по собі не є підставою для зупинки лікування — оцінюється загальний тренд за 3 і більше точками.

5.3 Порогові значення індексів і клінічні рішення

| Індекс | Поріг клінічної значущості | Інтерпретація | Клінічне рішення |
| --- | --- | --- | --- |
| CEI (клінічна ефективність) | ≥0,50 | &lt;0,25 — ефекту немає; 0,25–0,50 — помірний; 0,50–0,70 — добрий; &gt;0,70 — високий | Продовжити або переглянути протокол |
| MI (механістичний) | ≥0,50 | &lt;0,30 — докази відсутні; 0,30–0,60 — часткові; &gt;0,60 — виражені | Аналіз механізмів відповіді |
| FRI (функціональне відновлення) | ≥0,50 | &lt;0,25 — низьке; 0,25–0,50 — помірне; &gt;0,50 — добре | Корекція реабілітаційної програми |
| DMI (модифікація патпроцесу) | ≥0,70 | &lt;0,40 — симптоматичний ефект; 0,40–0,70 — частковий; &gt;0,70 — модифікуючий | Оцінка патогенетичного впливу |
| RI (утримання ефекту) | ≥0,75 | &lt;0,50 — нестійкий; 0,50–0,75 — середній; &gt;0,75 — добрий; &gt;0,90 — відмінний | Оцінка потреби в підтримуючих сеансах |
| ILREI (фінальний індекс) | ≥0,70 | &lt;0,25 — неефективно; 0,25–0,50 — помірно; 0,50–0,70 — добре; 0,70–0,85 — високо; &gt;0,85 — відмінно | Остаточний клінічний висновок про курс |

5.4 Алгоритм корекції протоколу за результатами моніторингу

- Якщо на 10-у добу CEI <0,25 — переглянути інтенсивність/частоту EMS у Фазі 1, виключити технічну проблему контакту електрода, за потреби продовжити Фазу 1 ще на 1 тиждень;

- якщо FRI відстає від CEI на 20-у добу — посилити частку PEMF-сеансів і додати функціональні вправи паралельно з апаратною терапією;

- якщо домен ANS не покращується попри позитивну динаміку Pain — перевірити протипокази з боку серцево-судинної системи, розглянути додавання VR-біофідбеку;

- якщо RI <0,50 на 80-у добу (ефект швидко втрачається) — розглянути перехід на подовжений підтримуючий режим Фази 3 з рідшими контрольними сеансами (1–2 рази/тиждень);

- будь-яке погіршення понад 2 контрольні точки поспіль за домінантним доменом — підстава для позапланового очного огляду лікаря та перегляду діагнозу/протипоказів.

5.5 Критерії завершення курсу

Курс вважається завершеним успішно при ILREI ≥0,70 на 80-у добу з клінічно значущим (>25%) зниженням основного показника болю (VAS/NRS) і відсутністю тяжких побічних ефектів. Пацієнту рекомендується перехід на підтримуючий режим (1 сеанс на 2–4 тижні) з контрольним оглядом кожні 3 місяці. При ILREI <0,50 — консиліум лікарів для перегляду діагностичної гіпотези, зон впливу та супутньої фармакотерапії.

6. БЕЗПЕКА, ПРОТИПОКАЗИ, ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

6.1 Загальні протипокази до апаратного впливу

- імплантовані кардіостимулятори, дефібрилятори та інша чутлива електроніка в зоні впливу;

- неконтрольована епілепсія та судомні розлади несомнівно органічного походження;

- гостра інфекція, гарячка, декомпенсовані стани будь-якого генезу;

- злоякісні новоутворення (наявні або в анамнезі, без узгодження з онкологом);

- ускладнена вагітність (для тазових/абдомінальних зон — вагітність будь-якого терміну);

- гострі психотичні розлади, некомпенсована шизофренія;

- локальні протипокази: відкриті рани, гострі дерматологічні ураження, тромбоз глибоких вен у зоні впливу, метало-остеосинтез (обмеження інтенсивності LIPUS через ризик локального перегріву).

6.2 Специфічні застереження за модальностями

Модальність

Специфічні застереження

EMS

Не застосовувати в прекардіальній зоні при аритміях без контролю ЕКГ; уникати каротидного синуса, ділянки гортані; обережно при полінейропатії зі зниженою шкірною чутливістю.

PEMF

Обережно поблизу металоімплантатів (можливий локальний нагрів при високій потужності); не застосовувати в зоні активного кровотечі чи тромбозу.

LIPUS

Не застосовувати над зоною росту кісток у дітей без ортопедичного контролю; уникати прямого впливу на око, вагітну матку, ділянку серця при кардіостимуляторі.

6.3 Моніторинг життєво важливих функцій

Протягом усього курсу — безперервний телемоніторинг ЧСС, АТ і сатурації через носиму телеметрію смарт-годинника. За опублікованими пілотними даними колективу (n=60), при дотриманні протипоказів жодних порушень з боку серцево-судинної та дихальної систем зафіксовано не було; частота побічних ефектів становила <5%, усі — легкого ступеня.

6.4 Дії при небажаних явищах

- локальне подразнення шкіри — зниження інтенсивності або тимчасове припинення сеансу в цій зоні, зміна гелю/електрода;

- запаморочення, погіршення самопочуття під час сеансу — негайне припинення процедури, вимірювання АТ/ЧСС, огляд лікарем;

- посилення болю понад вихідний рівень після 2 послідовних сеансів — перегляд зон і параметрів, консультація профільного спеціаліста;

- будь-яке серйозне небажане явище — документується в аркуші аудиту (Розділ 7) і повідомляється відповідальному за НДР/технічному керівнику АПК.

7. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

Усі етапи діагностики й лікування підлягають документуванню в Excel-ядрі для забезпечення відтворюваності, аудиту та готовності до регуляторного розгляду:

- лист «1_Input_5_обстежень_» / «3_коефіцієнти_розширеного_аналі» — первинні та контрольні виміри;

- лист «6_Audit_Trail» — розрахункові індекси CEI/MI/FRI/DMI/IBI з методологічними примітками, пороговими значеннями і клінічною інтерпретацією;

- лист «7_Final» — інтегральні показники CREI по добах, LongTerm_CREI, Retention Index, ILREI;

- лист «G_Тренди» — візуалізація динаміки для включення у виписний епікриз чи науковий звіт;

- лист «A_Картка_пацієнта» — паспорт пацієнта та журнал сеансів (ключовий обліковий документ);

- лист «B_Дозиметрія_сеансів» — фактично доставлені режими за зонами (6 рядків на сеанс);

- лист «C_Чек-лист_безпеки» — обов'язкова перевірка перед кожним сеансом (19 пунктів, статуси СТОП/УВАГА);

- лист «D_Небажані_явища» — реєстр небажаних явищ (AE/SAE).

- лист «Терапія_по_зонах» — використані зони впливу, дата і параметри кожного сеансу (заповнюється лікарем додатково при кожному візиті поза автоматизованою частиною).

Дотримання цього порядку документування відповідає вимогам SOP АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» (верифікація каналів, синхронізація телеметрії, безпека, стандартизація — Таблиця 3 основної інструкції з експлуатації) і забезпечує готовність даних до включення в майбутні багатоцентрові рандомізовані контрольовані дослідження.

ДОДАТОК Е-1. КЛАСТЕРИ 116 НОЗОЛОГІЙ — СТИСЛИЙ ДОВІДНИК ВІДПОВІДНОСТІ ДОМЕНАМ

Повні координати 6+1 зон впливу для кожної нозології наведено у файлі Excel-ядра (лист «Терапія_по_зонах», колонки «EMS-зона 1/2», «PEMF-зона 1/2», «LIPUS-зона 1/2», «Діагностична зона»). Нижче — зведений перелік за кластерами для швидкої клінічної орієнтації.

А. Вертеброгенно-м'язові (опорно-рухові)

Радикуліт, протрузія диска, грижа МХД, остеохондроз, остеоартроз коліна, коксартроз, цервікалгія, цервікобрахіалгія, плечолопатковий періартрит, сколіоз, кіфоз, лордоз, остеопороз, переломи (реаб.), міофасціальний синдром, хронічні спазми, шийний радикуліт/остеохондроз, люмбаго, сакроілеїт

Провідні домени: Function, Pain. Застереження: Фаза 1 пріоритетна при гострому болі; LIPUS протипоказаний над металоостеосинтезом (ризик локального перегріву) — використати альтернативну зону або знизити інтенсивність.

Б. Кардіоваскулярно-респіраторні

Артеріальна гіпертензія, ІХС (функц.), аритмія (функц.), ХСН I–II, хронічний бронхіт, бронхіальна астма (функц.), ХОЗЛ (ранні стадії), хронічна задишка, зниження толерантності

Провідні домени: ANS, Function. Застереження: EMS/PEMF у прекардіальній зоні — лише за відсутності імплантованого кардіостимулятора; обов'язковий телемоніторинг АТ і ЧСС під час сеансу.

В. Нейропсихіатричні / ПТСР-асоційовані

Депресивний синдром, тривожний розлад, інсомнія, фіброміалгія, хронічний больовий синдром, вегетосудинна дистонія, панічні атаки, ПТСР (функц.), хронічний стрес, професійне вигорання

Провідні домени: Neuro, Pain. Застереження: Пріоритет — Фаза 1 (аналгезія) у поєднанні з VR-біофідбеком; рекомендована паралельна психотерапевтична підтримка (CAPS-5, HAM-D моніторинг).

Г. Церебро-когнітивні та моторно-неврологічні

Когнітивне зниження, початкова деменція, хвороба Паркінсона (рання), тремор, інсульт (реаб.), афазія (реаб.), порушення пам'яті, зниження уваги, дитячий гіпертонус/гіпотонія, ДЦП (реаб.)

Провідні домени: Neuro, Function. Застереження: Виключно допоміжна/реабілітаційна роль; обов'язкове визначення ступеня тяжкості неврологом до призначення; EMS з обережністю при спастичності.

Ґ. Больові невралгії та периферичні нейропатії

Тунельний синдром, карпальний синдром, невралгія трійчастого нерва, міжреберна невралгія, постгерпетична невралгія, полінейропатія, діабетична нейропатія, парестезії, м'язові спазми, судомний синдром (функц.), синдром неспокійних ніг

Провідні домени: Pain, Neuro. Застереження: При судомному синдромі — попередньо виключити істинну епілепсію (протипоказання до EMS/PEMF); LIPUS ефективний по ходу нерва при тунельних синдромах.

Д. Цефалгії, сенсорні та ЛОР-розлади

Мігрень, головний біль напруги, запаморочення, шум у вухах, зниження слуху, сухість очей, глаукома (функц.), риносинусит, хронічний тонзиліт, фарингіт, хронічний ларингіт, скрегіт зубами, бруксизм

Провідні домени: Pain, ANS. Застереження: Краніальні зони — знижена інтенсивність PEMF; уникати прямого контакту LIPUS з оком/органом слуху.

Е. Метаболічно-ендокринні

Цукровий діабет 2 типу, метаболічний синдром, ожиріння, гіпотиреоз, клімактеричний синдром

Провідні домени: Trophic, Lab. Застереження: Контроль глікемії при ЦД перед сеансом LIPUS на кінцівках (ризик зниженої чутливості до опіку/тиску).

Є. Гастроентерологічні

Хронічний гастрит, СРК, дисфункція ШКТ, запори, діарея (функц.), дискінезія ЖВШ, жирова хвороба печінки, хронічний гепатит (неактивний), ГЕРХ, виразкова хвороба, хронічний коліт, холецистит, ЖКХ, панкреатит (хр.), анемія

Провідні домени: Trophic, ANS. Застереження: EMS у прямій проекції жовчного міхура — не застосовувати при ЖКХ з конкрементами великого розміру; узгодити з гастроентерологом.

Ж. Урогенітальні та тазові

Простатичний синдром, хронічний тазовий біль, хронічний цистит, нетримання сечі, еректильна дисфункція, ПМС, дисменорея, хронічні тазові болі (жін.), безпліддя (функц.), аденома простати I–II

Провідні домени: Pain, ANS. Застереження: Тазові зони — виключно за згодою пацієнта, з дотриманням деонтологічних норм; вагітність — категоричне протипоказання до тазових PEMF/EMS.

З. Психосоціальні, поведінкові, залежності

Хронічна втома у молодих, порушення сну у підлітків, анорексія (функц.), булімія, залежності (реаб.), алкогольний синдром (реаб.)

Провідні домени: Neuro. Застереження: Апаратна терапія — виключно допоміжний компонент у складі мультидисциплінарної програми (психіатр/нарколог); не застосовувати як монотерапію.

И. Постковідні та системні

Постковідний синдром, загальне зниження якості життя, імунодефіцит (функц.)

Провідні домени: Trophic, Lab, ANS. Застереження: Поетапне нарощування навантаження (Фаза 3 подовжена); моніторинг сатурації й толерантності до навантаження обов'язковий.

ДОДАТОК Е-2. КОРОТКИЙ ДОВІДНИК ТОЧОК ТКМ, ВИКОРИСТАНИХ У «6+1» ЗОНАХ

Повний перелік із 72 точок і докладними анатомічними орієнтирами (цуневі виміри) наведено безпосередньо в Excel-ядрі. Нижче — вибіркова довідкова таблиця найчастіше використовуваних точок за їхньою роллю в моделі 6+1 зон.

| Код | Локалізація (WHO/класична) | Типова роль у 6+1 |
| --- | --- | --- |
| GV4 (Mingmen) | задньосерединна лінія, під остистим відростком L2 | EMS-зона 1 (осьова) |
| CV6 (Qihai) | передньосерединна лінія, 1,5 цуня нижче пупка | EMS-зона 1 (осьова) |
| GV20 (Baihui) | маківка, перетин лінії між верхівками вух | EMS-зона 1 (осьова, краніальні синдроми) |
| SP6 (Sanyinjiao) | 3 цуня вище внутрішньої кісточки | EMS-зона 2 (вегетативна) |
| PC6 (Neiguan) | 2 цуня вище променево-зап'ясткової складки | EMS-зона 2 (вегетативна, кардіо-група) |
| LI4 (Hegu) | тил кисті, між 1-ю і 2-ю п'ястковими кістками | PEMF-зона (дистальна) |
| GB20 (Fengchi) | підпотилична ямка, край трапецієподібного м'яза | PEMF-зона (регіонарна, краніо-цервікальна) |
| ST36 (Zusanli) | 3 цуня нижче наколінка, латеральніше гребеня великогомілкової кістки | PEMF/LIPUS-зона (загальнозміцнювальна) |
| Ashi | без фіксованої локалізації — макс. болючість пальпаторно | LIPUS-зона 1 (локальна) |
| GB34 (Yanglingquan) | заглиблення спереду-знизу від головки малогомілкової кістки | LIPUS-зона 2 (фасціальна, Hui-точка сухожиль) |
| BL60 (Kunlun) | між зовнішньою кісточкою та ахілловим сухожиллям | LIPUS-зона 2 (фасціальна) |

Військова реабілітація потребує особливого підходу: Центральна зона тут виступає не просто як седація, а як засіб пригнічення патологічної домінанти болю в корі головного мозку (особливо при фантомному болю та контузіях). Дистальна точка відкриває провідні канали в обхід зони рубця чи ампутаційної кукси, а Локальна/Міофасціальна зона безпосередньо працює з контрактурами, пошкодженими нервами та спайками за допомогою тримодального акорду (EMS+PEMF+LIPUS).

### Таблиця тримодальних інтервенцій при пораненнях, ампутаціях та реконструкціях

№

Клінічний кейс / Локація поранення

1. Центральна зона (Гальмування стрес-відповіді, ЦНС)

2. Дистальна точка (Запуск провідникового каналу)

3. Локальна зона / Кукса / Рубець (Пряма дія тримодального акорду)

Клініко-фізіотерапевтична логіка (EMS+PEMF+LIPUS)

1

Ампутація стегна(Виражений фантомно-больовий синдром, ФБС)

GV 20 (Бай-хуей) + GV 24

Перезавантаження схеми тіла в ЦНС

SP 6 (Сань-інь-цзяо)

На здоровій кінцівці (дзеркально)

Точки кукси (напр., ST 32 / SP 11)

Вище лінії зрізу, зона невром

LIPUS розм'якшує рубці та знижує активність невром; EMS блокує фантомний імпульс; PEMF нормалізує центральний поріг збудження.

2

Ампутація гомілки(Порочне порожнє коло болю, тригери кукси)

GV 20 (Бай-хуей)

Зниження центральної сенситизації

LI 4 (Хе-гу)

Контрлатерально на руці

Зона підколінної ямки / нервових стовбурів (BL 40 / SP 9)

EMS на низьких частотах розслаблює перевантажені м'язи кукси; LIPUS відновлює локальну мікроциркуляцію кісткового опилу.

3

Ампутація плеча / передпліччя(Пекучий фантомний біль)

GV 14 (Да-чжуй)

Блокада на рівні шийного потовщення

LR 3 (Тай-чун)

На протилежній стопі

Зона плечового сплетення (основа шиї) + край кукси

Потужна PEMF-седація шийних гангліїв; LIPUS-мікромасаж рубцевої тканини кукси для звільнення затиснутих волокон.

4

Наслідки МВТ та контузії головного мозку(Постконтузійний синдром)

GV 20 (Бай-хуей) + EX-HN3 (Інь-тан)

PC 6 (Ней-гуань)

Зниження вегетативних бурь

GB 20 (Фен-чі)

Підпотиличні зони ліворуч/праворуч

⚠️ М'який режим:PEMF на комірцеву та потиличну зони для відновлення ліквородинаміки; LIPUS НЕ застосовується на череп; EMS — мінімальні мікротоки.

5

Вогнепальне поранення грудної клітки(Складний рубець, міжреберна невралгія)

CV 17 (Тань-чжун)

Відновлення патерну дихання

TE 5 (Вай-гуань)

Дистальний рух енергії

Зона міжребер'я(вище та нижче рубця, паравертебрально)

LIPUS активно бореться зі спайками плеври; EMS знімає захисний м'язовий дефанс великого грудного м'яза.

6

Реконструкція кисті / сухожилків(Контрактура Дюпюїтрена-подібна, рубці)

GV 14 (Да-чжуй)

Сегментарна інервація C5-T1

LI 11 (Цюї-чі)

Згин ліктя зовні

Долонна / тильна поверхня кисті(локально на рубці)

LIPUS розм'якшує сухожилкові спайки; EMS у режимі електростимуляції відновлює рухливість пальців; PEMF знімає набряк.

7

Поранення плечового суглоба (Стан після артропластики / осколкового)

GV 14 (Да-чжуй)

Сегментарний корінцевий вхід

LI 4 (Хе-гу)

Дистальний тригер проти болю

LI 15 (Цзянь-юй) + TE 14

Передній та задній краї дельти

Попередження розвитку синдрому «замороженого плеча»; LIPUS відновлює суглобову капсулу; EMS підтримує тонус дельти.

8

Вогнепальне поранення стегна(Ураження сідничного нерва, парез стопи)

GV 4 (Мін-мень)

Активація крижового сплетення

BL 60 (Кунь-лунь)

Зовнішня кісточка стопи

Зона проходження сідничного нерва(вище місця травми)

Електростимуляція (EMS) по ходу нерва для лікування парезу; LIPUS на зону рубця (декомпресія нервового стовбура).

9

Поранення колінного суглоба (Після апарату Ілізарова або остеосинтезу)

GV 20 (Бай-хуей)

Загальний антиноцицептивний ефект

ST 36 (Цзу-сань-лі)

Нижче коліна зовні

Периартикулярні зони (повздовжньо суглобовій щілині)

LIPUS покращує оксигенацію хряща; PEMF стимулює консолідацію кісткових уламків; EMS зменшує гіпотрофію квадрицепса.

10

Поранення стопи та гомілкостопа(Мінно-вибухова травма «підрив»)

GV 4 (Мін-мень)

Поперековий центр інервації

SP 6 (Сань-інь-цзяо)

Проєкція великогомілкового нерва

Локально по периметру пошкодження(минаючи оголену кістку)

Потужний лімфодренаж через PEMF; LIPUS для профілактики п'яткових шпор та фіброзу стопи; EMS відновлює чутливість подошви.

11

Пошкодження хребта / спинного мозку(Без повного розриву, парапарез)

GV 20 (Бай-хуей)

Активація коркових рухових зон

BL 40 (Вей-чжун)

Обидві підколінні ямки

Паравертебрально вище і нижче рівня металевого фіксатора

PEMF стимулює нейропластичність; EMS проводиться нижче рівня ураження для боротьби зі спастикою/атрофією; LIPUS обережно паравертебрально.

12

Обширні опікові рубці торсу/кінцівок(Комбустіологічна реабілітація)

CV 17 або GV 14

Залежно від локалізації опіку

LI 4 (Хе-гу) або ST 36

Універсальні системні точки

Поля безпосередньо по тілу келоїдного/опікового рубця

LIPUS є золотим стандартом розсмоктування келоїдів; PEMF відновлює еластичність шкіри; EMS стимулює підшкірну капіляризацію.

13

Поранення передньої черевної стінки(Після лапаротомії, нориці, спайки)

CV 12 (Чжунь-вань)

Верхній тригер шлункового сплетення

ST 36 (Цзу-сань-лі)

Стимуляція моторики шлунково-кишкового тракту

Зона навколо післяопераційного рубця(латеральніше лінії зшивання)

LIPUS запобігає утворенню внутрішньочеревних спайок (спайкова хвороба); PEMF знімає запальний набряк кишківника.

14

Ураження плечового сплетення(Вогнепальний плексит)

GV 14 (Да-чжуй)

Захист шийних корінців від дегенерації

TE 5 (Вай-гуань)

Зовнішня провідна лінія руки

Точка надключичної ямки (ST 12) + Зона дельти

Нейростимулюючий акорд EMS для «пробиття» нервового імпульсу; LIPUS зменшує ішемію сплетення.

15

Поранення тазової зони та сідниць (Глибокі осколкові поранення)

GV 4 (Мін-мень)

Крижово-поперековий баланс

BL 60 (Кунь-лунь)

Провідник задньої лінії тазу

Локальні зони сідничних м'язів(GB 30 / BL 54)

LIPUS проникає в глибокі шари сідниць, розбиваючи гематоми; EMS знімає глибокий спазм грушоподібного м'яза.

16

Реконструкція передпліччя(Після вогнепального перелому ліктьової/променевої кісток)

GV 14 (Да-чжуй)

Забезпечення трофіки руки

LI 4 (Хе-гу)

Активізація дистального ложа кисті

Зона консолідації перелому (між уламками)

PEMF прискорює утворення кісткової мозолі; LIPUS запобігає зрощенню м'язів між собою; EMS підтримує згиначі/розгиначі.

17

Поранення обличчя та щелепи(Вогнепальні дефекти, етапні пластики)

GV 24 (Шень-тін)

Антистрес, лобова регуляція болю

LI 4 (Хе-гу)

Головна дистальна точка для обличчя

Зона навколо реконструктивного клаптя (обережно!)

PEMF покращує приживлення хірургічного клаптя тканин; LIPUS (на мінімальній потужності) згладжує післяопераційні шви на обличчі.

18

Поранення ділянки шиї(М'язово-тонічні синдроми після осколкових)

GV 14 (Да-чжуй)

Базова точка шийного відділу

TE 5 (Вай-гуань)

Для полегшення відтоку

Паравертебральні м'язи шиї(уникаючи зони сонної артерії)

PEMF м'яко знімає спазм глибоких м'язів шиї; LIPUS розбиває інфільтрати травматичного походження; EMS відновлює стабілізуючу функцію шиї.

19

Поранення ліктьового суглоба(Контрактура після тривалої іммобілізації)

GV 14 (Да-чжуй)

Корінцевий сегмент C7

LI 11 (Цюй-чі)

Безпосередньо на згині ліктя

Зона сухожилка трицепса та біцепса (місця прикріплення)

LIPUS є критично важливим для відновлення еластичності зв'язок ліктя; EMS розробляє амплітуду згинання/розгинання.

20

Поліструктурне поранення стопи(Врятована кінцівка після серії операцій)

GV 4 (Мін-мень)

Активація трофічного потенціалу нижньої кінцівки

KI 3 (Тай-сі)

Позаду внутрішньої кісточки

Зона підошовного апоневрозу та підйому стопи

Спільний акорд EMS+PEMF відновлює пропріорецепцію (пацієнт починає «відчувати землю»), LIPUS прибирає жорсткість тканин перед ходьбою.

ЯК ЛІКАРЮ ЧИТАТИ ІНДЕКСИ В EXCEL-ЯДРІ?

Вам не потрібно вивчати математичні формули S-matrix. Орієнтуйтеся на кольорові підказки та тренди діаграм:

- Індекс RI / CREI (Індекс резистентності / ефективності): Має поступово зростати від сеансу до сеансу. Це свідчить про те, що організм адекватно реагує на лікування, а хронічний стрес зменшується.

- Якщо індекси падають або застигли на місці: Організм пацієнта виснажений і не встигає адаптуватися. Рішення: збільшити час відпочинку між сеансами, знизити інтенсивність EMS/LIPUS або тимчасово перейти виключно на режим PEMF (Режим 2).

### Практичні вказівки фізіотерапевту щодо реалізації «Тримодального акорду»:

- Техніка накладання аплікаторів:

  - Центральна лінія (Центральна зона): Завжди використовуйте великий індуктор PEMF (Магніт). Його завдання — генерувати низькочастотні терапевтичні хвилі, які нормалізують активність кори та підкіркових структур (гальмування ПТСР-компонента, зниження викиду адреналіну).

  - Дистальна лінія (Дистальна точка): Сюди фіксується один із гнучких електродів EMS (Струм). Вибір точки ТКМ зумовлений тим, що вона лежить на тому ж меридіані/нервовому пучку, але далеко від рани, виступаючи «дренажним вікном» та провідником.

  - Локальне вогнище (Кукса, Рубець, Контрактура): На цю зону встановлюється суміщений аплікатор LIPUS (Ультразвук) + другий електрод EMS (Струм). Таким чином, струм протікає від дистальної точки крізь усе пошкоджене русло прямо до рубця, де одночасно діє ультразвуковий мікромасаж LIPUS.

- Застереження щодо металу та імплантів (Металоостеосинтез):

  - Наявність уламків або титанових пластин/гвинтів у кістках не є протипоказанням для магнітотерапії (PEMF) та струмів (EMS) низької частоти.

  - Проте для LIPUS (Ультразвуку) є правило: якщо метал залягає безпосередньо під аплікатором у перших 3–4 см тканин, потужність ультразвуку в акорді виставляється на мінімальний рівень ($0.1 - 0.2 \text{ Вт/см}^2$) або режим LIPUS переводиться в імпульсний формат зкважності 1:5, щоб уникнути перегріву окістя навколо металу.

Джерела до Додатка З

1. Звіт з науково-дослідної роботи «Аналіз розширених клінічних досліджень лікування ПТСР та хворіб травматології/хірургії в інноваційних комплексах терапії-смартдіагностики МУФЛОН-х». Етап 1. Шифр теми К8802, № д/р 0126U003361. НТУ «ХПІ», 2026.

2. Сочнєва А. Л., Фик М. І., Ткаченко В. В., Кріцак В. В. та ін. Мультифізична біоелектронна реабілітація посттравматичних станів із хронічним болем: атласна інтеграція та врахування адаптаційних фідбеків електрокінетичних, фасціальних і нейрофізіологічних механізмів: монографія. Харків, 2026.

3. Сочнєва А. Л., Фик М. І., Ткаченко В. В. та ін. Дворівнева акордно-ієрархічна електромагнітна модуляція з розщепленими несучими для біоадаптивної регуляції хронічного посттравматичного болю. НТУ «ХПІ», 2026 (Scopus Q2).

4. Піонтковський В. К., Фик М. І., Пономарьов В. І. та ін. Біофізичні основи телереабілітації на основі гаджетів: до стандартизованих мультимодальних протоколів у сучасній фізіотерапії України. Вісник проблем біології і медицини. 2026. Вип. 2 (181). С. 228–236. DOI: 10.29254/2077-4214-2026-2-181-228-236.

5. Матеріали конференції НТУ «ХПІ» «Здоров'я нації», 2026.

6. Owens C. An Endocrine Interpretation of Chapman's Reflexes. 2nd ed. Academy of Applied Osteopathy, 1963.

7. Myers T. W. Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists. 4th ed. Elsevier, 2020.

8. Travell J. G., Simons D. G. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. Williams & Wilkins.

9. Gibson W. et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2:CD011890.

10. Siwak M. et al. Effects of PEMF and LIPUS therapy on gene expression related to peripheral nerve regeneration in Schwann cells. Int J Mol Sci. 2024;25(23):12791.

11. Elyamany O. et al. Transcranial alternating current stimulation (tACS): From basic mechanisms towards first applications in psychiatry. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2021;271:135-156.

12. Fyk M. I. et al. Bioresonance therapy in the rehabilitation of post-traumatic syndromes using the multiphysics device Muflon-X. Ukrainian Journal of Military Medicine. 2025;6(3):130-139.

ДОДАТОК Ж. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНОГО АЛГОРИТМУ S-MATRIX (SAS)

Клінічна система підтримки прийняття рішень (Clinical Decision Support System, CDSS)

Цей додаток описує математичний і програмний апарат, на якому побудоване експертне Excel-ядро MAGNUZ S-matrix / CREI, застосоване в Додатку Е. Він адресований розробникам, аудиторам якості програмного забезпечення та фахівцям, які готують реєстраційне досьє (див. також Додаток З).

Ж.1 Математична модель нормалізації клінічних показників

Ж.1.1 Загальна концепція

АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» використовує математичну модель нормалізації різнорідних клінічних показників у єдиний безрозмірний простір оцінок.

Вихідні дані можуть надходити із: клінічних опитувальників, психометричних шкал, функціональних тестів, фізіологічних вимірювань, лабораторних досліджень, даних цифрового моніторингу.

Первинні показники мають різні одиниці вимірювання (бали, відсотки, мілісекунди, мм рт.ст., мг/л, уд/хв, метри, градуси, індекси), тому їх пряме математичне порівняння є некоректним.

Для забезпечення можливості інтегрального аналізу всі показники переводяться у єдиний стандартизований діапазон:

0 ≤ S ≤ 1

де

S = нормалізований клінічний бал.

Значення 0 відповідає відсутності покращення.

Значення 1 відповідає досягненню нормативного або цільового рівня відновлення.

Ж.1.2 Показники типу DOWN

Клінічний зміст

До групи DOWN належать параметри, зменшення яких свідчить про позитивну клінічну динаміку.

Приклади:

| Показник | Опис | Одиниця |
| --- | --- | --- |
| VAS | Інтенсивність болю | бал |
| NRS | Інтенсивність болю | бал |
| BPI | Вплив болю на функцію | бал |
| DN4 | Нейропатичний компонент | бал |
| PainDETECT | Нейропатичний біль | бал |
| NPSI | Структура нейропатичного болю | бал |
| CSI | Центральна сенситизація | бал |
| PCS | Катастрофізація | бал |
| HADS-A | Тривога | бал |
| HADS-D | Депресія | бал |
| PCL-5 | Тяжкість ПТСР | бал |
| PSQI | Якість сну | бал |
| CRP | Системне запалення | мг/л |
| LF/HF | Симпато-вагальний баланс | безрозмірне |
| Bioimpedance | Набряк тканин | Ом |

Формула нормалізації

Однолінійний Mathcad-стиль:

S = (Baseline − DayX) / (Baseline − Norm)

де

– Baseline = вихідне значення показника

– DayX = поточне значення показника

– Norm = референтне значення показника

Біологічне трактування

Якщо DayX = Baseline, тоді S = 0, тобто лікувального покращення не відбулося.

Якщо DayX = Norm, отримуємо S = 1, що означає повне досягнення цільового терапевтичного результату.

Ж.1.3 Показники типу UP

Клінічний зміст

До групи UP належать показники, збільшення яких відображає покращення стану.

| Показник | Опис | Одиниця |
| --- | --- | --- |
| HRV | Варіабельність серцевого ритму | мс |
| RMSSD | Парасимпатична активність | мс |
| SDNN | Загальна автономна регуляція | мс |
| ROM | Амплітуда рухів | градуси |
| 6MWT | Шестихвилинний тест ходьби | м |
| Strength | М’язова сила | Н або кг |
| LEFS | Функція нижньої кінцівки | бал |
| StO₂ | Тканинна оксигенація | % |
| Perfusion | Індекс перфузії | % |
| MoCA | Когнітивний статус | бал |
| EQ-5D | Якість життя | індекс |

Формула нормалізації

Mathcad-запис:

S = (DayX − Baseline) / (Norm − Baseline)

де

– Baseline = вихідний стан

– DayX = поточний стан

– Norm = референтний рівень

Ж.1.4 Функція обмеження

Після нормалізації застосовується операція клінічного обмеження.

Mathcad-запис:

S = max(0, min(1, S))

Наукове обґрунтування

Функція виконує три завдання.

1. Усунення математичних артефактів

При перевищенні норми S > 1 значення примусово переводиться в S = 1.

2. Захист від помилок вимірювання

При виникненні від’ємних результатів S < 0 значення переводиться у S = 0.

3. Уніфікація всіх клінічних шкал

Після перетворення абсолютно всі параметри знаходяться в однаковому інтервалі 0 ≤ S ≤ 1, що дозволяє використовувати їх у зважених інтегральних моделях.

Ж.2 Доменна структура S-matrix

Модель побудована на принципах біопсихосоціальної медицини хронічного болю. Виділяються п’ять основних доменів.

| Домен | Вага | Біологічний зміст |
| --- | --- | --- |
| Pain | 0.30 | больовий генератор |
| Neuro | 0.25 | центральна сенситизація, ПТСР |
| ANS | 0.15 | автономна нервова система |
| Function | 0.20 | функціональне відновлення |
| Trophic | 0.10 | репарація та регенерація |

Ж.3 Composite Rehabilitation Effectiveness Index (CREI)

Основний інтегральний індекс системи.

Mathcad-запис:

CREI = 0.30·Pain + 0.25·Neuro + 0.15·ANS + 0.20·Function + 0.10·Trophic

Біологічне трактування

CREI відповідає на питання: наскільки успішно проходить реабілітація конкретного пацієнта в даний момент часу?

Ж.4 Long-term CREI

Враховує всі контрольні зрізи.

Mathcad-запис:

LongTermCREI = 0.10·CREI5 + 0.15·CREI10 + 0.25·CREI20 + 0.25·CREI40 + 0.25·CREI80

Обґрунтування

Пізні контрольні точки мають більшу вагу, оскільки краще відображають стійкість лікувального результату.

Ж.5 Retention Index (RI)

Mathcad-запис:

RI = CREI80 / ((CREI20 + CREI40) / 2)

Інтерпретація

– RI > 1.0 — ефект продовжує наростати

– RI ≈ 1.0 — ефект стабільний

– RI < 1.0 — ефект поступово втрачається

Ж.6 ILREI

Integrated Long-term Rehabilitation Effectiveness Index.

Mathcad-запис:

ILREI = LongTermCREI · RI

Ж.7 Мультиатласна модель 6+1

Система не використовує фіксовану схему «нозологія → одна точка», а натомість використовує:

– нозологію

– клінічний фенотип

– S-matrix

– домінуючий домен

– анатомічний атлас

– сегментарний атлas

– фасціальний атлас

– рефлекторний атлас

= персоналізована карта зон.

Ж.8 Біологічний зміст зон 6+1

| Зона | Біологічна задача |
| --- | --- |
| Зона 1 | Primary Pain Generator |
| Зона 2 | Fascial Driver |
| Зона 3 | Distal Regulatory Zone |
| Зона 4 | Segmental Regulatory Zone |
| Зона 5 | Autonomic Regulatory Zone |
| Зона 6 | Etiological Zone |
| Зона +1 | Monitoring / Calibration Zone |

Ж.9 Обґрунтування мультиатласного підходу

Алгоритм використовує одночасну інтеграцію: класичної анатомії, дерматомів, міотомів, склеротомів, фасціальних ланцюгів Myers, нейролімфатичних рефлексів Chapman, доказових точок акупунктури, дистальних схем Су-Джок та клінічного вибору спеціаліста.

Ж.10 FDA-орієнтоване трактування

MAGNUZ Core є системою Clinical Decision Support Software (CDSS), оскільки вона: не встановлює діагноз; не призначає лікування автономно; не замінює лікаря; забезпечує прозорі математичні розрахунки; дозволяє простежити весь шлях від первинного показника до кінцевої рекомендації; усі коефіцієнти відкриті для аудиту та перевірки.

Таким чином алгоритм відповідає принципам traceability, explainability, reproducibility та clinical transparency, які є ключовими вимогами для сучасної сертифікації програмних компонентів медичних виробів за FDA, IEC 62304, ISO 14971 та ISO 13485.

ДОДАТОК З. ПОКАЗНИКИ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДГОТОВЛЕНІ ОСНОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ FDA

Цей додаток систематизує показники й пакет документів, необхідні для проходження регуляторного шляху виведення АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» (модуль МУФЛОН-7 і класи 7а/7б/7В) на ринок США під наглядом Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (U.S. Food and Drug Administration, FDA). Матеріал має підготовчо-довідковий характер і не є завершеним регуляторним досьє; він окреслює обсяг робіт, необхідний до подання офіційної заявки.

Важливо: станом на дату видання цієї інструкції виріб НЕ подано на розгляд FDA і не має жодного дозволу на продаж у США (ні 510(k) clearance, ні De Novo grant, ні PMA approval). Увесь вміст цього додатка — внутрішній план підготовки, а не свідчення поточного регуляторного статусу.

З.1 Класифікація виробу за номенклатурою FDA

АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» поєднує три фізичні модальності, кожна з яких має власний історичний шлях класифікації FDA. Попередня (орієнтовна, до підтвердження офіційним запитом на класифікацію) відповідність:

| Модальність | Орієнтовний регуляторний клас | Приклад продуктового коду / 21 CFR |
| --- | --- | --- |
| EMS (одноконтактно-статична) | Клас II | 21 CFR 890.5850 (powered muscle stimulator) або 882.5890 (TENS for pain relief) — залежно від заявленого призначення |
| PEMF (вихорно-соленоїдна) | Клас II або III | 21 CFR 882.5330 (bone growth stimulator, Клас III) для остеогенних показань; Клас II для немодифікуючих показань знеболення за наявності відповідного предиката |
| LIPUS (п'єзо-механічна) | Клас II | 21 CFR 890.5500 / 892.1570 залежно від заявленого призначення (терапія м'яких тканин vs кістковий ріст) |

Оскільки МУФЛОН-7 реалізує СИНХРОННЕ поєднання трьох модальностей в одному виробі, необхідно додатково визначити, чи розглядати його як:

•  єдиний комбінований (multi-function) виріб з одним основним призначенням — класифікація за найвищим класом ризику серед складових модальностей;

•  комбінований продукт (combination product) у розумінні 21 CFR Part 3, якщо будь-яка складова вважатиметься окремим регульованим компонентом;

•  статус супровідного програмного забезпечення (MAGNUZ Excel-ядро) — чи підпадає воно під виключення для клінічного програмного забезпечення підтримки рішень (Clinical Decision Support, розділ 3060 закону «21st Century Cures Act», кодифікований у 21 U.S.C. § 360j(o)(1)(E)), чи є самостійним регульованим програмним виробом (Software as a Medical Device, SaMD) — це має бути формально уточнено через Q-Submission (З.2).

З.2 Регуляторний шлях виведення на ринок

| Шлях | Коли застосовний | Орієнтовний термін розгляду FDA |
| --- | --- | --- |
| 510(k) Premarket Notification | Якщо для кожної модальності (або комбінації) вдається довести суттєву еквівалентність (substantial equivalence) наявному предикатному виробу | ≈ 90 днів (FDA review clock), фактично часто довше через додаткові запити (AI-requests) |
| De Novo classification request | Якщо немає прийнятного предиката для синхронної тримодальної комбінації — новий клас ризику встановлюється вперше | ≈ 150 днів (цільовий термін) |
| PMA (Premarket Approval) | Малоймовірний шлях, застосовний лише якщо виріб буде віднесено до Класу III без предиката | 180+ днів, суттєво довший і затратніший процес |
| Q-Submission (Q-Sub) | Рекомендований ПЕРШИЙ крок — попередня консультаційна зустріч з FDA щодо класифікації, вибору предиката й плану випробувань до формальної заявки | Відповідь FDA ≈ 70–75 днів |

Рекомендація: розпочинати процес із формального запиту Q-Submission, оскільки синхронне поєднання EMS+PEMF+LIPUS з подвійним контуром біозворотного зв'язку не має прямого предикатного аналога — попереднє узгодження класифікації істотно знижує регуляторний ризик подальшої заявки.

З.3 Документація системи управління якістю та контролю проєктування (Design Controls)

Відповідно до 21 CFR 820.30 (Design Controls) у складі Quality System Regulation, яку FDA з лютого 2026 року гармонізує з ISO 13485:2016 (перехід QSR → QMSR), необхідно сформувати такий пакет:

•  План проєктування та розробки (Design and Development Plan);

•  Вхідні дані проєктування (Design Inputs) — призначення виробу, показання до застосування, вимоги користувача;

•  Вихідні дані проєктування (Design Outputs) — специфікації, креслення, електричні схеми;

•  Протоколи проєктних оглядів (Design Review records);

•  Верифікація проєктування (Design Verification) — стендові випробування відповідності специфікаціям;

•  Валідація проєктування (Design Validation) — випробування в умовах, наближених до реального застосування, підтвердження відповідності потребам користувача;

•  Передача проєкту у виробництво (Design Transfer);

•  Файл історії проєктування (Design History File, DHF) — зведення всіх зазначених документів;

•  Файл управління ризиками (Risk Management File) за ISO 14971:2019 — уже частково формалізований у Розділі 3.2 основної інструкції.

З.4 Обов'язкові технічні звіти та випробування для подання 510(k)/De Novo

| Категорія | Стандарт / вимога | Статус готовності |
| --- | --- | --- |
| Електробезпека | IEC 60601-1 Ed. 3.2 | Враховано в конструкції (Розділ 3.1); формальний протокол випробувань — потребує акредитованої лабораторії |
| Електромагнітна сумісність | IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 | Враховано в конструкції (Розділ 3.1); формальні випробування — заплановані |
| Профільні вимоги модальностей | IEC 60601-2-3 / 2-5 / 2-10 | Дозиметричні принципи враховано; повний цикл випробувань — заплановано |
| Біосумісність | ISO 10993-1/5/10/23 | Матеріал (медичний силікон) обрано з огляду на біосумісність; формальні звіти випробувань — потребують замовлення |
| Програмне забезпечення | FDA Guidance «Content of Premarket Submissions for Device Software Functions» (2023) | Потребує формування пакета: специфікація вимог до ПЗ, архітектура, аналіз небезпек, звіт верифікації/валідації, рівень занепокоєння (level of concern) |
| Кібербезпека | Розділ 524B FD&amp;C Act (чинний з жовтня 2023), FDA Guidance on Cybersecurity | Потребує: реєстр компонентів ПЗ (SBOM), оцінку кіберризиків, план управління вразливостями |
| Клінічні докази | Дані пілотного дослідження НДР 0126U003361 (n=60) | Наявні попередні дані (Розділ 4, зменшення VAS 32–38% та ін.); потребують розширення до формату, прийнятного для подання (clinical evidence summary) |
| Ергономіка/придатність до використання | IEC 62366-1, FDA Human Factors Guidance | Часткова відповідність (індикація якості контакту); формальний звіт з випробувань юзабіліті — заплановано |
| Валідація дезінфекції аплікаторів | Внутрішній протокол (Розділ 9.1) + за потреби AAMI TIR12/ISO 17664 | Внутрішній регламент є; формальна валідаційна лабораторна перевірка — заплановано |
| Маркування виробу (Labeling) | 21 CFR Part 801 | Проєкт інструкції з експлуатації готовий (цей документ); потребує адаптації під формат FDA labeling review |

З.5 Зведені клінічні показники ефективності (з пілотного дослідження)

Наведені нижче показники з пілотного клінічного дослідження (n=60, НТУ «ХПІ», 2024–2025 рр.) є попередньою доказовою базою, яка потребує розширення до багатоцентрового РКД перед поданням формальної заявки:

| Показник | Базовий рівень | Після протоколу | Зміна |
| --- | --- | --- | --- |
| Біль (VAS) | 6,5±1,2 | 4,2±1,1 | −32…−38% |
| Фізична витривалість (6MWT, м) | 420±45 | 505±48 | +18…+22% |
| Функція легень (FEV1, л/с) | 2,6±0,4 | 3,0±0,4 | +12…+16% |
| Депресивна симптоматика (HAM-D) | 18±4 | 13±3 | −25…−28% |
| Тяжкість ПТСР (CAPS-5) | 35±6 | 24±5 | −30…−35% |
| Побічні ефекти | — | Легкі (&lt;5%) | — |

Джерело: Піонтковський В. К. та ін. Біофізичні основи телереабілітації на основі гаджетів. Вісник проблем біології і медицини. 2026. Вип. 2 (181). С. 228–236.

З.6 План післяреєстраційного нагляду (Post-market Surveillance)

•  процедура звітування про несприятливі події відповідно до Medical Device Reporting (21 CFR Part 803);

•  план післяреєстраційного клінічного супроводу (Post-Market Clinical Follow-up);

•  процедура опрацювання скарг користувачів (Complaint Handling Procedure) відповідно до 21 CFR 820.198;

•  періодичний перегляд файлу управління ризиками за результатами реальної клінічної експлуатації.

З.7 Орієнтовна дорожня карта сертифікації

Етап

Зміст

Орієнтовний період

1

Завершення верифікаційних і валідаційних випробувань проєктування (Design Verification/Validation)

6–9 місяців

2

Подання запиту Q-Submission до FDA щодо класифікації й плану випробувань

паралельно з етапом 1; відповідь FDA ≈ 70–75 днів

3

Формування пакета 510(k) або De Novo (залежно від відповіді FDA на етапі 2)

3–6 місяців після Q-Sub

4

Розгляд заявки FDA

90–150+ днів залежно від шляху

5

Готовність до аудиту відповідності QMSR (ISO 13485) як умови подальшого серійного виробництва

паралельно з етапами 3–4

Застереження: наведені терміни є орієнтовними на основі публічних цільових показників FDA (MDUFA goals) і не є гарантією фактичних строків розгляду конкретної заявки. Остаточний план і бюджет сертифікації мають бути узгоджені з профільним регуляторним консультантом (regulatory affairs) і, за потреби, юридичним радником зі справ FDA.

# ДОДАТОК З.8

# РОЗШИРЕНИЙ ОПИС КОНСТРУКЦІЇ АПЛІКАТОРІВ (FDA TECHNICAL FILE)

## З.8.1 Hermetically Sealed Patient Applicator Assembly

Усі натільні аплікатори АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» виконані у вигляді повністю герметизованих контактних модулів.

Основні конструктивні особливості:

- повна ізоляція струмопровідних елементів від зовнішнього середовища;

- відсутність відкритих металевих частин у зоні контакту з пацієнтом;

- еластична багатошарова оболонка з медично придатних полімерних матеріалів;

- конструкція за принципом натільних гнучких мембран, аналогічних матеріалам, що застосовуються у захисних водонепроникних костюмах та натільних еластичних технічних оболонках;

- стійкість до багаторазової дезінфекції;

- захист функціональних елементів від вологи, поту та механічного впливу.

Конструкція призначена для тривалого контакту зі шкірою під час багаторазових фізіотерапевтичних процедур. Біосумісність матеріалів підтверджується окремими процедурами оцінки відповідно до серії стандартів ISO 10993.

# ДОДАТОК З.9

# ОПИС PEMF-ВИПРОМІНЮВАЧА

## З.9.1 Magnetic Loop Applicator Architecture

PEMF-випромінювач являє собою скорочену тороїдально-біфілярну магнітну петлю без феромагнітної серцевини.

Конструкція містить:

- двопровідникову біфілярну намотку;

- замкнену тороїдальну геометрію;

- багатовиткову секцію вихрового формування поля;

- немагнітний діелектричний каркас;

- відсутність концентруючої феромагнітної серцевини.

При роботі формується комбінований електромагнітний вплив:

### Соленоїдальна складова

Струм у зовнішніх витках створює осьову магнітну складову соленоїдального типу навколо контуру аплікатора.

### Вихрова складова

Багатовиткова структура генерує локальні вихрові магнітні компоненти навколо траєкторій струму.

### Комбінований режим

Сумарне поле являє собою просторову суперпозицію:

- соленоїдальної складової;

- тороїдальної складової;

- вихрової складової багатовиткової обмотки.

Відсутність магнітопроводу забезпечує широкий просторовий розподіл магнітного потоку та мінімізує локальну концентрацію поля в тканинах.

# ДОДАТОК З.10

# ОПИС ДВОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА

## З.10.1 Generator Topology

Генератор реалізований на основі класичної резонансної схеми типу Mazzilli з модифікованою архітектурою двоплечового несиметричного блокінг-генератора.

Система складається з:

- двох незалежних генераторних плеч;

- двох резонансних контурів;

- окремих каналів керування кожним ключем;

- цифрового блоку модуляції;

- системи формування терапевтичних акордів.

## З.10.2 Dual Carrier Generation

Кожне генераторне плече формує власну високочастотну несучу.

Типова конфігурація:

- Carrier A ≈ 440 кГц;

- Carrier B ≈ 660 кГц.

У результаті формується режим одночасної генерації двох просторово та спектрально розділених високочастотних несучих.

## З.10.3 Modulation Principle

Канали керування затворами (або базами ключів залежно від апаратної реалізації) мають незалежні модуляційні входи.

Модуляція здійснюється трьома компонентами:

- аудіоакорд №1;

- аудіоакорд №2;

- різницева частота між несучими.

Внаслідок цього формується багаторівневий модуляційний спектр, який використовується для створення режимів терапевтичного впливу.

# ДОДАТОК З.11

# ПРИНЦИП РОЗРАХУНКУ ЗОН ІНТЕРВЕНЦІЇ

## З.11.1 Multimodal Therapeutic Mapping

Excel-ядро здійснює розрахунок зон впливу шляхом інтеграції:

- нозологічного профілю;

- клінічних шкал;

- доменів S-matrix;

- показників CREI/RI/ILREI;

- анатомічних та рефлекторних атласів. Результатом є побудова моделі «6+1 зон» інтервенції.

## З.11.2 Three-Modal Intervention Concept

Для кожної зони можуть бути призначені три фізичні модальності:

Модальність

Фізичний механізм

Виконавчий модуль

RF / PEMF

модульоване магнітне поле

магнітна петля

Electrostatic / EMS

контактний електричний вплив

натільний електрод

Mechanical

імпульсний акустичний вплив

п'єзоелектричний перетворювач

Терапевтичний акорд являє собою набір модуляційних частот і параметрів, які призначаються одночасно для зазначених трьох фізичних каналів з урахуванням клінічного профілю пацієнта.

# ALGORITHM DESCRIPTION, CLINICAL DECISION SUPPORT AND MULTI-ATLAS THERAPEUTIC ZONE SELECTION LOGIC

## для Technical File / Design History File (DHF) системи MAGNUZ–MUFLON

# 1. Призначення документа

Цей документ описує принципи роботи експертно-супровідного програмного забезпечення MAGNUZ Core (S-Matrix Engine), що використовується для:

- стандартизації клінічної оцінки пацієнта;

- стратифікації хронічного болю;

- формування індивідуального профілю реабілітаційних потреб;

- вибору терапевтичних зон моделі 6+1;

- динамічного моніторингу клінічної відповіді;

- розрахунку інтегральних індексів реабілітаційної ефективності.

Програмне забезпечення не встановлює діагноз та не приймає клінічного рішення автономно.

Остаточне рішення залишається за кваліфікованим медичним працівником.

# 2. Загальна архітектура алгоритму

Клінічні дані

↓

Нормалізація показників

↓

S-Matrix

↓

Доменний аналіз

↓

Обчислення інтегральних індексів

↓

Вибір моделі 6+1

↓

Формування рекомендацій

↓

Лікарське рішення

↓

Лікування

↓

Моніторинг

↓

Корекція протоколу

# 3. Реалізація S-Matrix

S-Matrix є нормалізованою матрицею функціонального стану пацієнта.

Усі початкові параметри переводяться у безрозмірну шкалу:

0≤S≤10 \leq S \leq 1

де:

- 0 = відсутність покращення;

- 1 = досягнення цільового референтного значення.

# 4. Формули нормалізації

## 4.1 Показники типу DOWN

Для параметрів, де зменшення значення вважається покращенням:

- VAS

- NRS

- BPI

- CSI

- PCL-5

- LF/HF

- CRP

- Bioimpedance

та інші.

Формула:

S=Baseline−DayxBaseline−NormS= \frac {Baseline-Day_x} {Baseline-Norm}

ДОДАТОК И. РЕКОМЕНДОВАНІ ДІАГНОСТИЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ АНАЛІЗИ

Цей додаток систематизує повний перелік клінічних шкал, функціональних тестів, фізіологічних і лабораторних показників, закладених у програмне ядро S-matrix / CREI (Додаток Ж, лист «8_параметричны описи» Excel-ядра). Перелік призначений як практична довідкова основа для лікаря при плануванні первинного обстеження (Baseline) та контрольних візитів пацієнта, відповідно до Додатка Е, Розділ 3.1.

Не всі показники є обов’язковими для кожного пацієнта: конкретний набір визначається провідним доменом ураження (Додаток Ж, Розділ Ж.2) і клінічним рішенням лікаря. Мінімальний рекомендований базовий набір для будь-якого пацієнта з хронічним больовим синдромом виділено — больова шкала (И.1), опитувальник тривоги/депресії (И.2), артеріальний тиск, ЧСС і температура тіла (И.4), а також загальний аналіз крові та С-реактивний білок (И.5).

И.1 Больові шкали та опитувальники

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAS | Visual Analog Scale | Інтенсивність болю / 10-см шкала | 0-10 балів | Клінічна шкала | IMMPACT |
| NRS | Numeric Rating Scale | Біль / Опитування | 0-10 балів | Клінічна шкала | IMMPACT |
| BPI | Brief Pain Inventory | Вплив болю / Анкета | бали | Опитувальник | BPI |
| DN4 | Douleur Neuropathique 4 | Нейропатичний біль / Анкета | бали | Опитувальник | DN4 |
| PainDETECT | PainDETECT | Нейропатичний компонент / Анкета | бали | Опитувальник | PainDETECT |
| NPSI | Neuropathic Pain Symptom Inventory | Структура болю / Анкета | бали | Опитувальник | NPSI |
| ODI | Oswestry Disability Index | Інвалідизація / Анкета | % | Функціональна шкала | ODI 2.1a |
| LEFS | Lower Extremity Functional Scale | Функція кінцівки / Анкета | бали | Функціональна шкала | LEFS |
| QuickDASH | Disabilities of Arm Shoulder Hand | Функція верхньої кінцівки / Анкета | бали | Функціональна шкала | QuickDASH |

И.2 Психометричні та когнітивні тести

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSI | Central Sensitization Inventory | Центральна сенситизація / Анкета | 0-100 балів | Опитувальник | Mayer 2012 |
| HADS-A | Anxiety | Тривожність / HADS | бали | Психометрія | HADS |
| HADS-D | Depression | Депресія / HADS | бали | Психометрія | HADS |
| PCS | Pain Catastrophizing Scale | Катастрофізація / PCS | бали | Психометрія | PCS |
| PSQI | Sleep Quality Index | Якість сну / PSQI | бали | Психометрія | PSQI |
| PSS | Perceived Stress Scale | Стрес / PSS | бали | Психометрія | PSS |
| FSS | Fatigue Severity Scale | Втома / FSS | бали | Психометрія | FSS |
| PCL-5 | PTSD Checklist | Тяжкість ПТСР / PCL-5 | бали | Психометрія | DSM-5 |
| MoCA | Montreal Cognitive Assessment | Когніція / MoCA | бали | Нейропсихологія | MoCA |
| MMSE | Mini Mental State Exam | Когніція / MMSE | бали | Нейропсихологія | MMSE |

И.3 Опитувальники якості життя

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQ-5D | EuroQol EQ-5D | Якість життя / Анкета | індекс | QoL | EuroQol |
| EQ-VAS | EuroQol VAS | Самооцінка здоров’я / ВАШ | 0-100 | QoL | EuroQol |
| SF36-PCS | Physical Component | Фізичне здоров’я / SF-36 | бали | QoL | SF-36 |
| SF36-MCS | Mental Component | Психічне здоров’я / SF-36 | бали | QoL | SF-36 |

И.4 Фізіологічні та вітальні показники

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR | Heart Rate | Вегетативний статус / ЕКГ/монітор | уд/хв | Фізіологія | ESC |
| HRV | Heart Rate Variability | АНС / ЕКГ | мс | Біомаркер | ESC/NASPE |
| RMSSD | Root Mean Square SD | Парасимпатична активність / ЕКГ | мс | HRV | ESC/NASPE |
| SDNN | Standard Deviation NN | Загальна варіабельність / ЕКГ | мс | HRV | ESC/NASPE |
| LF | Low Frequency | Симпато-вагальний баланс / FFT | мс² | HRV | ESC/NASPE |
| HF | High Frequency | Вагусна активність / FFT | мс² | HRV | ESC/NASPE |
| LF/HF | LF to HF ratio | Баланс АНС / FFT | відн.од. | HRV | ESC/NASPE |
| SpO2 | Oxygen Saturation | Оксигенація / Пульсоксиметр | % | Фізіологія | ISO 80601 |
| PI | Perfusion Index | Перфузія / Пульсоксиметр | % | Перфузія | Виробник |
| SBP | Systolic BP | Гемодинаміка / Тонометр | мм рт.ст. | Фізіологія | ESC/ESH |
| DBP | Diastolic BP | Гемодинаміка / Тонометр | мм рт.ст. | Фізіологія | ESC/ESH |
| RR | Respiratory Rate | Дихання / Монітор | вдихів/хв | Фізіологія | Клінстандарт |
| Temp | Body Temperature | Запалення / Термометр | °C | Фізіологія | Клінстандарт |

И.5 Лабораторні та загальноклінічні аналізи

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBC | Complete Blood Count Index | Системне запалення / Гематоаналізатор | індекс | Лабораторія | ISO15189 |
| CRP | C-reactive protein | Запалення / Аналізатор | мг/л | Біомаркер | ISO15189 |
| ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate | Запалення / Аналіз | мм/год | Біомаркер | ISO15189 |
| Biochemistry | Biochemical Index | Метаболізм / Аналізатор | індекс | Лабораторія | ISO15189 |
| Urinalysis | Urinalysis Index | Ниркова функція / Аналізатор | індекс | Лабораторія | ISO15189 |
| UrinePhoto | Urine Photometry | Метаболізм / Аналізатор | індекс | Лабораторія | ISO15189 |

И.6 Трофіка, мікроциркуляція та нейром’язові показники

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LocalTemp | Local Tissue Temperature | Локальне запалення / Тепловізор | °C | Трофіка | Медична термографія |
| Microcirculation | Microcirculation | Трофіка / ЛДФ | PU | Мікроциркуляція | Laser Doppler |
| StO2 | Tissue Oxygenation | Оксигенація тканин / NIRS | % | Трофіка | NIRS |
| Bioimpedance | Tissue Bioimpedance | Набряк/гідратація / БІА | Ом | Біофізика | BIA guide |
| EMG Amp | EMG Amplitude | Активність м’язів / ЕМГ | мкВ | Нейром’язовий | SENIAM |
| EMG Freq | EMG Frequency | Нейром’язова функція / ЕМГ | Гц | Нейром’язовий | SENIAM |

И.7 Функціональні тести

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROM | Range of Motion | Рухливість / Гоніометр | ° | Функціональний | AAOS |
| Muscle Strength | Muscle Strength | Сила / Динамометр | кг/бали | Функціональний | MRC |
| 6MWT | 6-Min Walk Test | Толерантність / Тест | м | Функціональний | ATS |
| TUG | Timed Up and Go | Мобільність / Тест | с | Функціональний | Rehab Guideline |
| Grip Strength | Hand Grip | Сила кисті / Динамометр | кг | Функціональний | Jamar |

И.8 Цифрові біомаркери

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sleep Duration | Sleep Duration | Сон / Трекер | год | Цифровий біомаркер | AASM |
| Actigraphy | Actigraphy Index | Добова активність / Носимий пристрій | індекс | Цифровий біомаркер | Actigraphy |

И.9 Клінічні та інтегральні показники

| Показник | Повна назва | Що оцінює / метод | Од. вим. | Тип | Норматив/джерело |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expert MPS | Myofascial Syndrome Score | Міофасціальний синдром / Експертна оцінка | 0-10 | Клінічний | Протокол НДР |
| IBI | Integrated Biomedical Index | Інтегральний стан / ПЗ | 0-100 | Інтегральний | Авторський |
| Medication Load | Medication Burden | Фармаконавантаження / Розрахунок | % | Клінічний | IMMPACT |
| Rehab Days | Rehabilitation Duration | Швидкість відновлення / Розрахунок | доби | Клінічний | Rehab guideline |
| Responder Rate | Responder >=30% VAS | Клінічний ефект / Розрахунок | % | Кінцева точка | IMMPACT |

И.10 Практичні примітки щодо застосування

– Показники типу DOWN (зменшення — позитивна динаміка) і UP (збільшення — позитивна динаміка) нормалізуються за формулами Додатка Ж, Розділ Ж.1.

– Лабораторні аналізи (И.5) призначаються відповідно до клінічних показань та чинних протоколів закладу; вони не є специфічними лише для АПК «МАГНУЗ–МУФЛОН» і повинні інтерпретуватися лікарем-клініцистом чи лікарем лабораторної діагностики.

– Усі шкали та опитувальники використовуються згідно з їхніми офіційними ліцензійними умовами та мовними версіями, валідованими для популяції пацієнта.

– Повний перелік із розрахунковими ваговими коефіцієнтами та пороговими значеннями наведено в аркушах Excel-ядра «2_Parameter_Scores», «4_Reference_Standards» і «7_Final».

TABLE OF CONTENTS

1. GENERAL INFORMATION	89

1.1 Purpose	89

1.2 Technical differences of the MUFLON-7 model from previous modifications	89

1.3 Certification status and regulatory disclaimer	89

1.4 Scope of delivery	90

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS	91

3. STANDARDS AND PRACTICES IN MEDICAL PHYSIOTHERAPY EQUIPMENT DEVELOPMENT (2024–2026) CONSIDERED IN THE MUFLON-7 MODEL	92

3.1 Basic electrical safety and essential performance	92

3.2 Risk management and usability	92

3.3 Material biocompatibility	92

3.4 Software and cybersecurity	92

3.5 Quality management system and regulatory readiness	92

3.6 Environmental requirements	93

4. DEVICE STRUCTURE	94

5. OPERATING PRINCIPLE OF THE FEEDBACK CHANNELS	95

5.1 Channel No. 1 — bioimpedance at the main carriers	95

5.2 Channel No. 2 — electrostatic potential of the body electrode	95

5.3 Automatic power regulation algorithm	95

6. PREPARATION FOR OPERATION AND CONNECTION	96

7. PROCEDURE SEQUENCE	97

8. OPERATING MODES AND DOSING BY TREATMENT PHASE	98

9. MAINTENANCE, DISINFECTION, STORAGE	99

9.1 Disinfection between patients	99

9.2 Periodic maintenance	99

9.3 Storage and service life	99

10. SAFETY, CONTRAINDICATIONS, ADVERSE EFFECTS	100

10.1 Absolute contraindications	100

10.2 Modality-specific precautions	100

10.3 Prohibited actions (compared with earlier version instructions)	100

10.4 Actions in case of adverse events	100

11. TROUBLESHOOTING	101

12. WARRANTY OBLIGATIONS AND CONTACTS	102

13. LIST OF NORMATIVE DOCUMENTS AND SOURCES	103

APPENDIX A. DEVICE PASSPORT	104

A.1 General information	104

A.2 Key technical specifications	104

A.3 Delivery set	104

A.4 Acceptance certificate	105

A.5 Warranty card	105

A.6 Maintenance log	106

APPENDIX B. CLASSIFICATION AND OPERATION OF THE MUFLON-7a / 7b / 7C CLASSES	107

B.1 General information	107

B.2 Classification of MUFLON-7 structural modifications	107

B.3 MUFLON-7a (economy class)	107

B.4 MUFLON-7b (professional physiotherapy class)	108

B.5 MUFLON-7C (professional-elite class)	108

B.6 Preparation for operation and connection (shared procedure)	109

B.7 Procedure sequence	110

B.8 Maintenance and disinfection	110

B.9 Safety — class-specific additions	110

B.10 Sources	110

APPENDIX C. RECOMMENDED LITERATURE FOR PRACTICAL PERSONNEL	112

C.1 Topographic anatomy and graphic localization (foundation for emitter placement)	112

C.2 Ultrasound biophysics and clinical LIPUS/neuromodulation protocols	112

C.3 Neurological diagnostics and paramedic algorithms (rapid assessment)	112

C.4 Chapman reflex zones (viscerosomatic diagnosis and therapy)	112

C.5 T. Myers' anatomy trains and the Japanese school of reflexotherapy	113

C.6 Distal therapy methods (Tan's balance method and Korean Su Jok)	113

APPENDIX D. GENERAL ATLAS OF MAGNUZ–MUFLON INFLUENCE SYSTEMS	114

D.1 Anterior view	114

D.2 Posterior view	115

APPENDIX E. SAMPLE PROTOCOL TREATMENT MAPS FOR KEY NOSOLOGY-COMORBID CONDITIONS	117

E.1 Radiculitis (lumbosacral) with comorbid chronic stress	117

E.2 Migraine with comorbid anxiety disorder	117

E.3 PTSD (functional) with chronic pain syndrome	118

NOTES ON APPENDICES D AND E	120

APPENDIX F. INSTRUCTION ON DIAGNOSIS, TREATMENT, AND FOLLOW-UP OF TREATMENT OF CHRONIC PAIN SYNDROME COMPLICATED BY POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AGAINST A BACKGROUND OF COMORBID CONDITIONS	121

F.1 GENERAL PROVISIONS	121

F.1.1 Purpose of the document	121

F.1.2 Scope of application	121

F.1.3 Normative and scientific basis	121

F.1.4 Personnel qualification requirements	122

F.1.5 Terms and abbreviations	122

F.2 CONCEPTUAL MODEL OF THE SYSTEM	122

F.2.1 Architecture of the MAGNUZ–MUFLON-7 complex	122

F.2.2 S-matrix: six atlas-level layers of integration	123

F.2.3 The “6+1 zones” intervention model	123

F.2.4 Domains of clinical assessment	124

F.2.5 Hierarchy of calculated indices	124

F.3 DIAGNOSTIC PROTOCOL	125

F.3.1 Initial patient examination (Baseline)	125

F.3.2 Data entry into the Excel Core (Sheet 3)	125

F.3.3 Calculation of normalized S-scores	125

F.3.4 Determining the “6+1” intervention zones by nosology	125

F.3.5 Diagnostic palpation of the Chapman zone	125

F.3.6 Formation of the initial clinical conclusion	126

F.4 TREATMENT PROTOCOL	126

F.4.1 Three-phase model for treating neurogenic inflammation	126

F.4.2 Modality parameters by phase and zone	126

F.4.3 General method of application across the 6 zones	127

F.4.4 Application specifics by etiological cluster of the 116 nosologies	127

F.5 TREATMENT FOLLOW-UP (MONITORING)	129

F.5.1 Schedule of control points	129

F.5.2 Interpreting the trend charts	129

F.5.3 Index thresholds and clinical decisions	129

F.5.4 Protocol-correction algorithm based on monitoring results	130

F.5.5 Course-completion criteria	130

F.6 SAFETY, CONTRAINDICATIONS, ADVERSE EFFECTS	130

F.6.1 General contraindications to device intervention	130

F.6.2 Modality-specific precautions	131

F.6.3 Monitoring of vital functions	131

F.6.4 Actions in case of adverse events	131

F.7 DOCUMENTATION AND REPORTING	131

APPENDIX F-1. CLUSTERS OF THE 116 NOSOLOGIES — CONDENSED DOMAIN-CORRESPONDENCE DIRECTORY	133

APPENDIX F-2. CONDENSED DIRECTORY OF TCM POINTS USED IN THE “6+1” ZONES	135

SOURCES FOR APPENDIX F	136

APPENDIX G. MATHEMATICAL MODEL AND SOFTWARE ALGORITHM SPECIFICATION (SAS) OF THE MAGNUZ S-MATRIX ENGINE	137

G.1 Mathematical Model for Normalizing Clinical Indicators	137

G.2 Domain Structure of the S-matrix	139

G.3 Composite Rehabilitation Effectiveness Index (CREI)	139

G.4 Long-term CREI	139

G.5 Retention Index (RI)	140

G.6 ILREI	140

G.7 The 6+1 Multi-Atlas Model	140

G.8 Biological Meaning of the 6+1 Zones	140

G.9 Rationale for the Multi-Atlas Approach	140

G.10 FDA-oriented Interpretation	140

APPENDIX H. INDICATORS AND DOCUMENTATION FOR FURTHER FDA CERTIFICATION	142

F.1 Device classification under FDA nomenclature	142

F.2 Regulatory pathway to market	142

F.3 Quality system and design controls documentation	143

F.4 Mandatory technical reports and testing for a 510(k)/De Novo submission	143

F.5 Summary clinical effectiveness indicators (from the pilot study)	144

F.6 Post-market surveillance plan	144

F.7 Indicative certification roadmap	144

APPENDIX I. RECOMMENDED DIAGNOSTIC AND GENERAL CLINICAL LABORATORY TESTS	146

I.1 Pain Scales and Questionnaires	146

I.2 Psychometric and Cognitive Tests	146

I.3 Quality-of-Life Questionnaires	147

I.4 Physiological and Vital-Sign Parameters	147

I.5 Laboratory and General Clinical Tests	148

I.6 Trophic Status, Microcirculation, and Neuromuscular Parameters	148

I.7 Functional Tests	148

I.8 Digital Biomarkers	149

I.9 Clinical and Composite Indices	149

I.10 Practical Notes on Use	149

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Purpose

The MUFLON-7 module, part of the MAGNUZ–MUFLON hardware-software complex, is designed to deliver a combined multimodal physiotherapy intervention using three physical modalities simultaneously — EMS (single-contact static electrical stimulation), PEMF (vortex-solenoid pulsed electromagnetic field), and LIPUS (low-intensity pulsed ultrasound via piezo emitter) — with a modulated split double-hump carrier frequency of 440+660 kHz, as part of the clinical protocol for treating chronic pain syndrome complicated by post-traumatic stress disorder (PTSD) against a background of comorbid conditions (see Appendix H, “Instruction on Diagnosis, Treatment, and Follow-up of Treatment…”).

Unlike the earlier cosmetology modifications 1–6 (MUFLONe series, TU U-32.5-31151633-001:2023, a consumer USB gadget with no medical-device status), the MUFLON-7 module is designed as a clinical-research prototype for use exclusively within a university clinic / research protocol under physician supervision, supported by the MAGNUZ Excel Core expert software (diagnostics, calculation of the “6+1” zones, effectiveness monitoring via CREI/RI/ILREI).

1.2 Technical differences of the MUFLON-7 model from previous modifications

| Parameter | MUFLON 1–6 (cosmetology series) | MUFLON-7 (clinical-research model) |
| --- | --- | --- |
| Applicator material | rigid coil housing, direct skin contact or through dry fabric | medical-grade silicone (body applicator and connecting wire) — biocompatible, disinfectable |
| Feedback | none — operator relies on subjective sensation | dual-loop: (1) bioimpedance at the main carriers 440/660 kHz between patient and generator; (2) electrostatic potential of a body electrode |
| Modalities | PEMF + high-frequency (d'Arsonval) current in one applicator | EMS + PEMF + LIPUS (piezo emitter) as separate, synchronized channels |
| Dosing | manual, by patient's subjective sensation, up to 60 min | automatic power adaptation from impedance-feedback data, with hardware power limits and safe auto-shutoff |
| Software support | none | MAGNUZ Excel Core: S-matrix, 116 nosology profiles, calculation of CEI/MI/FRI/DMI/CREI/RI/ILREI |
| Telemetry | none | DDC telemonitoring, synchronization with wearable sensors (smartwatch) |
| Scope of use | home use, unsupervised, no medical oversight | clinical use under physician supervision within an approved research protocol |
| Device status | not a medical device (per manufacturer's own statement) | clinical-research prototype under technical specifications, not yet certified as a serial medical device (see 1.3) |

1.3 Certification status and regulatory disclaimer

Important: the MUFLON-7 module is a research prototype (manufactured under Technical Specification TU U-32.5-31151633-001:2023, as revised for modification 7) used exclusively within research project state registration No. 0126U003361 and the approved protocol of the Ethics Committee of the Educational and Scientific Medical Institute of NTU “KhPI” (Protocol No. 2 of 13 October 2023). As of the date of this instruction, the device does NOT hold a valid CE conformity certificate as a serial medical device under Regulation (EU) 2017/745 (MDR) and is NOT intended for free sale or unsupervised home use. Use is permitted only by qualified medical personnel, with the patient's written informed consent, within a clinical study or subsequent approved clinical implementation.

Section 3 of this instruction summarizes the international and national standards and practices for developing physiotherapy medical devices, whose consideration (fully or partly, as design targets) distinguishes the MUFLON-7 module from the consumer series 1–6 and forms the roadmap for further certification (see also Appendix H).

1.4 Scope of delivery

- MUFLON-7 generator (main unit) — 1 pc.;

- EMS body applicator with silicone housing and silicone connecting wire — 2 pcs. (paired contact);

- PEMF body applicator (vortex-solenoid coil with silicone sheath) — 2 pcs.;

- LIPUS piezo emitter with silicone contact housing — 1 pc.;

- feedback body electrode (electrostatic potential) — 1 pc.;

- USB-C power cable (5 V) — 1 pc.;

- medical-grade conductive gel for LIPUS contact — 1 bottle;

- applicator disinfection wipes (70% isopropyl alcohol) — 1 pack;

- device passport (Appendix A), operating instructions — 1 set;

- USB synchronization module for the MAGNUZ Excel Core (Bluetooth Low Energy) — 1 pc.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Supply voltage | 5 V DC, USB-C input (power bank or mains adapter with galvanic isolation; overcurrent protection mandatory) |
| Power consumption | not more than 12 W (all 3 channels combined) |
| EMS channel — operating frequency range | 2–150 Hz, burst/pulse-train mode |
| PEMF channel — operating frequency range | 10 Hz – 100 kHz (vortex-solenoid applicator), carriers 440 kHz / 660 kHz (split double-hump carrier) |
| LIPUS channel — operating frequency | 1.0–3.0 MHz, pulsed mode (typically 1.5 MHz, duty cycle 1:4–1:9) |
| Number of modulation “chords” | 5 (“Schumann”, “Relax”, “Wound Healing”, “Neuroadaptation”, “Anti-inflammatory” — manufacturer's internal designations for technical modulation modes) |
| Feedback channel No. 1 | bioimpedance at carriers 440/660 kHz between body electrodes and generator, measurement accuracy ±5% |
| Feedback channel No. 2 | electrostatic potential of one body electrode, 16-bit A/D conversion |
| Automatic power regulation | yes — based on both feedback channels, with hardware limiting on abrupt impedance change (electrode detachment) — auto-shutoff &lt;0.5 s |
| Body applicator and wire material | medical-grade silicone, biocompatible per ISO 10993-1/5/10 |
| Telemetry / software link | Bluetooth Low Energy 5.x, synchronization with the MAGNUZ Excel Core and wearable sensors (DDC telemonitoring) |
| Indication | LED (power status, contact quality, per-channel activity), audible (loss-of-contact warning) |
| Generator weight | not more than 250 g |
| Applicator set weight | not more than 300 g |
| Operating mode | cyclic, with automatic pauses between zones; continuous operation of a single channel — not more than 30 min |
| Electric-shock protection class | internally powered, applied part type BF (target classification per IEC 60601-1) |
| Operating conditions | temperature +10…+35 °C, relative humidity 30–75% non-condensing |
| Storage conditions | temperature −10…+40 °C, relative humidity up to 80%, away from direct sunlight |

3. STANDARDS AND PRACTICES IN MEDICAL PHYSIOTHERAPY EQUIPMENT DEVELOPMENT (2024–2026) CONSIDERED IN THE MUFLON-7 MODEL

Unlike the consumer series 1–6, the MUFLON-7 module was developed with reference to the current (as of 2024–2026) international and European regulatory landscape for physiotherapy medical devices followed by conscientious manufacturers of comparable devices. Below is a list of the key standards and practices considered as design targets, with an explanation of what specifically changed in model 7 compared to earlier versions.

3.1 Basic electrical safety and essential performance

IEC 60601-1 (Ed. 3.2, 2020) — the basic safety standard for medical electrical equipment. The MUFLON-7 model is the first in the line to implement a type BF applied part (galvanically isolated from the mains, with limited leakage current) instead of direct, unisolated USB power as in versions 1–6.

IEC 60601-1-2 (Ed. 4.1, 2020) — electromagnetic compatibility. Accounts for the growing density of wireless devices in the clinical environment (Wi-Fi 6/6E, BLE 5.x, 5G) — generator shielding and filtering of feedback channels against induced interference.

Partial requirements by analogy with the relevant IEC 60601-2 particular standards: IEC 60601-2-3 (short-wave therapy — dosimetry principles for the PEMF channel), IEC 60601-2-5 (ultrasound therapy — intensity-measurement requirements for the LIPUS channel), IEC 60601-2-10 (neuromuscular stimulators — charge-density limits for the EMS channel).

3.2 Risk management and usability

ISO 14971:2019 (accounting for 2024 application-practice clarifications) — systematic risk analysis across the whole product lifecycle; for MUFLON-7 a risk matrix has been formalized covering “electrode contact loss”, “local overheating when working over metal osteosynthesis”, and “false triggering of auto-shutoff”.

IEC 62366-1 — usability engineering: the MUFLON-7 indication interface (LED + audible contact-quality signaling) was designed to minimize operator error, unlike versions 1–6, where control relied purely on subjective sensation.

3.3 Material biocompatibility

ISO 10993-1 (overall evaluation within the risk-management process), ISO 10993-5 (cytotoxicity), ISO 10993-10/23 (skin irritation and sensitization) — applied to the new medical-grade silicone of the MUFLON-7 body applicators and connecting wire, which replaced the rigid plastic coil housing of versions 1–6. The silicone was also chosen for its suitability for repeated disinfection (Section 9) — critical for clinical use across multiple patients, unlike a personal consumer gadget.

3.4 Software and cybersecurity

IEC 62304 — medical device software lifecycle processes: applied to the architecture of the MAGNUZ Excel Core as a supporting clinical decision-support software module.

IEC 81001-5-1 and aligned cybersecurity practices for connected medical devices (including the requirements of Section 524B of the FD&C Act, in effect in the US since 2023, and the updated EU-level MDCG 2019-16 recommendations) — applied to the MUFLON-7's BLE telemetry channel: connection encryption, no storage of identifiable personal data on the device itself, authentication when synchronizing with the Excel Core.

3.5 Quality management system and regulatory readiness

ISO 13485 — quality management system for medical device manufacturing, taken as the target for the future serial production of MUFLON-7 (unlike the small-batch production of versions 1–6 without a formalized QMS).

Regulation (EU) 2017/745 (MDR) — essential requirements for clinical evidence and technical documentation; transitional deadlines for devices undergoing certification, extended by Regulation (EU) 2023/607 to 2027–2028 depending on risk class. MUFLON-7 is positioned as a research prototype on the path toward future formal certification, accumulating clinical evidence within the current research project (Section 1.3).

The trend toward Unique Device Identification (UDI) and the phased rollout of the EUDAMED database (EU, 2025–2027) — accounted for in the structure of the device passport (Appendix A): a serial/batch number field is provided, compatible with future UDI labeling.

3.6 Environmental requirements

The RoHS Directive (restriction of hazardous substances in electronics) and the WEEE Directive (waste electrical and electronic equipment), together with Regulation (EU) 2023/1542 on batteries and waste batteries (phased implementation of labeling and disposal requirements for replaceable power sources in 2024–2027) — accounted for by choosing external USB-C power from a power bank (a replaceable power element outside the generator housing) instead of a built-in battery, simplifying compliance with disposal requirements.

Summary table of standards considered

| Area | Standard / document | What is specifically addressed in MUFLON-7 |
| --- | --- | --- |
| Electrical safety | IEC 60601-1 Ed. 3.2 (2020) | Galvanic isolation, type BF applied part |
| EMC | IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 (2020) | Shielding, filtering of feedback channels |
| Modality particular requirements | IEC 60601-2-3 / 2-5 / 2-10 | Dosimetry principles for the PEMF/LIPUS/EMS channels |
| Risk management | ISO 14971:2019 | Formalized device risk matrix |
| Usability | IEC 62366-1 | Contact-quality indication, minimized operator error |
| Biocompatibility | ISO 10993-1/5/10/23 | Medical-grade silicone applicators and wire |
| Device software | IEC 62304 | MAGNUZ Excel Core architecture |
| Cybersecurity | IEC 81001-5-1, MDCG 2019-16 | BLE telemetry encryption, authentication |
| Manufacturing QMS | ISO 13485 | Target for future serial production |
| Regulatory pathway | Regulation (EU) 2017/745 (MDR), 2023/607 | Certification roadmap, research-prototype status |
| Device identification | UDI / EUDAMED | Serial-number structure in the passport (Appendix A) |
| Environmental requirements | RoHS, WEEE, Regulation (EU) 2023/1542 | Replaceable external USB-C power |

4. DEVICE STRUCTURE

The MUFLON-7 module consists of the following functional units:

- generator — the main unit with microprocessor control, generating signals for the three modalities and processing data from both feedback channels;

- two EMS body applicators — point contact with a silicone housing (for the axial and autonomic points in the “6+1 zones” model, Appendix H);

- two PEMF body applicators — vortex-solenoid coils with a silicone sheath (for the supporting and reflex-distal zones);

- LIPUS piezo emitter — contact emitter with a silicone housing (for the local and fascial zones), applied via conductive gel;

- feedback body electrode — a separate silicone electrode measuring electrostatic potential;

- silicone connecting wire — flexible, water-resistant, links the applicators to the generator;

- BLE telemetry module — provides synchronization with the MAGNUZ Excel Core and wearable sensors.

5. OPERATING PRINCIPLE OF THE FEEDBACK CHANNELS

5.1 Channel No. 1 — bioimpedance at the main carriers

The generator continuously measures the total electrical impedance of the tissue between the body electrodes at 440 kHz and 660 kHz. The real-time change in impedance indicates electrode-skin contact quality and is also an indirect indicator of local tissue hydration/trophism in the treatment zone. On a sharp impedance rise (a sign of electrode detachment or drying of the contact layer), the generator automatically reduces power to zero within no more than 0.5 seconds.

5.2 Channel No. 2 — electrostatic potential of the body electrode

An additional, independent channel measures the electrostatic potential of one designated body electrode relative to the generator housing. This signal serves as a second (impedance-independent) contact-safety indicator and also allows tracking of slow galvanic skin response changes during the session — an additional reference point for the patient's autonomic response to the procedure, which can be correlated with HRV dynamics in the MAGNUZ Excel Core.

5.3 Automatic power regulation algorithm

The generator's microprocessor compares the current values of both channels against the range set for the specific zone and treatment phase (Appendix H, Section 4.2) and smoothly adjusts the output power of each modality channel within ±15% of the nominal value, never exceeding the upper limit set by the physician. This eliminates the main drawback of versions 1–6 — reliance on subjective manual monitoring of patient sensation as the sole dosing criterion.

Important: automatic power regulation does NOT relieve the operator of the obligation to monitor the patient's condition continuously throughout the session. Any patient complaint of pain, burning, or discomfort is grounds for immediate manual termination of the session, regardless of feedback channel readings.

6. PREPARATION FOR OPERATION AND CONNECTION

- Check the integrity of the generator housing, silicone applicators, and wire — no cracks, tears, or exposed conductor;

- disinfect the body applicators and feedback electrode with a 70% isopropyl-alcohol wipe (Section 9) before each new patient;

- connect the generator to a 5 V USB-C power source with galvanic isolation; wait for the LED ready indication;

- synchronize with the MAGNUZ Excel Core via BLE (enter/confirm the patient identifier selected from the 116-nosology directory as needed);

- select the corresponding nosology in the Excel Core — the system will display the coordinates of the “6+1” zones (Appendix H, Section 2.3) for that patient;

- for quick zone look-up during the appointment, the operator may additionally use the standalone MAGNUZ web reference (file MAGNUZ_expert_system.html, works offline in a browser without connecting to the Excel Core) — the same directory of 116 nosologies and “6+1” zones in a searchable form; the MAGNUZ Excel Core remains the source of truth for clinical calculations and prescriptions;

- apply conductive gel to the LIPUS piezo emitter before skin contact;

- place the EMS/PEMF/LIPUS applicators according to the obtained zone coordinates, ensuring firm contact;

- start the session protocol corresponding to the current treatment phase (Appendix H, Sections 4.1–4.2); further power regulation is automatic (Section 5.3), under operator supervision.

7. PROCEDURE SEQUENCE

The clinical protocol for conducting the procedure (initial examination, selection of “6+1” zones, sequence of zone treatment, session duration by phase, effectiveness monitoring) is detailed in Appendix H, “Instruction on Diagnosis, Treatment, and Follow-up of Treatment of Chronic Pain Syndrome Complicated by Post-Traumatic Stress Disorder against a Background of Comorbid Conditions” — a mandatory companion document to this operating instruction. The MUFLON-7 operator must be familiar with both documents.

Brief sequence of actions for each session:

- completing the mandatory pre-session safety checklist (sheet “C_Safety-Checklist” of the MAGNUZ Excel Core, 19 control items with STOP/CAUTION statuses; if a STOP status is present, the session is not started until the cause is resolved);

- palpatory check of the Chapman diagnostic zone (no device intervention);

- sequential treatment of EMS zone 1 → EMS zone 2 → PEMF zone 1 → PEMF zone 2 → LIPUS zone 1 → LIPUS zone 2;

- repeat palpation of the diagnostic zone after the session;

- entry of subjective and objective indicators into the MAGNUZ Excel Core (per the Day 5/10/20/40/80 monitoring schedule).

- recording the parameters actually delivered during the session in sheet “B_Session-Dosimetry” of the MAGNUZ Excel Core (6 rows per session: actual frequencies, duration, and power for each channel).

8. OPERATING MODES AND DOSING BY TREATMENT PHASE

| Phase | Duration | EMS | PEMF | LIPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Analgesia | 1–2 weeks | 80–100 Hz, 10–20 min/zone | 10–20 Hz, 20–30 min/zone | not used |
| 2. Regeneration | 2–8 weeks | 20–50 Hz, 10–15 min/zone | 3×/week, 20 min/zone | 1.5 MHz, 10–15 min/zone |
| 3. Adaptation | 4–12 weeks | 4–10 Hz, 10 min/zone (maintenance) | 1–2×/week | as indicated, decreasing session frequency |

Upper power limits for each phase are set individually by the physician in the MAGNUZ Excel Core; automatic regulation (Section 5.3) operates strictly within these physician-set limits and never exceeds them.

9. MAINTENANCE, DISINFECTION, STORAGE

9.1 Disinfection between patients

Mandatory requirement: since MUFLON-7, unlike the personal consumer gadgets of versions 1–6, is used sequentially on multiple patients in a clinical setting, all silicone body applicators, wiring, and the feedback electrode must be disinfected with a 70% isopropyl-alcohol wipe (or an equivalent low-level disinfectant compatible with medical silicone) after EVERY patient, regardless of visible contamination.

- remove residual gel with a dry wipe;

- wipe the entire contact surface of the applicator with a disinfecting wipe, observing the exposure time specified for the disinfectant;

- allow the applicator to fully dry before the next use;

- if the silicone shell shows visible damage (cracks, tears), withdraw the applicator from service and contact the manufacturer's service department.

9.2 Periodic maintenance

- daily — visual inspection of housing, applicator, and wire integrity;

- weekly — calibration check of the feedback channels (test session on a phantom/reference load);

- monthly — accuracy check of the EMS/PEMF/LIPUS frequency channels by qualified technical personnel;

- annually — full metrological verification of the device per the internal regulations of NTU “KhPI” and the MAGNUZ–MUFLON SOP requirements (Appendix B, Section 7).

9.3 Storage and service life

Store the generator and applicators in the original case, in a dry room, under the conditions specified in Section 2. The expected service life of the generator is at least 3 years, provided the maintenance schedule is followed; body silicone applicators should be replaced upon signs of wear, but no less frequently than every 12 months of intensive clinical use.

10. SAFETY, CONTRAINDICATIONS, ADVERSE EFFECTS

10.1 Absolute contraindications

- implanted cardiac pacemakers, defibrillators, and other sensitive electronics in the treatment zone;

- uncontrolled epilepsy and seizure disorders of organic origin;

- acute infection, fever, decompensated conditions of any origin;

- malignant neoplasms (present or in history, without oncologist approval);

- pregnancy (for pelvic/abdominal zones — at any gestational stage);

- acute psychotic disorders, uncompensated schizophrenia;

- hemophilia and other severe blood-clotting disorders;

- acute hepatic or renal failure;

- active-phase tuberculosis;

- local contraindications: open wounds, acute dermatological lesions in the contact zone, deep vein thrombosis in the treatment zone.

10.2 Modality-specific precautions

- EMS — do not apply in the precordial zone in patients with arrhythmia without ECG monitoring; avoid the carotid sinus and laryngeal area;

- PEMF — use caution near metal implants (possible local heating with prolonged exposure); the LIPUS channel over metal osteosynthesis should only be used at reduced intensity as prescribed by a physician;

- LIPUS — do not apply over bone growth plates in children without orthopedic supervision; avoid direct contact with the eye.

10.3 Prohibited actions (compared with earlier version instructions)

Unlike the MUFLONe 1–6 series passport-instruction, the following are STRICTLY PROHIBITED for MUFLON-7: immersing the generator or applicators in liquid while operating; self-administration (without a physician's prescription) of any analgesic or anti-inflammatory medication in connection with the procedure; continuing a session despite significant pain “until it becomes tolerable”; using the device as a self-treatment tool outside an approved clinical protocol under physician supervision.

10.4 Actions in case of adverse events

- local skin irritation — immediately stop the session in that zone, inspect the skin, consult a dermatologist if needed;

- dizziness, deterioration of well-being — immediately stop the procedure, measure blood pressure/heart rate, physician examination;

- pain worsening beyond baseline after a session — review zones and parameters for the next session together with the physician;

- any adverse event is documented in sheet “D_Adverse-Events” of the MAGNUZ Excel Core (AE/SAE registry); any SERIOUS adverse event is additionally reported to the person responsible for the research project (Section 12) within 24 hours.

11. TROUBLESHOOTING

Fault sign

Possible cause

Operator action

LED indicator does not light

No power, damaged USB cable

Check power source, replace cable

Audible loss-of-contact warning

Applicator detached from skin, dried gel

Check contact, reapply gel

BLE synchronization with the Excel Core fails

Bluetooth disabled on the physician's device, distance exceeded

Check BLE settings, reduce distance to 1–2 m

Channel auto-shutoff with no apparent cause

Protection triggered by abrupt impedance change

Check contact integrity, restart the session

Uneven intensity sensation across zones

Uneven contact, local applicator contamination

Disinfect and reapply the applicator

If a fault is not resolved by the above actions, stop using the device and contact the manufacturer's technical service (Section 12).

12. WARRANTY OBLIGATIONS AND CONTACTS

The warranty period for the MUFLON-7 generator is 12 months from the date of commissioning (Appendix A), provided the rules of this instruction are followed. The warranty does not cover damage resulting from liquid immersion, mechanical damage to the silicone applicators, use of an unsuitable power source, or violation of the disinfection/maintenance schedule (Section 9).

Technical support and service: Educational and Scientific Medical Institute of NTU “KhPI”, responsible research project executor — Dr. Sc. (Eng.) M. I. Fyk; research project lead — Cand. Sc. (Med.) A. L. Sochnieva. Clinical-application questions — through the physician responsible for the research protocol (Ethics Committee of the ESMI NTU “KhPI”, Protocol No. 2 of 13 October 2023).

13. LIST OF NORMATIVE DOCUMENTS AND SOURCES

1. TU U-32.5-31151633-001:2023. MUFLON-x physiotherapy devices (revision for modification 7); 2. IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 (Ed. 3.2). Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance; 3. IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 (Ed. 4.1). Medical electrical equipment — Part 1-2: Electromagnetic disturbances; 4. IEC 60601-2-3, IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10 — Particular requirements for short-wave therapy, ultrasound therapy, and neuromuscular stimulators; 5. ISO 14971:2019. Medical devices — Application of risk management to medical devices; 6. IEC 62366-1:2015+AMD1:2020. Medical devices — Part 1: Application of usability engineering to medical devices; 7. ISO 10993-1, ISO 10993-5, ISO 10993-10, ISO 10993-23. Biological evaluation of medical devices; 8. IEC 62304:2006+AMD1:2015. Medical device software — Software life cycle processes; 9. IEC 81001-5-1:2021. Health software and health IT systems safety, effectiveness and security — Part 5-1: Security; 10. ISO 13485:2016. Medical devices — Quality management systems; 11. Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices (MDR), as amended by Regulation (EU) 2023/607; 12. Regulation (EU) 2023/1542 on batteries and waste batteries; 13. Directives 2011/65/EU (RoHS) and 2012/19/EU (WEEE); 14. Research project report, NTU “KhPI”, State Registration No. 0126U003361 (2026–2027, Stage 1); 15. Appendix H, “Instruction on Diagnosis, Treatment, and Follow-up of Treatment of Chronic Pain Syndrome Complicated by Post-Traumatic Stress Disorder against a Background of Comorbid Conditions” (companion document).

APPENDIX A. DEVICE PASSPORT

A.1 General information

| Field | Value | Product name |
| --- | --- | --- |
| MUFLON-7 Combined Multimodal Physiotherapy Module, part of the MAGNUZ–MUFLON hardware-software complex | Type / modification | MUFLON-7 (7th treatment series, clinical-research model) |
| Technical specification | TU U-32.5-31151633-001:2023 (revision for modification 7) | Manufacturer |
| National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (in cooperation with the ESMI), Kharkiv, Ukraine | Year of manufacture | 2026 |
| Serial number | _____________________ (completed at time of manufacture; structure compatible with future UDI labeling) | Certification status |
| Research prototype for clinical studies under an approved Ethics Committee protocol; not a serially CE-certified medical device as of the date of this passport | Intended use | Combined multimodal physiotherapy (EMS + PEMF + LIPUS) for chronic pain syndrome complicated by PTSD against a background of comorbid conditions — exclusively under physician supervision |

A.2 Key technical specifications

| Summarized from Section 2 of this instruction — the full parameter list is given there; below are the acceptance-check reference values. | Parameter | Nominal value | Allowed tolerance |
| --- | --- | --- | --- |
| Supply voltage | 5.0 V | ±5% | Power consumption |
| ≤12 W | — | PEMF carrier frequencies | 440 kHz / 660 kHz |
| ±1% | LIPUS operating frequency | 1.5 MHz | ±5% |
| Bioimpedance channel accuracy | — | ±5% | Electrostatic-potential channel resolution |
| 16 bit | — | Auto-shutoff time on contact loss | ≤0.5 s |
| — | Generator weight | ≤250 g | — |

A.3 Delivery set

Corresponds to the list in Section 1.4 of this instruction. Completeness check mark at time of manufacture:

No.

Item

Quantity

Presence check

1

MUFLON-7 generator

1 pc.

☐

2

EMS applicator (silicone)

2 pcs.

☐

3

PEMF applicator (silicone)

2 pcs.

☐

4

LIPUS piezo emitter

1 pc.

☐

5

Feedback electrode

1 pc.

☐

6

USB-C cable

1 pc.

☐

7

Medical-grade conductive gel

1 bottle

☐

8

BLE synchronization module

1 pc.

☐

9

Operating instructions with Appendix A

1 set

☐

A.4 Acceptance certificate

MUFLON-7 unit, serial number __________________, manufactured in accordance with TU U-32.5-31151633-001:2023 (revision for modification 7) and found fit for use within the approved clinical research protocol.

Date of manufacture: _______________     Person responsible for release (name, signature): _______________________

QC department / responsible unit stamp: _______________________

A.5 Warranty card

Field

Value

Warranty period

12 months from date of commissioning

Date of commissioning

_______________________

Warranty preservation conditions

Compliance with Sections 2 and 9 of this instruction

Grounds for warranty denial

Liquid immersion; mechanical damage to applicators; violation of the disinfection/maintenance schedule; use of an unsuitable power source

Service department contact

Educational and Scientific Medical Institute of NTU “KhPI” (responsible executor of research project 0126U003361)

A.6 Maintenance log

| Date | Type of service | Performed by | Note |
| --- | --- | --- | --- |

APPENDIX B. CLASSIFICATION AND OPERATION OF THE MUFLON-7a / 7b / 7C CLASSES

B.1 General information

This appendix supplements the “MUFLON-7 Operating Instructions” and Appendix H, and describes the operating procedure for three structural hardware classes of the MUFLON-7 module, which differ in the set of physical intervention channels available, the mode-switching mechanism, and the level of feedback control detail. All three classes use the same shared MAGNUZ Excel Core expert software (S-matrix, 116 nosology profiles, “6+1” zones, CEI/MI/FRI/DMI/CREI/RI/ILREI indices) and the same clinical protocol (Appendix H). The general maintenance, disinfection, contraindication, and adverse-event information given in the main “MUFLON-7 Operating Instructions” applies to all three classes unless stated otherwise in this appendix.

All three MUFLON-7 classes operate with the same “6+1” zone coordinates (Appendix H, Section 2.3) and the same treatment-phase logic (analgesia → regeneration → adaptation). The difference lies solely in which physical modalities (PEMF, EMS, LIPUS) are hardware-available simultaneously, how many independent feedback loops are engaged, and how the operator selects the active configuration — by structurally flipping the applicator (classes 7a, 7b) or via separate channel buttons (class 7C).

B.2 Classification of MUFLON-7 structural modifications

| Feature | MUFLON-7a (economy class) |
| --- | --- |
| MUFLON-7b (professional physiotherapy class) | MUFLON-7C (professional-elite class) |
| Mode 1 (applicator side 1) | PEMF (double-carrier chord, 440+660 kHz) + EMS (single-contact electrostatic) — 2 simultaneous physical streams |
| PEMF + EMS + LIPUS (mechanical vibration) — 3 synchronous physical streams simultaneously | Any combination of PEMF/EMS/LIPUS — selected via separate channel buttons |
| Mode 2 (applicator side 2) | PEMF only |
| PEMF only | Not applicable (channels are switched on/off independently by buttons, not by flipping) |
| Mode-switching method | mechanical — flip the applicator 180°, no buttons or electrical switching |
| mechanical — flip the applicator 180°, no buttons or electrical switching | electronic — separate PEMF / EMS / LIPUS buttons on the housing |
| Number of feedback loops | 2 (simultaneous with Mode 1): bioimpedance + electrostatic potential |
| 2 (simultaneous with Mode 1): bioimpedance + electrostatic potential | selectable: EMF impedance, single-contact, or dual-contact galvanic feedback |
| Applicators included | 1 toroidal-solenoid applicator |
| 1 toroidal-solenoid applicator | 2 toroidal-solenoid applicators (for paired organs) |
| Target user | paramedic, field/home conditions, limited budget |
| physiotherapist, rehabilitation office | clinician/consilium, specialized office for paired/bilateral pathology |
| Typical use case | rapid field analgesia, basic support |
| full 3-phase treatment protocol (Appendix H) | full protocol + synchronous bilateral therapy (e.g. both knees, both kidneys) |

B.3 MUFLON-7a (economy class)

B.3.1 Structural feature

The MUFLON-7a applicator is a single toroidal-solenoid coil with structurally asymmetric working surfaces: side 1 has built-in point EMS electrodes combined with the PEMF winding; side 2 contains only the PEMF winding, with no EMS contacts. The generator automatically detects the active configuration via the presence of electrical contact in the EMS circuit (contact detector): if contact is present, Mode 1 (PEMF+EMS) activates; if absent (side 2 applied to the body), Mode 2 (PEMF only) activates automatically. The operator does not need to press any buttons or switches — simply flip the applicator to present the required side to the patient's skin.

B.3.2 Mode 1 — PEMF + EMS

Simultaneous action of double-carrier-chord PEMF (440+660 kHz) and single-contact electrostatic EMS. Both feedback loops (bioimpedance at the main carriers and body-electrode electrostatic potential) are active simultaneously, providing automatic power regulation per the algorithm in Section 5.3 of the main instruction.

Application: EMS-1/EMS-2 and PEMF-1/PEMF-2 zones of the “6+1 zones” model (Appendix H) — Phase 1 (analgesia) and Phase 3 (adaptation).

B.3.3 Mode 2 — PEMF only

Used when EMS exposure is contraindicated or undesirable (e.g., heightened skin sensitivity, a zone with a metal implant, or when the physician has prescribed isolated PEMF therapy for the PEMF-1/PEMF-2 zones). The bioimpedance feedback loop remains active; the electrostatic-potential loop is hardware-disabled in this mode (no EMS electrode contact).

B.3.4 Class limitations

- no LIPUS channel — the LIPUS-1/LIPUS-2 zones of the “6+1 zones” model are not treated by this class; if LIPUS exposure is clinically required, class 7b or 7C must be used;

- single applicator only — sequential (not simultaneous) zone treatment, increasing overall session duration compared with class 7C in bilateral pathology.

B.4 MUFLON-7b (professional physiotherapy class)

B.4.1 Structural feature

The MUFLON-7b applicator has the same side asymmetry as 7a, supplemented by a LIPUS piezo emitter built into side 1 together with the EMS electrodes and PEMF winding. Side 2 remains PEMF winding only. Automatic side detection and mode activation work analogously to Section B.3.1: via the EMS and LIPUS piezo-element contact detectors.

B.4.2 Mode 1 — PEMF + EMS + LIPUS (three synchronous streams)

Simultaneous synchronized action of three modalities: double-carrier-chord PEMF, single-contact electrostatic EMS, and mechanical vibration from the LIPUS piezo emitter. Both feedback loops (bioimpedance + electrostatic potential) are active simultaneously and synchronously control the power of all three channels. This is the primary working mode for the full “6+1 zones” protocol (Appendix H), as it allows the EMS, PEMF, and LIPUS zones to be treated in sequence with a single applicator placement (given anatomical proximity) or with a minimal number of repositions.

Mandatory condition: medical-grade conductive gel must be applied to the applicator's contact surface before activating the LIPUS component of Mode 1 — otherwise the mechanical ultrasound wave is not transmitted into the tissue and merely heats the contact surface.

B.4.3 Mode 2 — PEMF only

Analogous to Section B.3.3 — used when EMS/LIPUS is contraindicated in a specific zone or when the physician has prescribed isolated PEMF therapy.

B.4.4 Advantages over class 7a

- full coverage of all 6 therapeutic zones of the “6+1” model (including LIPUS-1/LIPUS-2 — the local and fascial zones) with a single applicator;

- synchronization of three modalities enables a full three-phase treatment protocol (Appendix H, Section 4.1) without additional equipment.

B.5 MUFLON-7C (professional-elite class)

B.5.1 Structural feature

Unlike classes 7a and 7b, MUFLON-7C applicators do NOT have asymmetric sides and do not require flipping. Each modality channel (PEMF, EMS, LIPUS) is switched on/off independently by a dedicated physical button on the generator housing. Likewise, independent of the selected modalities, the operator selects the active feedback loop(s): EMF impedance at the main carriers, single-contact galvanic feedback, or dual-contact galvanic feedback — depending on the clinical task and the availability of contact points on the patient's body.

B.5.2 Control panel

| Button / switch | Function |
| --- | --- |
| PEMF | Independently turns the PEMF channel on/off |
| EMS | Independently turns the EMS channel on/off |
| LIPUS | Independently turns the LIPUS channel on/off |
| FB: EMF impedance | Activates the bioimpedance feedback loop at carriers 440/660 kHz |
| FB: 1-contact | Activates the single-contact galvanic feedback loop |
| FB: 2-contact | Activates the dual-contact galvanic feedback loop (higher precision, requires a second electrode) |
| Applicator A / Applicator B | Selects the active applicator of the pair (for sequential work) or both simultaneously (synchronous bilateral mode, B.5.3) |

B.5.3 Working with paired organs (bilateral therapy)

The key distinguishing feature of class 7C is that it is supplied with TWO complete toroidal-solenoid applicators with their own emitters and sensors. This allows simultaneous, synchronous treatment of symmetric paired zones (e.g., both knee joints, both kidneys, both shoulder joints) with identical modality parameters on both sides of the body — clinically important for bilateral pathology (Appendix H, Clusters A “Vertebrogenic-muscular” and B “Cardiovascular-respiratory”) — and allows comparison of left/right impedance/potential readings as an additional diagnostic marker of asymmetric involvement.

In synchronous bilateral mode, the operator manually ends the session on one zone after the session time elapses if anatomical asymmetry of the paired organs requires a different exposure duration (e.g., differing degrees of swelling) — in that case the MAGNUZ Excel Core displays separate readings for the left and right sides.

B.5.4 Recommended channel-setup sequence

- determine the “6+1” zones for the patient's nosology via the MAGNUZ Excel Core (Appendix H, Section 3.4);

- use the buttons to turn on the modalities (PEMF/EMS/LIPUS) corresponding to the current treatment phase (Appendix H, Sections 4.1–4.2);

- select the feedback loop(s) according to the availability of contact points: if a second electrode cannot be placed, use single-contact galvanic or EMF-impedance feedback only;

- for bilateral pathology — connect both applicators and activate synchronous mode (B.5.3).

B.6 Preparation for operation and connection (shared procedure)

The general procedure for power connection, synchronization with the MAGNUZ Excel Core, and pre-session disinfection is identical across all three classes and detailed in Section 6 of the main “MUFLON-7 Operating Instructions”. Class-specific additional steps:

Class

Additional pre-session step

MUFLON-7a / 7b

Visually determine the required applicator side for the selected mode (B.3.1 / B.4.1) BEFORE skin contact — checking the side mid-session is not advisable

MUFLON-7C

Use the control-panel buttons (B.5.2) to turn on the required modality channels and feedback loop(s) per the physician's prescription; for bilateral therapy, connect and verify contact of both applicators

B.7 Procedure sequence

The clinical sequence for treating the “6+1” zones (palpation of the Chapman diagnostic zone → EMS zone 1 → EMS zone 2 → PEMF zone 1 → PEMF zone 2 → LIPUS zone 1 → LIPUS zone 2 → repeat palpation) is the same across all classes and is detailed in Appendix H, Section 7. The difference between classes lies only in how the transition between zones is physically implemented:

- MUFLON-7a: EMS and PEMF zones are treated in Mode 1 (one applicator side), additional PEMF zones in Mode 2 (the other side); LIPUS zones are not treated by this class;

- MUFLON-7b: all 6 zones are treated in Mode 1 (side 1, three synchronous modalities) by sequentially moving the applicator between anatomical points; Mode 2 (side 2) is used as needed for isolated PEMF support;

- MUFLON-7C: the operator manually turns on the required channel (button) for each zone in turn, or (where indicated) synchronously on two applicators for paired organs.

B.8 Maintenance and disinfection

The general rules for disinfecting silicone contact surfaces between patients (Section 9.1 of the main instruction) are mandatory for applicators of all three classes, including both applicators of class 7C. Additionally:

- for classes 7a/7b — disinfect BOTH sides of the applicator (side 1 and side 2) during cleaning, regardless of which side was actually used in the last session;

- for class 7C — disinfect both applicators regardless of whether one or both were used in the last session; separately check the functionality of all control-panel buttons during the daily inspection;

- periodic verification (monthly/annually) — per the schedule in Section 9.2 of the main instruction; for class 7C, additionally check the feedback-loop switches for mechanical play.

B.9 Safety — class-specific additions

General contraindications, modality-specific precautions, and adverse-event actions are common to all classes and are given in Section 10 of the main “MUFLON-7 Operating Instructions”. Additionally, for this set of modifications:

- MUFLON-7a/7b: before flipping the applicator to change mode, it MUST be removed from contact with the patient's body — flipping while in skin contact is not permitted (risk of mechanical irritation);

- MUFLON-7b: do not activate the LIPUS channel without applied conductive gel (Section B.4.2) — operating the piezo emitter “dry” causes local overheating of the contact surface;

- MUFLON-7C: before switching on the EMS channel by button, ensure firm electrode contact; unlike classes 7a/7b, where contact is determined automatically by the applicator's construction, in 7C the channel switches on regardless of contact quality, and responsibility for checking contact rests with the operator;

- MUFLON-7C bilateral mode: with significant asymmetry in skin sensitivity between the patient's left and right sides, start both applicators at reduced power simultaneously and adjust individually.

B.10 Sources

1. TU U-32.5-31151633-001:2023. MUFLON-x physiotherapy devices (revision for modifications 7a/7b/7C).

2. “MUFLON-7 Operating Instructions”, MAGNUZ–MUFLON complex, with Appendix A (device passport) — companion document.

3. Appendix H, “Instruction on Diagnosis, Treatment, and Follow-up of Treatment of Chronic Pain Syndrome Complicated by PTSD against a Background of Comorbid Conditions” — companion document.

4. Research project report, NTU “KhPI”, State Registration No. 0126U003361 (2026–2027, Stage 1).

5. The full list of technical and clinical sources is given in Section 13 of the “MUFLON-7 Operating Instructions”; the full list of recommended practical literature for personnel is given in Appendix C of this document.

APPENDIX C. RECOMMENDED LITERATURE FOR PRACTICAL PERSONNEL

This list supplements the Sources (Section 13) of the main “MUFLON-7 Operating Instructions” with practical atlases and clinical guides recommended for the daily work of medical personnel, paramedics, and physiotherapy operators using the MAGNUZ–MUFLON complex across all classes (7a/7b/7C). The list is not exhaustive but covers the essentials across six practical areas.

C.1 Topographic anatomy and graphic localization (foundation for emitter placement)

Schuenke, M., Schulte, E., & Schumacher, U. (2020). THIEME Atlas of Anatomy: Anatomy Descriptive and Surgical. Thieme.

Practical value: The world's best graphic atlas for paramedics and clinicians. Enables millimeter-precise localization of peripheral nerves, vascular bundles, and muscle layers — critical for accurately aiming the ultrasound beam or an acupuncture needle while minimizing the risk of deep-structure injury.

Deadman, P., Al-Khafaji, M., & Baker, K. (2016). A Manual of Acupuncture (2nd ed.). Journal of Chinese Medicine Publications.

Practical value: The “gold standard” of point topography. Contains detailed graphic diagrams of anatomical landmarks and safe insertion/exposure depths. Ideal for integrating classical points with the MAGNUZ Excel Core's neuroanatomical maps.

C.2 Ultrasound biophysics and clinical LIPUS/neuromodulation protocols

Watson, T., &amp; Nussbaum, E. L. (Eds.). (2020). Electrophysical Agents: Therapeutic Modalities (12th ed.). Elsevier; Practical value: A leading textbook on electrophysical and acoustic therapy modalities. Contains ready-made dosing tables, safe intensity regimens (including for LIPUS), and a clear list of absolute and relative contraindications; Terrance, P. (2022). Ultrasound in Medicine: Therapy and Rehabilitation Applications. Academic Press; Practical value: Focuses on the biophysical effects of low-intensity ultrasound. Describes mechanisms of accelerated tissue regeneration, acute pain relief, and safe continuous-exposure time limits for a single zone.

C.3 Neurological diagnostics and paramedic algorithms (rapid assessment)

Bickley, L. S., Szilagyi, P. G., Hoffman, R. M., &amp; Soriano, R. P. (2021). Bates' Guide to Physical Examination and History Taking (13th ed.). Wolters Kluwer; Practical value: The neurological-examination chapter provides step-by-step graphic instructions for checking reflexes, dermatomal sensation, and muscle strength. Helps the paramedic quickly identify the affected nerve root before and after an APK session; Advanced Tactical EMS. (2024). Tactical Combat Casualty Care (TCCC) Guidelines. Joint Trauma System; Practical value: Essential for paramedics to clearly distinguish situations where APK use is appropriate (rehabilitation stage, chronic pain, adhesions) from situations where TCCC measures (massive hemorrhage control, decompression) take priority.

C.4 Chapman reflex zones (viscerosomatic diagnosis and therapy)

Chapman points are neurolymphatic nodules on the body that respond specifically to internal-organ dysfunction (viscerosomatic reflex). Scanning them with the APK sensor enables rapid screening diagnosis (see also Appendix H, Section 3.5).

Owens, C. (2020). An Endocrine Interpretation of Chapman's Reflexes (Reprint ed.). American Academy of Osteopathy.

Practical value: The primary source and most detailed graphic atlas of Chapman points. Contains precise maps of anterior and posterior reflex points for each organ (from the heart to the kidneys) and endocrine glands. Ideal for embedding into the APK's diagnostic-questioning and palpation algorithm.

Kuchera, W. A., & Kuchera, M. L. (1994). Osteopathic Considerations in Systemic Dysfunction (2nd ed.). Greyden Press.

Practical value: A clinical guide explaining the physiological and neurological mechanism of Chapman's reflexes from the standpoint of modern autonomic-nervous-system science. Helps justify why LIPUS exposure at a specific Chapman point normalizes lymphatic drainage from the affected organ.

C.5 T. Myers' anatomy trains and the Japanese school of reflexotherapy

Rather than treating an individual muscle, Myers' concept views the body as integrated myofascial meridians. The Japanese approach differs by using immediate feedback via abdominal (Hara) or neck palpation and super-microsystems (e.g., Yamamoto scalp acupuncture).

Myers, T. W. (2020). Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists (4th ed.). Elsevier.

Practical value: The principal atlas text. Contains three-dimensional graphic diagrams of 12 myofascial lines (Superficial Back Line, Superficial Front Line, Spiral Line, etc.). The MAGNUZ Excel Core uses these lines to build scanning trajectories, guiding the operator along the entire “train” to identify trigger points and fascial-adhesion zones.

Matsumoto, K., & Birch, S. (1988). Hara Diagnosis: Reflections on the Sea. Paradigm Publications.

Practical value: A reference work on Japanese abdominal palpatory diagnosis. Provides a clear graphic map of Hara zones, where each abdominal region reflexively corresponds to a specific system or meridian. Personnel can use the Hara map for an initial verification of patient status before starting the APK's therapeutic circuit.

Yamamoto, T., & Yamamoto, H. (2010). Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA): Principles and Practice (2nd ed.). Axel Springer Japan.

Practical value: A guide to the new scalp micro-acupuncture system (YNSA). Yamamoto points on the head have a direct neurophysiological correspondence to motor and sensory cortex zones. Exposure via the PEMF channel's miniature emitter at these zones is described by the method's authors as potentially useful in stroke rehabilitation, paresis, and acute pain — to be used solely on a neurologist's prescription.

C.6 Distal therapy methods (Tan's balance method and Korean Su Jok)

Distal methods are based on the principle of holographic correspondence (e.g., the joints of the arm as a projection of the joints of the leg, with the hand or foot reflecting the whole body).

Tan, R. T. (2007). Acupuncture 1, 2, 3. Main's Acupuncture.

Practical value: A practical guide to the renowned “Balance Method”. Describes matrix correspondence systems and mirror-image mapping (e.g., treating the knee via the elbow). For the MAGNUZ Excel Core this is a ready-made logical matrix: the operator enters the pain zone (e.g., lower back), and the software, following Dr. Tan's algorithm, outputs distal points on the wrist or foot for emitter placement — used as a supplementary, not primary, element of the protocol (Appendix H).

Park, J. W. (2001). Su Jok Acupuncture. Su Jok Academy.

Practical value: A basic graphic guide to the Korean hand/foot correspondence system (Su Jok). Since the hand is a zone rich in nerve endings, using the PEMF/EMS channels' micro-emitters on Su Jok points is treated as a supplementary distal component of the protocol alongside the core “6+1” zones.

General caveat regarding Appendix C: the sources in C.4–C.6 (Chapman, Myers, the Japanese school, distal methods) belong to the tradition of osteopathy, myofascial therapy, and reflexotherapy, with a predominantly clinical-empirical rather than RCT-level evidence base. The APK uses them as a supplementary, extending layer of zone selection (the diagnostic zone, additional distal points) ON TOP OF the primary evidence-based biophysical model of the modalities (C.1–C.3), not as a replacement for it, and in all cases they require clinical verification by a physician before application (see also Appendix H, Section 3.5).

APPENDIX D. GENERAL ATLAS OF MAGNUZ–MUFLON INFLUENCE SYSTEMS

This appendix supplements the textual description of the “6+1 zones” model (Appendix H, Section 2.3) with a graphic representation of TCM point coordinates on a schematic body outline. The outline is a generalized proportional human figure (the classical eight “head-height” units) and NOT a photographic anatomical atlas — point placement accuracy is approximately 1–2 cm relative to the nearest bony/muscular landmarks and is intended for rapid visual orientation of the operator, not as a substitute for palpatory confirmation of the exact point on a given patient.

All point labels are placed in a side margin and connected to the point by a thin dashed leader line — this is intentional, so that the point itself and the overlay-system lines (meridians, fascia, lymphatics, etc.) remain visually clear and are not obscured by label text.

The atlas shows, on a schematic body outline (anterior and posterior views), a representative selection of TCM points used in the “6+1 zones” model, together with six categories of system “overlays” — lines and zones that justify the clinical selection of these points (Appendix H, Section 2.2, “S-matrix: six atlas-level layers of integration”):

- TCM meridians (blue) — classical acupuncture channels; specifically the Stomach meridian (ST, anterior view) and the Bladder meridian (BL, posterior view);

- Myers fascial lines (green) — Anatomy Trains: the Superficial Front Line (anterior) and Superficial Back Line (posterior);

- lymphatic drainage direction (orange) — approximate drainage pathways toward axillary and inguinal nodes;

- distal neuro-links (purple) — correspondences per R. Tan's balance method and the Su Jok system (e.g., LI4→head anteriorly, GB34→GB20 posteriorly);

- Chapman trigger zones (red) — examples of anterior and posterior neurolymphatic points (adrenals);

- muscular trigger referral (brown) — examples of typical Travell & Simons referred-pain patterns (upper trapezius → temple; gluteal muscle → low back/thigh).

Each diagram is accompanied by a color legend in the lower-left corner and a schematic scale bar.

D.1 Anterior view

Fig. D.1. Schematic body outline (anterior): representative TCM points and the six S-matrix overlay systems.

D.2 Posterior view

Fig. D.2. Schematic body outline (posterior): representative TCM points and the six S-matrix overlay systems.

APPENDIX E. SAMPLE PROTOCOL TREATMENT MAPS FOR KEY NOSOLOGY-COMORBID CONDITIONS

Unlike Appendix D (the general atlas of all systems), each map in this appendix shows ONLY the seven zones of a specific nosology — six therapeutic zones (EMS-1/2, PEMF-1/2, LIPUS-1/2) and one diagnostic zone (Chapman) — with minimal additional graphics, so the points remain as clear as possible and are not obscured. The data are taken directly from the “Therapy_by_zones” sheet of the MAGNUZ Excel Core (columns EMS zone 1/2, PEMF zone 1/2, LIPUS zone 1/2, Diagnostic zone).

Marker shape legend: a solid circle/square — the point is located on the visible (anterior or posterior, per the diagram caption) body surface; a dashed circle marked “post.” — the point is physically located on the opposite side of the body and is shown as a schematic projection for map completeness (the detailed coordinate is given in Appendix H and the Excel Core).

E.1 Radiculitis (lumbosacral) with comorbid chronic stress

Vertebrogenic-muscular Cluster A (Appendix H, Section 4.4). Row 7 of the “Therapy_by_zones” sheet.

Fig. E.1. “6+1” zone map for radiculitis, posterior view. The axial regulation along the vertical GV4→GV3/GV14 (Du Mai) axis supports the selection of EMS zone 1.

E.2 Migraine with comorbid anxiety disorder

Cephalgic Cluster D (Appendix H, Section 4.4). Row 15 of the “Therapy_by_zones” sheet.

Fig. E.2. “6+1” zone map for migraine, anterior view. The LI4→head distal neuro-link (Tan method/Su Jok) supports the selection of PEMF zone 1 on the hand.

E.3 PTSD (functional) with chronic pain syndrome

Neuropsychiatric Cluster C (Appendix H, Section 4.4) — the flagship comorbid case for this documentation set. Row 55 of the “Therapy_by_zones” sheet.

Fig. E.3. “6+1” zone map for PTSD with chronic pain, anterior view. The Ren Mai (CV) axis from CV6 to the adrenal diagnostic zone illustrates the autonomic-axial link between EMS zone 1 and the comorbid HPA-axis background.

NOTES ON APPENDICES D AND E

Important: the graphic maps in these appendices are a supplementary educational/orientation tool for quickly locating zones, not a substitute for palpatory confirmation of a point on a specific patient (Appendix H, Section 3.5) or for the physician's clinical judgment. The schematic body outline is a generalized proportional template; for patients with individual anatomical variation (height, build, deformities), the operator must adjust the applicator position palpatorily, using the bony/muscular landmarks described by the textual coordinates in the Excel Core and Appendix C (Section C.1, topographic anatomy).

The overlay-system lines (meridians, Myers, lymphatics, distal links, Chapman, triggers) in Appendix D are given as representative examples illustrating the logic of zone selection (Appendix H, Section 2.2), not as an exhaustive atlas of every line of every system for the whole body.

APPENDIX F. INSTRUCTION ON DIAGNOSIS, TREATMENT, AND FOLLOW-UP OF TREATMENT OF CHRONIC PAIN SYNDROME COMPLICATED BY POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AGAINST A BACKGROUND OF COMORBID CONDITIONS

Part: expert decision-support software — the S-matrix / CREI Excel Core. A directory of 116 etiological root-cause nosology backgrounds of chronic pain syndrome.

Kharkiv — 2026

F.1 GENERAL PROVISIONS

F.1.1 Purpose of the document

This document is a companion appendix to the “MUFLON-7 Operating Instructions” of the MAGNUZ–MUFLON hardware-software complex, and it governs the use of the built-in expert decision-support software based on a spreadsheet (the S-matrix / CREI Excel Core) for diagnosis, treatment planning, and follow-up (monitoring) of therapy for chronic pain syndrome complicated by post-traumatic stress disorder (PTSD), against a background of 116 typical comorbid etiological root-cause nosology forms.

The document is intended for physiotherapists, rehabilitation physicians, functional-diagnostics physicians, and mid-level medical personnel who perform the initial examination, prescription, and follow-up of multimodal bioresonance telerehabilitation using the MAGNUZ–MUFLON complex.

F.1.2 Scope of application

This instruction covers clinical cases of chronic pain syndrome (lasting more than 3 months) with concurrent or primary manifestations of PTSD or another neuropsychiatric, vertebrogenic, cardiopulmonary, metabolic, gastroenterological, urogenital, ENT, endocrine, or pediatric comorbid background — 116 nosological forms in total, whose list and specifics are given in the “Therapy_by_zones” sheet of the Excel Core and in Appendix H-1 of this document.

This document does NOT replace the physician's clinical judgment, the standards of care applicable to the nosology's profile, or the current clinical guidelines of the Ministry of Health of Ukraine. All Excel Core recommendations have the status of a supplementary expert reference and are subject to mandatory verification by the physician before implementation.

F.1.3 Normative and scientific basis

This document was developed based on:

- the research project report of NTU “KhPI”, “Analysis of Extended Clinical Studies of PTSD and Trauma/Surgery Treatment in Innovative MUFLON-x Therapy-Smart-Diagnostics Complexes”, State Registration No. 0126U003361 (2026–2027, Stage 1);

- the monograph “Multiphysical Bioelectronic Rehabilitation of Post-Traumatic States with Chronic Pain: Atlas Integration and Accounting for Adaptive Feedback of Electrokinetic, Fascial, and Neurophysiological Mechanisms” (Sochnieva A. L., Fyk M. I., Tkachenko V. V., Kritsak V. V., et al., 2026);

- the article “Two-Level Chord-Hierarchical Electromagnetic Modulation with Split Carriers for Bioadaptive Regulation of Chronic Post-Traumatic Pain” (Scopus Q2 publication, 2026);

- the article “Biophysical Foundations of Gadget-Based Telerehabilitation: Toward Standardized Multimodal Protocols in Modern Physiotherapy in Ukraine” (Bulletin of Problems in Biology and Medicine, 2026, Issue 2 (181), pp. 228–236, DOI 10.29254/2077-4214-2026-2-181-228-236);

- materials of the NTU “KhPI” conference “Health of the Nation”;

- classical and modern sources of traditional Chinese medicine (acupuncture, Su Jok, shiatsu, moxibustion), F. Chapman's osteopathic teaching (Chapman, Owens), T. Myers' myofascial anatomy (Anatomy Trains), and the trigger-point concept of Travell and Simons;

- international systematic reviews and RCTs of evidence-based physical therapy (PubMed/Scopus, 2019–2025) on TENS, PEMF, LIPUS, and VR biofeedback — full list in the Sources.

F.1.4 Personnel qualification requirements

Independent work with the expert Excel Core and prescription of MAGNUZ–MUFLON protocols is permitted only to physicians specializing in physical and rehabilitation medicine, neurology, general surgery/traumatology, or psychiatry (or related specialties), who have completed training on the complex and are familiar with this instruction and the study protocol (Ethics Committee of the ESMI NTU “KhPI”, Protocol No. 2 of 13 October 2023). Technical maintenance of the EMS/PEMF/LIPUS channels is performed by trained technical personnel per the SOP (Table 3 of the base APK instruction).

F.1.5 Terms and abbreviations

| Term/abbreviation | Explanation |
| --- | --- |
| S-matrix | Spatial-physiological matrix — a computational model integrating anatomical (Gray's, Netter, Rohen), myofascial (Stecco, Myers), trigger-point (Travell &amp; Simons), neurolymphatic (Chapman), and distal-somatotopic (Su Jok) atlases |
| “6+1” zones | The intervention model: 6 therapeutic zones (2 per modality — EMS/PEMF/LIPUS) + 1 diagnostic zone (Chapman) |
| EMS | Electrical Muscle Stimulation — single-contact, static application mode |
| PEMF | Pulsed Electromagnetic Field — vortex-solenoid (coil) application mode |
| LIPUS | Low-Intensity Pulsed Ultrasound — piezo-mechanical contact application mode |
| CREI | Composite Rehabilitation Effectiveness Index (computed on Days 5/10/20/40/80) |
| CEI / MI / FRI / DMI | Clinical / Mechanistic / Functional Recovery / Disease Modification Index |
| IBI | Integrated Biomedical Index (weighted sum of CEI/MI/FRI/DMI) |
| RI, ILREI | Retention Index, Integrated Long-term Rehabilitation Effectiveness Index |
| S-score | A normalized (0–1) deviation score of a measurement from the norm relative to baseline |
| Ashi point | A TCM point with no fixed location, determined palpatorily by maximal tenderness |
| PTSD | Post-Traumatic Stress Disorder |

F.2 CONCEPTUAL MODEL OF THE SYSTEM

F.2.1 Architecture of the MAGNUZ–MUFLON-7 complex

The combined MUFLON-7 module delivers simultaneous multiphysical intervention via three modalities: EMS (single-contact static electrical stimulation), vortex-solenoid PEMF, and LIPUS via a mechanical piezo emitter. The intervention uses a modulated split double-hump carrier frequency of 440+660 kHz, modulated by five “chords”: “Schumann”, “Relax”, “Wound Healing”, “Neuroadaptation”, “Anti-inflammatory” — in a combined mode of static, electromagnetic, and mechano-vibrational exposure.

The biophysical effect model (per the Scopus Q2 article by the NTU “KhPI” author team) is described by the cascade: Δζ → ΔDLVO → ΔEO → ΔECM → ΔANS → ΔCSI → ΔVAS — that is, a change in cell-membrane zeta potential sequentially affects the DLVO colloidal-system equilibrium of the tissue, electro-osmotic processes, extracellular matrix state, autonomic balance, the level of central sensitization (CSI), and ultimately the subjective pain intensity (VAS).

Important caveat: the specific “chord” names (Schumann, Relax, Wound Healing, Neuroadaptation, Anti-inflammatory) are the manufacturer's internal engineering terminology reflecting technical modulation modes, not independently validated medical entities. In clinical documentation and patient communication, established physiological effects (antinociceptive, vasculo-trophic, myorelaxant — confirmed for EMS/PEMF/LIPUS individually in the cited literature) must be distinguished from the proprietary mode designations, whose efficacy in the claimed combined form has been confirmed only by pilot studies (n=60–168) and requires confirmation in multicenter RCTs.

F.2.2 S-matrix: six atlas-level layers of integration

The computational spatial-physiological matrix (S-matrix) synthesizes six levels of anatomo-functional information for zone selection:

- topographic anatomy (Gray's, Netter, Rohen atlases) — spatial anchoring to bony/muscular landmarks;

- myofascial systems (Stecco, T. Myers' Anatomy Trains) — zone selection along fascial tension lines;

- trigger-point activity zones (Travell & Simons) — localization of myofascial trigger points;

- segmental-autonomic circuits (F. Chapman's neurolymphatic reflexes) — the diagnostic-provocative zone of comorbid visceral background;

- distal somatotopy (Su Jok) — hand/foot correspondence to the affected segment's projection;

- classical acupuncture and the TCM meridian system — point coordinates per the cun measurement system.

F.2.3 The “6+1 zones” intervention model

| For each of the 116 nosologies, the Excel Core (“Therapy_by_zones” sheet) defines seven zones of exposure: six therapeutic (two per physical modality, matched to the physical requirements of the application method) and one diagnostic: | Modality / role | Physical contact requirement |
| --- | --- | --- |
| S-matrix source of the zone | Clinical role | EMS zone 1 (axial) |
| point electrode, precise contact | Classical acupuncture, axial regulatory points (GV4, CV6, GV20) | Deep segmental/systemic regulation |
| EMS zone 2 (autonomic) | point electrode, precise contact | Acupuncture, autonomic regulation points (SP6, PC6, HT7) |
| Autonomic (sympatho-parasympathetic) balance | PEMF zone 1 (supporting) | coil over a segment/joint/area |
| Acupuncture + Su Jok, regional points | Regional trophism, microcirculation | PEMF zone 2 (reflex-distal) |
| coil over the hand/foot/distal segment | Acupuncture + Su Jok, distal points | Distal reflex effect, somatotopy |
| LIPUS zone 1 (local) | direct gel contact with soft tissue | Ashi points, the zone of maximal pain/lesion |
| Local regeneration, in-focus analgesia | LIPUS zone 2 (fascial) | direct gel contact with soft tissue |
| Myers + Travell-Simons, fascial/trigger points | Myofascial unloading, tension-line release | Diagnostic zone |
| palpation (no device intervention) | Chapman's neurolymphatic reflexes | Provocative detection of comorbid visceral/endocrine background |

The full list of coordinates (anchored to bony/muscular landmarks in cun units) for each of the 116 nosologies is given in the Excel Core, sheet “Therapy_by_zones”, columns “EMS zone 1/2”, “PEMF zone 1/2”, “LIPUS zone 1/2”, “Diagnostic zone”, and is summarized in Appendix H-1 of this document.

F.2.4 Domains of clinical assessment

| Patient status is assessed across seven domains, each formed from a specific set of validated and supplementary instruments: | Domain | What it assesses | Example instruments | Pain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pain intensity and structure | VAS, NRS, BPI, DN4, PainDETECT, NPSI, pain duration | Neuro | Central sensitization, psychoemotional and cognitive status, PTSD | CSI, PCS, HADS-A/D, PCL-5, PSS, FSS, PSQI, MoCA, MMSE, EQ-5D, SF-36 |
| ANS | Autonomic regulation | HRV, RMSSD, SDNN, LF, HF, LF/HF, heart rate, blood pressure | Function | Motor activity and functional recovery |
| ROM, 6MWT, TUG, muscle strength, grip strength, LEFS, ODI | Trophic | Tissue trophism and regeneration | StO2, perfusion, microcirculation, bioimpedance, local temperature, CRP, CBC inflammatory index | Digital |
| Digital monitoring (wearable devices) | Sleep duration, actigraphy | Lab | Laboratory biomarkers | ESR, blood biochemistry, urinalysis, medication load |

F.2.5 Hierarchy of calculated indices

The Excel Core implements an end-to-end calculation chain from raw measurements to integrated clinical indices:

- Level 1 — raw examination data (Baseline, Day 5, Day 10, Day 20, Day 40, Day 80) for each of 48 instruments;

- Level 2 — normalized S-scores (0–1) for each parameter relative to the norm and direction of change (higher/lower = better);

- Level 3 — composite domain scores (Pain, Neuro, ANS, Function, Trophic, Digital, Lab) — weighted average of the domain's parameter S-scores;

- Level 4 — clinical indices CEI (clinical effectiveness), MI (mechanistic), FRI (functional recovery), DMI (disease-process modification), and IBI (integrated biomedical);

- Level 5 — day-by-day integrated treatment effectiveness CREI5…CREI80, long-term LongTerm_CREI, the retention index RI, and the final ILREI.

The detailed calculation procedure for each level, formulas, and weighting coefficients are given in Section F.3 and directly in the “2_Parameter_Scores”, “6_Audit_Trail”, and “7_Final” sheets of the Excel Core.

F.3 DIAGNOSTIC PROTOCOL

F.3.1 Initial patient examination (Baseline)

Before the first session, the physician/assistant performs a complete initial examination of the patient across 48 parameters in seven domains (list — Section F.2.4). The examination includes:

- collecting the chronic pain syndrome history (duration, location, injury mechanism, prior treatment);

- completing standardized pain and psychoemotional-status questionnaires with the patient/physician (VAS, NRS, BPI, DN4, PainDETECT, NPSI, CSI, PCS, HADS-A/D, PCL-5, PSS, FSS, PSQI, MoCA/MMSE, EQ-5D, SF-36);

- instrumental recording of HRV metrics (HRV, RMSSD, SDNN, LF, HF, LF/HF), heart rate, and blood pressure via wearable smartwatch telemetry;

- functional testing (ROM, 6MWT, TUG, muscle strength, grip strength, LEFS, ODI);

- tissue trophism assessment (StO2, perfusion index, microcirculation, bioimpedance, local temperature);

- laboratory tests (CRP, CBC with inflammatory index, ESR, biochemistry, urinalysis);

- assessment of medication load and digital sleep/activity data (if a wearable device is available).

Inclusion criteria for telerehabilitation under the APK protocol: chronic pain syndrome lasting more than 3 months, stable cardiopulmonary status, age 25–70 years, written informed consent. Exclusion criteria: implanted cardiac pacemakers and other sensitive electronics, uncontrolled epilepsy, acute infection, malignant neoplasms (present or in history), hyperthermic syndromes and decompensated conditions, complicated pregnancy, schizophrenia.

F.3.2 Data entry into the Excel Core (Sheet 3)

Initial examination results are entered into the “3_extended-analysis-coefficients” sheet — the base table of a single patient examination. For each of the 48 parameters, the Baseline (initial level), Norm (target norm), and Direction (desired change direction: DOWN — the parameter should decrease, UP — increase) fields are completed. Follow-up measurements on Days 5, 10, 20, 40, and 80 of treatment are entered into the corresponding Day5–Day80 columns of the same sheet.

Technical note: all normalized S-score columns (S5–S80) and subsequent aggregated indicators are calculated AUTOMATICALLY by formulas built into the Excel Core — the operator does not need to (and should not) manually edit these cells. Manual entry applies only to the raw measured values.

F.3.3 Calculation of normalized S-scores

For a DOWN-direction parameter (lower = better): S = (Baseline − Measured) / (Baseline − Norm), clamped to [0;1]. For a UP-direction parameter (higher = better): S = (Measured − Baseline) / (Norm − Baseline), also clamped to [0;1]. S=0 means no change from baseline; S=1 means the target norm has been reached.

F.3.4 Determining the “6+1” intervention zones by nosology

After establishing the leading clinical diagnosis (one or more of the 116 nosological forms, Appendix H-1), the physician consults the “Therapy_by_zones” sheet of the Excel Core, finds the corresponding row by nosology name, and obtains seven ready-made zone coordinates (EMS zone 1/2, PEMF zone 1/2, LIPUS zone 1/2, diagnostic zone) with precise anatomical anchoring per the TCM cun system.

In the case of combined (comorbid) pathology — typical for patients with PTSD and chronic pain — the zones for the LEADING nosology (per the dominant syndrome) are determined, while the zones of the concomitant pathology are considered additional at the physician's clinical discretion, taking into account contraindication compatibility (Section F.6).

F.3.5 Diagnostic palpation of the Chapman zone

Before the first session and at follow-up visits, the physician performs palpatory testing of the diagnostic zone (the 7th column) defined per Chapman's neurolymphatic teaching for the given nosology. A positive sign — local hyperesthesia, tissue induration, or increased pain sensation under measured palpatory pressure — indicates a possible comorbid visceral/endocrine/autonomic background and is grounds for targeted additional workup (the specific list of recommended tests for each zone is given in the “Chapman Neurolymphatic Addition Logic” column of the “Therapy_by_zones” sheet).

Important: the Chapman palpatory test is a supplementary screening technique of the osteopathic tradition with a limited evidence base (mostly expert consensus and clinical experience rather than high-level RCT evidence). A positive result is NOT a standalone diagnostic sign and always requires confirmation by standard laboratory/instrumental methods.

F.3.6 Formation of the initial clinical conclusion

Based on the entered Baseline data, the Excel Core (“6_Audit_Trail” sheet) automatically calculates the initial CEI, MI, FRI, DMI, and IBI index values, giving the physician a comprehensive “snapshot” of the patient's condition across four independent dimensions (clinical, mechanistic, functional, pathogenetic) even before treatment begins. This allows an evidence-based determination of the priority treatment phase (Section F.4.1) and the expected response trajectory.

F.4 TREATMENT PROTOCOL

F.4.1 Three-phase model for treating neurogenic inflammation

| Per the research project report and the monograph by the NTU “KhPI” author team, treatment follows three sequential pathophysiological phases: | Phase |
| --- | --- |
| Duration | Methods |
| Goal | Key outcome |
| 1. Analgesia | 1–2 weeks |
| TENS/EMS 80–100 Hz, PEMF 10–20 Hz | Pain relief |
| Rapid pain reduction | 2. Regeneration |
| 2–8 weeks | LIPUS 1.5 MHz, PEMF 3×/week |
| Tissue regeneration | Improved tissue recovery |
| 3. Adaptation | 4–12 weeks |
| Digital twin, gradual reduction of pharmacotherapy | Adaptation, controlled drug-dose reduction |
| Stable consolidation of the effect | The phase sequence ensures a smooth clinical transition: acute symptom relief in Phase 1 → tissue-structure recovery in Phase 2 → stable functional and pharmacological adaptation in Phase 3. |

F.4.2 Modality parameters by phase and zone

| Zone (from “Therapy_by_zones”) | Modality | Approximate parameters | Session duration |
| --- | --- | --- | --- |
| EMS zone 1/2 (axial, autonomic) | EMS, single-contact static | Phase 1: 80–100 Hz (analgesia); Phase 3: 4–10 Hz (parasympathetic activation) | 10–20 min per zone |
| PEMF zone 1/2 (supporting, distal) | PEMF, vortex-solenoid | 10–20 Hz (Phase 1); 3×/week maintenance (Phase 2) | 20–30 min per zone |
| LIPUS zone 1/2 (local, fascial) | LIPUS, piezo-mechanical | 1.5 MHz, pulsed mode (Phase 2 — regeneration) | 10–15 min per zone |

Note on frequency regimens: the ranges given are approximate, by analogy with the team's published protocols (low-frequency TENS 4–10 Hz enhances parasympathetic activity; high-frequency 80–100 Hz gives rapid analgesia via the pain-gate mechanism). Exact tuning is performed individually by the physician, accounting for patient tolerance and device readings.

F.4.3 General method of application across the 6 zones

- the session begins with a palpatory check of the Chapman diagnostic zone (no device intervention) — the baseline sensitivity is recorded for later comparison over time;

- EMS zone 1 (axial), then EMS zone 2 (autonomic), are then treated in sequence via point electrode with firm single-contact application;

- PEMF zone 1 (supporting) and PEMF zone 2 (distal) — the coil is placed over the corresponding segment/joint without needing precise targeting (the field covers the area);

- LIPUS zone 1 (local) and LIPUS zone 2 (fascial) — always via conductive gel, direct emitter contact with soft tissue, gentle movement without dwelling over a bony prominence;

- after the session — repeat palpation of the Chapman diagnostic zone to assess the change in sensitivity (a subjective marker of the session's effect, not a substitute for objective monitoring per Section F.5).

F.4.4 Application specifics by etiological cluster of the 116 nosologies

For clinical convenience, the 116 nosologies listed in the “Therapy_by_zones” sheet (full list — Appendix H-1) are grouped into 11 etiological-clinical clusters. For each cluster below, the leading assessment domain, typical phase priority, and specific precautions are given.

Cluster

Example nosologies (full list — Appendix H-1)

Leading domains

Clinical precautions

A. Vertebrogenic-muscular (musculoskeletal)

Radiculitis, disc protrusion, intervertebral disc herniation, osteochondrosis, knee osteoarthritis, coxarthrosis, cervicalgia, cervicobrachialgia, periarthritis of the shoulder, scoliosis, kyphosis, lordosis, osteoporosis, fractures (rehab), myofascial syndrome, chronic spasms, cervical radiculitis/osteochondrosis, lumbago, sacroiliitis

| Function, Pain | Phase 1 is priority in acute pain; LIPUS is contraindicated directly over metal osteosynthesis (risk of local overheating) — use an alternative zone or reduce intensity. | B. Cardiovascular-respiratory |
| --- | --- | --- |
| Hypertension, functional CAD, functional arrhythmia, CHF stage I–II, chronic bronchitis, functional bronchial asthma, early-stage COPD, chronic dyspnea, reduced exercise tolerance | ANS, Function | EMS/PEMF in the precordial zone only in the absence of an implanted pacemaker; mandatory BP and HR telemonitoring during the session. |
| C. Neuropsychiatric / PTSD-associated | Depressive syndrome, anxiety disorder, insomnia, fibromyalgia, chronic pain syndrome, vegetative-vascular dystonia, panic attacks, functional PTSD, chronic stress, professional burnout | Neuro, Pain |
| Priority — Phase 1 (analgesia) combined with VR biofeedback; concurrent psychotherapeutic support recommended (CAPS-5, HAM-D monitoring). | D. Cerebro-cognitive and motor-neurological | Cognitive decline, early-stage dementia, early Parkinson's disease, tremor, stroke (rehab), aphasia (rehab), memory impairment, attention deficit, pediatric hypertonia/hypotonia, cerebral palsy (rehab) |
| Neuro, Function | Exclusively an adjunctive/rehabilitative role; severity must be determined by a neurologist before prescription; use EMS with caution in spasticity. | E. Pain-related neuralgias and peripheral neuropathies |
| Carpal/cubital tunnel syndrome, trigeminal neuralgia, intercostal neuralgia, postherpetic neuralgia, polyneuropathy, diabetic neuropathy, paresthesia, muscle spasms, functional seizure syndrome, restless legs syndrome | Pain, Neuro | For seizure syndrome — first rule out true epilepsy (contraindication to EMS/PEMF); LIPUS is effective along the nerve course in tunnel syndromes. |
| F. Cephalgia, sensory, and ENT disorders | Migraine, tension headache, dizziness, tinnitus, hearing loss, dry eye, functional glaucoma, rhinosinusitis, chronic tonsillitis, pharyngitis, chronic laryngitis, teeth grinding, bruxism | Pain, ANS |
| Cranial zones — reduced PEMF intensity; avoid direct LIPUS contact with the eye/ear organ. | G. Metabolic-endocrine | Type 2 diabetes, metabolic syndrome, obesity, hypothyroidism, menopausal syndrome |
| Trophic, Lab | Monitor glycemia in diabetic patients before LIPUS sessions on the extremities (risk of reduced sensitivity to burn/pressure). | H. Gastroenterological |
| Chronic gastritis, IBS, GI dysfunction, constipation, functional diarrhea, biliary dyskinesia, fatty liver disease, chronic hepatitis (inactive), GERD, peptic ulcer disease, chronic colitis, cholecystitis, gallstone disease, chronic pancreatitis, anemia | Trophic, ANS | EMS directly over the gallbladder projection — not for use with large gallstones; coordinate with a gastroenterologist. |
| I. Urogenital and pelvic | Prostatic syndrome, chronic pelvic pain, chronic cystitis, urinary incontinence, erectile dysfunction, PMS, dysmenorrhea, chronic pelvic pain (female), functional infertility, prostatic adenoma grade I–II | Pain, ANS |
| Pelvic zones — only with patient consent, observing ethical norms; pregnancy is an absolute contraindication to pelvic PEMF/EMS. | J. Psychosocial, behavioral, addictions | Chronic fatigue in young adults, adolescent sleep disturbance, functional anorexia, bulimia, addictions (rehab), alcohol-related syndrome (rehab) |
| Neuro | Device therapy is exclusively an adjunctive component within a multidisciplinary program (psychiatrist/narcologist); not to be used as monotherapy. | K. Post-COVID and systemic |
| Post-COVID syndrome, general quality-of-life decline, functional immunodeficiency | Trophic, Lab, ANS | Gradual load escalation (extended Phase 3); mandatory monitoring of saturation and exercise tolerance. |

F.5 TREATMENT FOLLOW-UP (MONITORING)

F.5.1 Schedule of control points

The standard monitoring calendar corresponds to the Excel Core's structure and includes five follow-up points after Baseline: Days 5, 10, 20, 40, and 80 of treatment. At each control point, all 48 parameters (Section F.3.1) are re-measured and entered into the “3_extended-analysis-coefficients” sheet.

| No. | Stage name |
| --- | --- |
| Approximate timing | Content |
| 1 | Assignment / initial visit |
| Day 0 | Baseline examination, determination of the “6+1” zones, calculation of initial CEI/MI/FRI/DMI/IBI |
| 2 | Follow-up 1 |
| Day 5 | Assessment of the acute analgesic response (Phase 1) |
| 3 | Follow-up 2 |
| Day 10 | Confirmation of the stability of the analgesic effect |
| 4 | Follow-up 3 |
| Day 20 | Assessment of the onset of the regenerative phase (Phase 2) |
| 5 | Follow-up 4 |
| Day 40 | Peak effectiveness-assessment point of the course, decision on transition to Phase 3 |
| 6 | Follow-up 5 (final) |
| Day 80 | Assessment of long-term retention of effect, calculation of RI and ILREI |

F.5.2 Interpreting the trend charts

The “G_Trends” sheet of the Excel Core automatically builds four trend charts from the entered follow-up measurements:

- “Chronic Pain and PTSD Components” — trends in VAS, PCL-5, HADS-A, HADS-D, CSI — the primary indicator of effectiveness in comorbid pain-psychoemotional syndrome;

- “Autonomic Nervous System” — HRV, RMSSD, LF/HF — an indicator of autonomic stabilization; a gradual increase in HRV/RMSSD and decrease in LF/HF is expected;

- “Composite Domain Scores” — seven lines (Pain, Neuro, ANS, Function, Trophic, Digital, Lab) — allows visual identification of a “lagging” domain requiring protocol adjustment;

- “Integrated Effectiveness Indices” — CEI/MI/FRI/DMI/IBI/CREI — a generalized treatment trajectory for the clinical report and inter-center comparison.

Non-monotonic dynamics (temporary worsening of an individual parameter between control points) is an EXPECTED physiological variability and is not, by itself, grounds to stop treatment — the overall trend is assessed across 3 or more points.

F.5.3 Index thresholds and clinical decisions

| Index | Clinical significance threshold | Interpretation | Clinical decision |
| --- | --- | --- | --- |
| CEI (clinical effectiveness) | ≥0.50 | &lt;0.25 — no effect; 0.25–0.50 — moderate; 0.50–0.70 — good; &gt;0.70 — high | Continue or revise the protocol |
| MI (mechanistic) | ≥0.50 | &lt;0.30 — no evidence; 0.30–0.60 — partial; &gt;0.60 — pronounced | Analysis of response mechanisms |
| FRI (functional recovery) | ≥0.50 | &lt;0.25 — low; 0.25–0.50 — moderate; &gt;0.50 — good | Adjust the rehabilitation program |
| DMI (disease-process modification) | ≥0.70 | &lt;0.40 — symptomatic effect; 0.40–0.70 — partial; &gt;0.70 — modifying | Assessment of pathogenetic impact |
| RI (effect retention) | ≥0.75 | &lt;0.50 — unstable; 0.50–0.75 — average; &gt;0.75 — good; &gt;0.90 — excellent | Assess the need for maintenance sessions |
| ILREI (final index) | ≥0.70 | &lt;0.25 — ineffective; 0.25–0.50 — moderate; 0.50–0.70 — good; 0.70–0.85 — high; &gt;0.85 — excellent | Final clinical conclusion on the course |

F.5.4 Protocol-correction algorithm based on monitoring results

- if CEI <0.25 by Day 10 — review the intensity/frequency of EMS in Phase 1, rule out an electrode-contact technical issue, extend Phase 1 by another week if needed;

- if FRI lags behind CEI by Day 20 — increase the share of PEMF sessions and add functional exercises alongside device therapy;

- if the ANS domain does not improve despite positive Pain dynamics — check cardiovascular contraindications, consider adding VR biofeedback;

- if RI <0.50 at Day 80 (effect is quickly lost) — consider switching to an extended maintenance Phase 3 with less frequent follow-up sessions (1–2 times/week);

- any worsening over 2 consecutive control points in the dominant domain — grounds for an unscheduled in-person physician visit and review of the diagnosis/contraindications.

F.5.5 Course-completion criteria

The course is considered successfully completed when ILREI ≥0.70 at Day 80 with a clinically significant (>25%) reduction in the primary pain indicator (VAS/NRS) and no serious adverse effects. The patient is recommended to switch to a maintenance regimen (1 session per 2–4 weeks) with follow-up visits every 3 months. If ILREI <0.50 — a physician consilium is held to review the diagnostic hypothesis, treatment zones, and concomitant pharmacotherapy.

F.6 SAFETY, CONTRAINDICATIONS, ADVERSE EFFECTS

F.6.1 General contraindications to device intervention

- implanted cardiac pacemakers, defibrillators, and other sensitive electronics in the treatment zone;

- uncontrolled epilepsy and seizure disorders of unambiguously organic origin;

- acute infection, fever, decompensated conditions of any origin;

- malignant neoplasms (present or in history, without oncologist approval);

- complicated pregnancy (for pelvic/abdominal zones — at any gestational stage);

- acute psychotic disorders, uncompensated schizophrenia;

- hemophilia and other severe blood-clotting disorders;

- acute hepatic or renal failure;

- active-phase tuberculosis;

- local contraindications: open wounds, acute dermatological lesions in the contact zone, deep vein thrombosis in the treatment zone, metal osteosynthesis (LIPUS intensity restriction due to local overheating risk).

F.6.2 Modality-specific precautions

Modality

Specific precautions

EMS

Do not apply in the precordial zone in arrhythmia patients without ECG monitoring; avoid the carotid sinus and laryngeal area; use caution in polyneuropathy with reduced skin sensitivity.

PEMF

Use caution near metal implants (possible local heating at high power over prolonged exposure); do not apply in a zone of active bleeding or thrombosis.

LIPUS

Do not apply over bone growth plates in children without orthopedic supervision; avoid direct exposure of the eye, a pregnant uterus, or the heart area in patients with a pacemaker.

F.6.3 Monitoring of vital functions

Throughout the course — continuous telemonitoring of heart rate, blood pressure, and oxygen saturation via wearable smartwatch telemetry. According to the team's published pilot data (n=60), no cardiovascular or respiratory disturbances were recorded when contraindications were observed; the adverse-event rate was <5%, all mild.

F.6.4 Actions in case of adverse events

- local skin irritation — reduce intensity or temporarily stop the session in that zone, change the gel/electrode;

- dizziness, deterioration of well-being during the session — immediately stop the procedure, measure BP/HR, physician examination;

- pain increase beyond baseline after 2 consecutive sessions — review the zones and parameters, consult the relevant specialist;

- any serious adverse event is documented in the audit sheet (Section F.7) and reported to the person responsible for the research project/APK technical lead.

F.7 DOCUMENTATION AND REPORTING

All stages of diagnosis and treatment are documented in the Excel Core to ensure reproducibility, auditability, and regulatory readiness:

- sheet “1_Input_5_examinations” / “3_extended-analysis-coefficients” — initial and follow-up measurements;

- sheet “6_Audit_Trail” — the calculated CEI/MI/FRI/DMI/IBI indices with methodological notes, threshold values, and clinical interpretation;

- sheet “7_Final” — integrated day-by-day CREI indicators, LongTerm_CREI, Retention Index, ILREI;

- sheet “G_Trends” — visualization of dynamics for inclusion in the discharge summary or scientific report;

- sheet “A_Patient-Card” — patient passport and session log (key record-keeping document);

- sheet “B_Session-Dosimetry” — modalities actually delivered by zone (6 rows per session);

- sheet “C_Safety-Checklist” — mandatory pre-session check (19 items, STOP/CAUTION statuses);

- sheet “D_Adverse-Events” — adverse event registry (AE/SAE).

- sheet “Therapy_by_zones” — the zones used, and the date and parameters of each session (additionally completed by the physician at each visit, outside the automated part).

Compliance with this documentation procedure meets the SOP requirements of the MAGNUZ–MUFLON complex (channel verification, telemetry synchronization, safety, standardization — Table 3 of the main operating instructions) and ensures data readiness for inclusion in future multicenter randomized controlled trials.

APPENDIX F-1. CLUSTERS OF THE 116 NOSOLOGIES — CONDENSED DOMAIN-CORRESPONDENCE DIRECTORY

Full “6+1” zone coordinates for each nosology are given in the Excel Core (“Therapy_by_zones” sheet, columns “EMS zone 1/2”, “PEMF zone 1/2”, “LIPUS zone 1/2”, “Diagnostic zone”). Below is a summary list by cluster for rapid clinical orientation.

A. Vertebrogenic-muscular (musculoskeletal)

Radiculitis, disc protrusion, intervertebral disc herniation, osteochondrosis, knee osteoarthritis, coxarthrosis, cervicalgia, cervicobrachialgia, periarthritis of the shoulder, scoliosis, kyphosis, lordosis, osteoporosis, fractures (rehab), myofascial syndrome, chronic spasms, cervical radiculitis/osteochondrosis, lumbago, sacroiliitis

Leading domains: Function, Pain. Precautions: Phase 1 is priority in acute pain; LIPUS is contraindicated directly over metal osteosynthesis (risk of local overheating) — use an alternative zone or reduce intensity.

B. Cardiovascular-respiratory

Hypertension, functional CAD, functional arrhythmia, CHF stage I–II, chronic bronchitis, functional bronchial asthma, early-stage COPD, chronic dyspnea, reduced exercise tolerance

Leading domains: ANS, Function. Precautions: EMS/PEMF in the precordial zone only in the absence of an implanted pacemaker; mandatory BP and HR telemonitoring during the session.

C. Neuropsychiatric / PTSD-associated

Depressive syndrome, anxiety disorder, insomnia, fibromyalgia, chronic pain syndrome, vegetative-vascular dystonia, panic attacks, functional PTSD, chronic stress, professional burnout

Leading domains: Neuro, Pain. Precautions: Priority — Phase 1 (analgesia) combined with VR biofeedback; concurrent psychotherapeutic support recommended (CAPS-5, HAM-D monitoring).

D. Cerebro-cognitive and motor-neurological

Cognitive decline, early-stage dementia, early Parkinson's disease, tremor, stroke (rehab), aphasia (rehab), memory impairment, attention deficit, pediatric hypertonia/hypotonia, cerebral palsy (rehab)

Leading domains: Neuro, Function. Precautions: Exclusively an adjunctive/rehabilitative role; severity must be determined by a neurologist before prescription; use EMS with caution in spasticity.

E. Pain-related neuralgias and peripheral neuropathies

Carpal/cubital tunnel syndrome, trigeminal neuralgia, intercostal neuralgia, postherpetic neuralgia, polyneuropathy, diabetic neuropathy, paresthesia, muscle spasms, functional seizure syndrome, restless legs syndrome

Leading domains: Pain, Neuro. Precautions: For seizure syndrome — first rule out true epilepsy (contraindication to EMS/PEMF); LIPUS is effective along the nerve course in tunnel syndromes.

F. Cephalgia, sensory, and ENT disorders

Migraine, tension headache, dizziness, tinnitus, hearing loss, dry eye, functional glaucoma, rhinosinusitis, chronic tonsillitis, pharyngitis, chronic laryngitis, teeth grinding, bruxism

Leading domains: Pain, ANS. Precautions: Cranial zones — reduced PEMF intensity; avoid direct LIPUS contact with the eye/ear organ.

G. Metabolic-endocrine

Type 2 diabetes, metabolic syndrome, obesity, hypothyroidism, menopausal syndrome

Leading domains: Trophic, Lab. Precautions: Monitor glycemia in diabetic patients before LIPUS sessions on the extremities (risk of reduced sensitivity to burn/pressure).

H. Gastroenterological

Chronic gastritis, IBS, GI dysfunction, constipation, functional diarrhea, biliary dyskinesia, fatty liver disease, chronic hepatitis (inactive), GERD, peptic ulcer disease, chronic colitis, cholecystitis, gallstone disease, chronic pancreatitis, anemia

Leading domains: Trophic, ANS. Precautions: EMS directly over the gallbladder projection — not for use with large gallstones; coordinate with a gastroenterologist.

I. Urogenital and pelvic

Prostatic syndrome, chronic pelvic pain, chronic cystitis, urinary incontinence, erectile dysfunction, PMS, dysmenorrhea, chronic pelvic pain (female), functional infertility, prostatic adenoma grade I–II

Leading domains: Pain, ANS. Precautions: Pelvic zones — only with patient consent, observing ethical norms; pregnancy is an absolute contraindication to pelvic PEMF/EMS.

J. Psychosocial, behavioral, addictions

Chronic fatigue in young adults, adolescent sleep disturbance, functional anorexia, bulimia, addictions (rehab), alcohol-related syndrome (rehab)

Leading domains: Neuro. Precautions: Device therapy is exclusively an adjunctive component within a multidisciplinary program (psychiatrist/narcologist); not to be used as monotherapy.

K. Post-COVID and systemic

Post-COVID syndrome, general quality-of-life decline, functional immunodeficiency

Leading domains: Trophic, Lab, ANS. Precautions: Gradual load escalation (extended Phase 3); mandatory monitoring of saturation and exercise tolerance.

APPENDIX F-2. CONDENSED DIRECTORY OF TCM POINTS USED IN THE “6+1” ZONES

A full list of 72 points with detailed anatomical landmarks (cun measurements) is given directly in the Excel Core. Below is a selective reference table of the most frequently used points by their role in the “6+1 zones” model.

Code

Location (WHO / classical)

Typical role in “6+1”

GV4 (Mingmen)

posterior midline, below the L2 spinous process

EMS zone 1 (axial)

CV6 (Qihai)

anterior midline, 1.5 cun below the navel

EMS zone 1 (axial)

GV20 (Baihui)

vertex, at the intersection of the line between the ear apices and the head midline

EMS zone 1 (axial, cranial syndromes)

SP6 (Sanyinjiao)

3 cun above the medial malleolus

EMS zone 2 (autonomic)

PC6 (Neiguan)

2 cun above the wrist crease

EMS zone 2 (autonomic, cardio group)

LI4 (Hegu)

dorsum of the hand, between the 1st and 2nd metacarpal bones

PEMF zone (distal)

GB20 (Fengchi)

suboccipital fossa, edge of the trapezius muscle

PEMF zone (regional, cranio-cervical)

ST36 (Zusanli)

3 cun below the knee, lateral to the tibial crest

PEMF/LIPUS zone (general tonic)

Ashi

no fixed location — determined palpatorily at the point of maximal tenderness

LIPUS zone 1 (local)

GB34 (Yanglingquan)

the depression anteroinferior to the fibular head

LIPUS zone 2 (fascial, tendon Hui-point)

BL60 (Kunlun)

between the lateral malleolus and the Achilles tendon

LIPUS zone 2 (fascial)

SOURCES FOR APPENDIX F

1. Research project report, NTU “KhPI”, “Analysis of Extended Clinical Studies of PTSD and Trauma/Surgery Treatment in Innovative MUFLON-x Therapy-Smart-Diagnostics Complexes”. Stage 1. Topic code K8802, State Reg. No. 0126U003361. NTU “KhPI”, 2026.

2. Sochnieva A. L., Fyk M. I., Tkachenko V. V., Kritsak V. V., et al. Multiphysical Bioelectronic Rehabilitation of Post-Traumatic States with Chronic Pain: Atlas Integration and Accounting for Adaptive Feedback of Electrokinetic, Fascial, and Neurophysiological Mechanisms: monograph. Kharkiv, 2026.

3. Sochnieva A. L., Fyk M. I., Tkachenko V. V., et al. Two-Level Chord-Hierarchical Electromagnetic Modulation with Split Carriers for Bioadaptive Regulation of Chronic Post-Traumatic Pain. NTU “KhPI”, 2026 (Scopus Q2).

4. Piontkovskyi V. K., Fyk M. I., Ponomaryov V. I., et al. Biophysical Foundations of Gadget-Oriented Telerehabilitation: Towards Standardized Multimodal Protocols in Modern Physiotherapy in Ukraine. Bulletin of Problems in Biology and Medicine. 2026. Issue 2 (181). Pp. 228–236. DOI: 10.29254/2077-4214-2026-2-181-228-236.

5. Materials of the NTU “KhPI” conference “Health of the Nation”, 2026; 6. Owens C. An Endocrine Interpretation of Chapman's Reflexes. 2nd ed. Academy of Applied Osteopathy, 1963; 7. Myers T. W. Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists. 4th ed. Elsevier, 2020; 8. Travell J. G., Simons D. G. Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual. Williams &amp; Wilkins; 9. Gibson W. et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2:CD011890; 10. Siwak M. et al. Effects of PEMF and LIPUS therapy on gene expression related to peripheral nerve regeneration in Schwann cells. Int J Mol Sci. 2024;25(23):12791; 11. Elyamany O. et al. Transcranial alternating current stimulation (tACS): From basic mechanisms towards first applications in psychiatry. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2021;271:135-156; 12. Fyk M. I. et al. Bioresonance therapy in the rehabilitation of post-traumatic syndromes using the multiphysics device Muflon-X. Ukrainian Journal of Military Medicine. 2025;6(3):130-139.

APPENDIX G. MATHEMATICAL MODEL AND SOFTWARE ALGORITHM SPECIFICATION (SAS) OF THE MAGNUZ S-MATRIX ENGINE

Clinical Decision Support System (CDSS)

This appendix describes the mathematical and software apparatus underlying the expert MAGNUZ S-matrix / CREI Excel Core used in Appendix F. It is addressed to developers, software quality auditors, and specialists preparing the regulatory dossier (see also Appendix H).

G.1 Mathematical Model for Normalizing Clinical Indicators

G.1.1 General Concept

The MAGNUZ–MUFLON hardware-software complex uses a mathematical normalization model that maps heterogeneous clinical indicators into a single, dimensionless scoring space.

Source data may originate from: clinical questionnaires, psychometric scales, functional tests, physiological measurements, laboratory investigations, and digital-monitoring data.

The raw indicators are expressed in different units (points, percent, milliseconds, mmHg, mg/L, beats/min, metres, degrees, indices); direct mathematical comparison between them is therefore invalid.

To enable integral analysis, all indicators are converted into a single standardized range:

0 ≤ S ≤ 1

where

S = the normalized clinical score.

A value of 0 corresponds to no improvement.

A value of 1 corresponds to reaching the normative or target level of recovery.

G.1.2 DOWN-type Indicators

Clinical meaning

The DOWN group comprises parameters whose decrease indicates positive clinical dynamics.

Examples:

| Indicator | Description | Unit |
| --- | --- | --- |
| VAS | Pain intensity | score |
| NRS | Pain intensity | score |
| BPI | Effect of pain on function | score |
| DN4 | Neuropathic component | score |
| PainDETECT | Neuropathic pain | score |
| NPSI | Neuropathic pain structure | score |
| CSI | Central sensitization | score |
| PCS | Catastrophizing | score |
| HADS-A | Anxiety | score |
| HADS-D | Depression | score |
| PCL-5 | PTSD severity | score |
| PSQI | Sleep quality | score |
| CRP | Systemic inflammation | mg/L |
| LF/HF | Sympatho-vagal balance | dimensionless |
| Bioimpedance | Tissue oedema | Ω |

Normalization formula

Single-line Mathcad-style notation:

S = (Baseline − DayX) / (Baseline − Norm)

where

– Baseline = the indicator’s initial value

– DayX = the indicator’s current value

– Norm = the indicator’s reference value

Biological interpretation

If DayX = Baseline, then S = 0, i.e. no therapeutic improvement has occurred.

If DayX = Norm, then S = 1, meaning the target therapeutic outcome has been fully achieved.

G.1.3 UP-type Indicators

Clinical meaning

The UP group comprises indicators whose increase reflects an improvement in condition.

| Indicator | Description | Unit |
| --- | --- | --- |
| HRV | Heart-rate variability | ms |
| RMSSD | Parasympathetic activity | ms |
| SDNN | Overall autonomic regulation | ms |
| ROM | Range of motion | degrees |
| 6MWT | Six-minute walk test | m |
| Strength | Muscle strength | N or kg |
| LEFS | Lower-extremity function | score |
| StO₂ | Tissue oxygenation | % |
| Perfusion | Perfusion index | % |
| MoCA | Cognitive status | score |
| EQ-5D | Quality of life | index |

Normalization formula

Mathcad notation:

S = (DayX − Baseline) / (Norm − Baseline)

where

– Baseline = the initial state

– DayX = the current state

– Norm = the reference level

G.1.4 Clipping (Limiting) Function

After normalization, a clinical clipping operation is applied.

Mathcad notation:

S = max(0, min(1, S))

Scientific rationale

The function performs three tasks.

1. Elimination of mathematical artefacts

When the norm is exceeded (S > 1), the value is forced to S = 1.

2. Protection against measurement errors

If a negative result occurs (S < 0), the value is set to S = 0.

3. Unification of all clinical scales

After conversion, every parameter, without exception, lies within the same interval 0 ≤ S ≤ 1, which makes it possible to use them in weighted integral models.

G.2 Domain Structure of the S-matrix

The model is built on the principles of biopsychosocial chronic-pain medicine. Five core domains are distinguished.

| Domain | Weight | Biological meaning |
| --- | --- | --- |
| Pain | 0.30 | pain generator |
| Neuro | 0.25 | central sensitization, PTSD |
| ANS | 0.15 | autonomic nervous system |
| Function | 0.20 | functional recovery |
| Trophic | 0.10 | repair and regeneration |

G.3 Composite Rehabilitation Effectiveness Index (CREI)

The system’s principal integral index.

Mathcad notation:

CREI = 0.30·Pain + 0.25·Neuro + 0.15·ANS + 0.20·Function + 0.10·Trophic

Biological interpretation

CREI answers the question: how successfully is a given patient’s rehabilitation progressing at this point in time?

G.4 Long-term CREI

Accounts for all control checkpoints.

Mathcad notation:

LongTermCREI = 0.10·CREI5 + 0.15·CREI10 + 0.25·CREI20 + 0.25·CREI40 + 0.25·CREI80

Rationale

Later checkpoints carry greater weight because they better reflect the durability of the treatment effect.

G.5 Retention Index (RI)

Mathcad notation:

RI = CREI80 / ((CREI20 + CREI40) / 2)

Interpretation

– RI > 1.0 — the effect continues to increase

– RI ≈ 1.0 — the effect is stable

– RI < 1.0 — the effect is gradually being lost

G.6 ILREI

Integrated Long-term Rehabilitation Effectiveness Index.

Mathcad notation:

ILREI = LongTermCREI · RI

G.7 The 6+1 Multi-Atlas Model

The system does not use a fixed “nosology → one point” scheme; instead it combines:

– nosology

– clinical phenotype

– the S-matrix

– the dominant domain

– the anatomical atlas

– the segmental atlas

– the fascial atlas

– the reflex atlas

= a personalized zone map.

G.8 Biological Meaning of the 6+1 Zones

| Zone | Biological task |
| --- | --- |
| Zone 1 | Primary Pain Generator |
| Zone 2 | Fascial Driver |
| Zone 3 | Distal Regulatory Zone |
| Zone 4 | Segmental Regulatory Zone |
| Zone 5 | Autonomic Regulatory Zone |
| Zone 6 | Etiological Zone |
| Zone +1 | Monitoring / Calibration Zone |

G.9 Rationale for the Multi-Atlas Approach

The algorithm simultaneously integrates classical anatomy, dermatomes, myotomes, sclerotomes, Myers’ fascial (Anatomy Trains) chains, Chapman’s neurolymphatic reflexes, evidence-based acupuncture points, Su Jok distal schemes, and the clinician’s own clinical judgment.

G.10 FDA-oriented Interpretation

The MAGNUZ Core is a Clinical Decision Support Software (CDSS) system because it: does not establish a diagnosis; does not prescribe treatment autonomously; does not replace the physician; provides transparent mathematical calculations; allows the entire path from the raw indicator to the final recommendation to be traced; and keeps all coefficients open to audit and verification.

The algorithm therefore satisfies the principles of traceability, explainability, reproducibility, and clinical transparency, which are key requirements for the modern certification of software components of medical devices under FDA guidance, IEC 62304, ISO 14971, and ISO 13485.

APPENDIX H. INDICATORS AND DOCUMENTATION FOR FURTHER FDA CERTIFICATION

This appendix systematizes the indicators and document package required to pursue the U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulatory pathway for bringing the MAGNUZ–MUFLON complex (the MUFLON-7 module and classes 7a/7b/7C) to the U.S. market. The material is preparatory/reference in nature and does not constitute a completed regulatory dossier; it outlines the scope of work required before a formal submission.

Important: as of the date of this instruction, the device has NOT been submitted to the FDA for review and holds no U.S. marketing authorization of any kind (neither 510(k) clearance, nor a De Novo grant, nor PMA approval). All content in this appendix is an internal preparation plan, not evidence of current regulatory status.

F.1 Device classification under FDA nomenclature

The MAGNUZ–MUFLON complex combines three physical modalities, each with its own historical FDA classification pathway. A preliminary (indicative, pending confirmation via a formal classification request) correspondence:

| Modality | Indicative regulatory class | Example product code / 21 CFR |
| --- | --- | --- |
| EMS (single-contact static) | Class II | 21 CFR 890.5850 (powered muscle stimulator) or 882.5890 (TENS for pain relief) — depending on the stated intended use |
| PEMF (vortex-solenoid) | Class II or III | 21 CFR 882.5330 (bone growth stimulator, Class III) for osteogenic indications; Class II for non-modifying analgesic indications given an appropriate predicate |
| LIPUS (piezo-mechanical) | Class II | 21 CFR 890.5500 / 892.1570 depending on the stated intended use (soft-tissue therapy vs. bone growth) |

Because MUFLON-7 implements a SYNCHRONOUS combination of three modalities in a single device, it must additionally be determined whether it should be treated as:

- a single combined (multi-function) device with one primary intended use — classified by the highest risk class among the constituent modalities;

- a combination product within the meaning of 21 CFR Part 3, if any constituent is deemed a separate regulated component;

- the status of the companion software (the MAGNUZ Excel Core) — whether it falls under the exemption for Clinical Decision Support software (Section 3060 of the 21st Century Cures Act, codified at 21 U.S.C. § 360j(o)(1)(E)), or is itself a regulated Software as a Medical Device (SaMD) — this must be formally clarified through a Q-Submission (F.2).

F.2 Regulatory pathway to market

| Pathway | When applicable | Indicative FDA review time |
| --- | --- | --- |
| 510(k) Premarket Notification | If substantial equivalence to an existing predicate device can be shown for each modality (or the combination) | ≈ 90 days (FDA review clock); often longer in practice due to additional information requests (AI-requests) |
| De Novo classification request | If no acceptable predicate exists for the synchronous tri-modal combination — a new risk class is established for the first time | ≈ 150 days (target timeframe) |
| PMA (Premarket Approval) | An unlikely pathway, applicable only if the device is assigned Class III without a predicate | 180+ days, a substantially longer and more costly process |
| Q-Submission (Q-Sub) | Recommended FIRST step — a pre-submission consultative meeting with the FDA on classification, predicate selection, and the testing plan before a formal submission | FDA response ≈ 70–75 days |

Recommendation: begin the process with a formal Q-Submission request, since the synchronous combination of EMS+PEMF+LIPUS with a dual biofeedback loop has no direct predicate analog — prior agreement on classification substantially reduces the regulatory risk of the subsequent submission.

F.3 Quality system and design controls documentation

Per 21 CFR 820.30 (Design Controls) within the Quality System Regulation, which the FDA is harmonizing with ISO 13485:2016 starting February 2026 (the QSR → QMSR transition), the following package must be assembled:

- Design and Development Plan;

- Design Inputs — intended use, indications for use, user requirements;

- Design Outputs — specifications, drawings, electrical schematics;

- Design Review records;

- Design Verification — bench testing against specifications;

- Design Validation — testing under conditions approximating actual use, confirming that user needs are met;

- Design Transfer to manufacturing;

- Design History File (DHF) — a compilation of all the above documents;

- Risk Management File per ISO 14971:2019 — already partly formalized in Section 3.2 of the main instruction.

F.4 Mandatory technical reports and testing for a 510(k)/De Novo submission

| Category | Standard / requirement | Readiness status |
| --- | --- | --- |
| Electrical safety | IEC 60601-1 Ed. 3.2 | Accounted for in the design (Section 3.1); formal test report — requires an accredited laboratory |
| Electromagnetic compatibility | IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 | Accounted for in the design (Section 3.1); formal testing — planned |
| Modality particular requirements | IEC 60601-2-3 / 2-5 / 2-10 | Dosimetry principles accounted for; full test cycle — planned |
| Biocompatibility | ISO 10993-1/5/10/23 | Material (medical-grade silicone) selected with biocompatibility in mind; formal test reports — need to be commissioned |
| Software | FDA Guidance “Content of Premarket Submissions for Device Software Functions” (2023) | Requires assembling: software requirements specification, architecture, hazard analysis, verification/validation report, level of concern determination |
| Cybersecurity | Section 524B FD&amp;C Act (effective October 2023), FDA Cybersecurity Guidance | Requires: a software bill of materials (SBOM), a cyber-risk assessment, a vulnerability-management plan |
| Clinical evidence | Data from the pilot study under research project 0126U003361 (n=60) | Preliminary data available (Section 4, 32–38% VAS reduction, etc.); needs to be expanded into a submission-ready clinical evidence summary |
| Usability/ergonomics | IEC 62366-1, FDA Human Factors Guidance | Partial compliance (contact-quality indication); a formal human-factors test report — planned |
| Applicator disinfection validation | Internal protocol (Section 9.1) plus, if needed, AAMI TIR12/ISO 17664 | An internal protocol exists; formal laboratory validation testing — planned |
| Labeling | 21 CFR Part 801 | A draft operating instruction exists (this document); needs adaptation to the FDA labeling-review format |

F.5 Summary clinical effectiveness indicators (from the pilot study)

The indicators below, from the pilot clinical study (n=60, NTU “KhPI”, 2024–2025), represent preliminary evidence that will need to be expanded through a multicenter RCT before a formal submission:

| Indicator | Baseline | Post-protocol | Change |
| --- | --- | --- | --- |
| Pain (VAS) | 6.5±1.2 | 4.2±1.1 | −32…−38% |
| Physical endurance (6MWT, m) | 420±45 | 505±48 | +18…+22% |
| Lung function (FEV1, L/s) | 2.6±0.4 | 3.0±0.4 | +12…+16% |
| Depressive symptoms (HAM-D) | 18±4 | 13±3 | −25…−28% |
| PTSD severity (CAPS-5) | 35±6 | 24±5 | −30…−35% |
| Adverse effects | — | Mild (&lt;5%) | — |

Source: Piontkovskyi V. K., et al. Biophysical Foundations of Gadget-Oriented Telerehabilitation. Bulletin of Problems in Biology and Medicine. 2026. Issue 2 (181). Pp. 228–236.

F.6 Post-market surveillance plan

- an adverse-event reporting procedure per Medical Device Reporting (21 CFR Part 803);

- a Post-Market Clinical Follow-up plan;

- a Complaint Handling Procedure per 21 CFR 820.198;

- periodic review of the risk management file based on real-world clinical use.

F.7 Indicative certification roadmap

Stage

Content

Indicative timeframe

1

Completion of design verification/validation testing

6–9 months

2

Submission of a Q-Submission request to the FDA on classification and the testing plan

in parallel with Stage 1; FDA response ≈ 70–75 days

3

Assembly of the 510(k) or De Novo package (depending on the FDA's response at Stage 2)

3–6 months after the Q-Sub

4

FDA review of the submission

90–150+ days depending on the pathway

5

Readiness for a QMSR (ISO 13485) compliance audit as a condition of subsequent serial manufacturing

in parallel with Stages 3–4

Caveat: the timeframes given are indicative, based on published FDA target metrics (MDUFA goals), and are not a guarantee of the actual review time for a specific submission. The final certification plan and budget must be agreed with a qualified regulatory affairs consultant and, if needed, FDA legal counsel.

APPENDIX I. RECOMMENDED DIAGNOSTIC AND GENERAL CLINICAL LABORATORY TESTS

This appendix consolidates the complete set of clinical scales, functional tests, and physiological and laboratory parameters built into the S-matrix / CREI software core (Appendix G; sheet “8_Parameter Descriptions” of the Excel Core). The list is intended as a practical reference for the physician when planning the initial (baseline) work-up and follow-up visits, in accordance with Appendix F, Section 3.1.

Not every parameter is mandatory for every patient: the specific panel is determined by the dominant domain of impairment (Appendix G, Section G.2) and the physician’s clinical judgement. The minimum recommended baseline panel for any patient with chronic pain syndrome comprises a pain scale (I.1), an anxiety/depression questionnaire (I.2), blood pressure, heart rate and body temperature (I.4), and a complete blood count with C-reactive protein (I.5).

I.1 Pain Scales and Questionnaires

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAS | Visual Analog Scale | Pain intensity / 10-cm scale | 0–10 points | Clinical scale | IMMPACT |
| NRS | Numeric Rating Scale | Pain / Interview | 0–10 points | Clinical scale | IMMPACT |
| BPI | Brief Pain Inventory | Impact of pain / Questionnaire | points | Questionnaire | BPI |
| DN4 | Douleur Neuropathique 4 | Neuropathic pain / Questionnaire | points | Questionnaire | DN4 |
| PainDETECT | PainDETECT | Neuropathic component / Questionnaire | points | Questionnaire | PainDETECT |
| NPSI | Neuropathic Pain Symptom Inventory | Pain structure / Questionnaire | points | Questionnaire | NPSI |
| ODI | Oswestry Disability Index | Disability / Questionnaire | % | Functional scale | ODI 2.1a |
| LEFS | Lower Extremity Functional Scale | Limb function / Questionnaire | points | Functional scale | LEFS |
| QuickDASH | Disabilities of Arm Shoulder Hand | Upper-limb function / Questionnaire | points | Functional scale | QuickDASH |

I.2 Psychometric and Cognitive Tests

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSI | Central Sensitization Inventory | Central sensitization / Questionnaire | 0–100 points | Questionnaire | Mayer 2012 |
| HADS-A | Anxiety | Anxiety / HADS | points | Psychometrics | HADS |
| HADS-D | Depression | Depression / HADS | points | Psychometrics | HADS |
| PCS | Pain Catastrophizing Scale | Catastrophizing / PCS | points | Psychometrics | PCS |
| PSQI | Sleep Quality Index | Sleep quality / PSQI | points | Psychometrics | PSQI |
| PSS | Perceived Stress Scale | Stress / PSS | points | Psychometrics | PSS |
| FSS | Fatigue Severity Scale | Fatigue / FSS | points | Psychometrics | FSS |
| PCL-5 | PTSD Checklist | PTSD severity / PCL-5 | points | Psychometrics | DSM-5 |
| MoCA | Montreal Cognitive Assessment | Cognition / MoCA | points | Neuropsychology | MoCA |
| MMSE | Mini Mental State Exam | Cognition / MMSE | points | Neuropsychology | MMSE |

I.3 Quality-of-Life Questionnaires

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQ-5D | EuroQol EQ-5D | Quality of life / Questionnaire | index | Quality of life | EuroQol |
| EQ-VAS | EuroQol VAS | Self-rated health / ВАШ | 0–100 | Quality of life | EuroQol |
| SF36-PCS | Physical Component | Physical health / SF-36 | points | Quality of life | SF-36 |
| SF36-MCS | Mental Component | Mental health / SF-36 | points | Quality of life | SF-36 |

I.4 Physiological and Vital-Sign Parameters

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR | Heart Rate | Autonomic status / ECG/monitor | bpm | Physiology | ESC |
| HRV | Heart Rate Variability | Autonomic nervous system / ECG | ms | Biomarker | ESC/NASPE |
| RMSSD | Root Mean Square SD | Parasympathetic activity / ECG | ms | HRV | ESC/NASPE |
| SDNN | Standard Deviation NN | Overall variability / ECG | ms | HRV | ESC/NASPE |
| LF | Low Frequency | Sympatho-vagal balance / FFT (spectral analysis) | ms² | HRV | ESC/NASPE |
| HF | High Frequency | Vagal activity / FFT (spectral analysis) | ms² | HRV | ESC/NASPE |
| LF/HF | LF to HF ratio | ANS balance / FFT (spectral analysis) | ratio (a.u.) | HRV | ESC/NASPE |
| SpO2 | Oxygen Saturation | Oxygenation / Pulse oximeter | % | Physiology | ISO 80601 |
| PI | Perfusion Index | Perfusion / Pulse oximeter | % | Perfusion | Виробник |
| SBP | Systolic BP | Haemodynamics / Sphygmomanometer | mmHg | Physiology | ESC/ESH |
| DBP | Diastolic BP | Haemodynamics / Sphygmomanometer | mmHg | Physiology | ESC/ESH |
| RR | Respiratory Rate | Respiration / Monitor | breaths/min | Physiology | Клінстандарт |
| Temp | Body Temperature | Inflammation / Thermometer | °C | Physiology | Клінстандарт |

I.5 Laboratory and General Clinical Tests

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBC | Complete Blood Count Index | Systemic inflammation / Haematology analyser | index | Laboratory | ISO15189 |
| CRP | C-reactive protein | Inflammation / Analyser | mg/L | Biomarker | ISO15189 |
| ESR | Erythrocyte Sedimentation Rate | Inflammation / Laboratory assay | mm/h | Biomarker | ISO15189 |
| Biochemistry | Biochemical Index | Metabolism / Analyser | index | Laboratory | ISO15189 |
| Urinalysis | Urinalysis Index | Renal function / Analyser | index | Laboratory | ISO15189 |
| UrinePhoto | Urine Photometry | Metabolism / Analyser | index | Laboratory | ISO15189 |

I.6 Trophic Status, Microcirculation, and Neuromuscular Parameters

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LocalTemp | Local Tissue Temperature | Local inflammation / Thermal imager | °C | Trophic status | Медична термографія |
| Microcirculation | Microcirculation | Trophic status / Laser Doppler flowmetry | PU (perfusion units) | Microcirculation | Laser Doppler |
| StO2 | Tissue Oxygenation | Tissue oxygenation / NIRS | % | Trophic status | NIRS |
| Bioimpedance | Tissue Bioimpedance | Oedema/hydration / BIA device | Ω | Biophysics | BIA guide |
| EMG Amp | EMG Amplitude | Muscle activity / EMG device | µV | Neuromuscular | SENIAM |
| EMG Freq | EMG Frequency | Neuromuscular function / EMG device | Hz | Neuromuscular | SENIAM |

I.7 Functional Tests

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROM | Range of Motion | Mobility / Goniometer | ° | Functional | AAOS |
| Muscle Strength | Muscle Strength | Strength / Dynamometer | kg / points | Functional | MRC |
| 6MWT | 6-Min Walk Test | Exercise tolerance / Standardized test | m | Functional | ATS |
| TUG | Timed Up and Go | Mobility / Standardized test | s | Functional | Rehab Guideline |
| Grip Strength | Hand Grip | Hand-grip strength / Dynamometer | kg | Functional | Jamar |

I.8 Digital Biomarkers

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sleep Duration | Sleep Duration | Sleep / Wearable tracker | h | Digital biomarker | AASM |
| Actigraphy | Actigraphy Index | Diurnal activity / Wearable device | index | Digital biomarker | Actigraphy |

I.9 Clinical and Composite Indices

| Parameter | Full name | Assesses / method | Unit | Type | Reference/source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expert MPS | Myofascial Syndrome Score | Myofascial syndrome / Expert rating | 0-10 | Clinical | Протокол НДР |
| IBI | Integrated Biomedical Index | Integral status / Software (algorithm) | 0–100 | Composite/integral | Авторський |
| Medication Load | Medication Burden | Medication burden / Calculation | % | Clinical | IMMPACT |
| Rehab Days | Rehabilitation Duration | Recovery speed / Calculation | days | Clinical | Rehab guideline |
| Responder Rate | Responder >=30% VAS | Clinical effect / Calculation | % | Endpoint | IMMPACT |

I.10 Practical Notes on Use

– DOWN-type indicators (a decrease is favourable) and UP-type indicators (an increase is favourable) are normalized using the formulas given in Appendix G, Section G.1.

– Laboratory tests (I.5) are ordered according to clinical indications and the institution’s current protocols; they are not specific to the MAGNUZ–MUFLON complex alone and must be interpreted by the attending clinician or a laboratory-medicine physician.

– All scales and questionnaires are used in accordance with their official licensing terms and the language versions validated for the patient population.

– The full list, together with the calculated weighting coefficients and threshold values, is given in the “2_Parameter_Scores,” “4_Reference_Standards,” and “7_Final” sheets of the Excel Core.