АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Тема 1. Актуальність розробки АСУ ТП в енергетиці

Лекція 1. Цілі побудови АСУ ТП енергоблоків електростанцій

Лекція 2. Загальні характеристики і призначення АСУ ТП.

Тема 2 Типова структура АСУ ТП енергоблоків електростанцій

Лекція 3. Рівні інформаційно-обчислювальних систем АСУ ТП

Лекція 4. Робочі станції АСУ ТП

Тема3. Функції та основні технічні характеристики ІОС АСУ ТП енергоблоків електростанцій

Лекція 5 Функції ІОС

Лекція 6 Технічні характеристики сучасних ІОС АСУ ТП

Тема 4 Експлуатаційні характеристики комплексів ІОС АСУ ТП.

Лекція 7. Характеристики мікропроцесорних субкомплексів управління

Тема 5. Методи оцінки ефективності та надійності роботи устаткування енергоблоків електростанцій та їх прогнозування за допомогою ІОС АСУ ТП

Лекція 8. Методи оцінки ефективності роботи енергоблоків електростанцій та їх прогнозування за параметрами стану устаткування за допомогою АСУ ТП енергоблоків

Лекція 9.. Методи оцінки надійності роботи енергоблоків електростанцій та їх прогнозування з під час експлуатації а допомогою АСУ ТП енергоблоків

Тема 6. Автоматизовані системи регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків електростанцій

Лекція 10. Основні функції АСУ регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків.

Лекція 11. Основні технічні характеристики АСУ регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків.

Лекція 12. АС регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків електростанцій.

Тема7 Класифікація ІОС АСУ ТП енергоблоків за критеріями безпеки.

Лекція 13. Рівні безпеки ІОС АСУ ТП енергоблоків.

Лекція 14. Критерії безпеки ІОС АСУ ТП енергоблоків

Лекція 15. Класифікація ІОС АСУ ТП енергоблоків електростанцій

Лекція 16. Критерій безпеки ІОС АСУ ТП енергоблоків

Перелік лабораторних робіт:

1.Рівні інформаційно-обчислювальних систем АСУ ТП.

2. Класифікація ІОС АСУ ТП енергоблоків електростанцій.

3. Функціональні підсистеми АСУ ТП.

4. Загальні експлуатаційні характеристики ІОС АСУ ТП.

5. Методи оцінки ефективності роботи енергоблоків електростанцій  та іі прогнозування за параметрами стану устаткування за допомогою АСУ ТП енергоблоків.

6.Основні технічні характеристики автоматизованих систем регулювання параметрів устаткування в АСУ енергоблоків електростанцій.

7. Автоматизовані системи регулювання параметрів устаткування в в АСУ ТП енергоблоків електростанцій.

8. Класифікація ІОС АСУ ТП енергоблоків електростанцій.

Перелік практичних робіт:

- Зв’язок комплексів зв’язку з об’єктами .що керуються .

- Мікропроцесорні субкомплекси управління.

- Методи оцінки надійності роботи енергоблоків електростанцій та її прогнозування за програмами стану устаткування під час експлуатації за допомогою  АСУ ТП енергоблоків.

- Критерії безпеки ІОС АСУ ТП енергоблоків

Завдання до індивідуальної роботи студента

1. Методологія математичного моделювання процесів у теплоенергетичних об’єктах як основа розрахункової частини АСУ ТП

2. Принцип імітаційного моделювання.

3. Імітаційна модель енергоблоку

4. Методи і принципи організації баз даних

5. Фізичний та логічний опис даних; прості та складні файли

6. Система керування базою даних, її функціональна схема

7. Директиви користувача АСУ ТП

Основна література:

1. Ястребенецкий  М.А. Проблемы обеспечения безопасности информационных и управляючих систем АЭС.- Одесса. Астропринт. 2010.-271 с.

2. Ефи мов В.Г.. Товажнянский Л.Л..Ефимов А.В. Расчет и автоматизація компрессорных холодильних машин. Учебно-методическое пособие. Харьков. НТУ  ХПИ. 2002.- 102 с.

Додаткова література:

1. Ястребенецкий М.А. Информационные и управляющие системы. Киев. Техника . 2004 .- 472с.

2. Носовский А.И. Безопасность АСУ ТП атомних станций . Киев.Техника. 2006.-362 с.

Кейс поточного контролю № 1

1. Рівні інформаційно-обчислювальних систем АСУ ТП

2. Класифікація ІОС АСУ ТП енергоблоків електростанцій

3. Функціональні підсистеми АСУ ТП

4. Загальні експлуатаційні характеристики ІОС АСУ ТП

5. Основні технічні характеристики АСУ регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків.

6. АСУ регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків електростанцій

Кейс поточного контролю № 2

1. Зв’язок комплексів зв’язку з об’єктів, що керуються

2. Локальні комп’ютерні мережі

3. Мікропроцесорні субкомплекси управління

4. Локальні комп’ютерні мережі

Кейс підсумкового поточного контролю знань:

1. Актуальність розробки АСУ ТП в енергетиці

1. Цілі побудови АСУ ТП енергоблоків електростанцій

2. Загальні характеристики і призначення АСУ ТП.

3. Типова структура АСУ ТП енергоблоків електростанцій

4. Рівні інформаційно-обчислювальних систем АСУ ТП

5. Робочі станції АСУ ТП

6. Рівні інформаційно-обчислювальних систем АСУ ТП

7. Класифікація ІОС АСУ ТП енергоблоків електростанцій

8. Зв’язок комплексів зв’язку з об’єктів, що керуються

9. Локальні комп’ютерні мережі

10. Мікропроцесорні субкомплекси управління

11. Локальні комп’ютерні мережі

12. Функції та основні технічні характеристики ІОС АСУ ТП енергоблоків електростанцій

13. Експлуатаційні характеристики комплексів ІОС АСУ ТП.

14. Методи оцінки ефективності та надійності роботи устаткування енергоблоків електростанцій та їх прогнозування за допомогою ІОС АСУ ТП

15. Методи оцінки ефективності роботи енергоблоків електростанцій та їх прогнозування за параметрами стану устаткування за допомогою АСУ ТП енергоблоків

16. Методи оцінки надійності роботи енергоблоків електростанцій та їх прогнозування з під час експлуатації а допомогою АСУ ТП енергоблоків

17. Автоматизовані системи регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків електростанцій

18. Основні функції АС регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків.

19. Основні технічні характеристики АС регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків.

20. АС регулювання параметрів устаткування в АСУ ТП енергоблоків електростанцій.

21Класифікація ІОС АСУ ТП енергоблоків за критеріями безпеки.

22. Рівні безпеки ІОС АСУ ТП енергоблоків. Критерії безпеки ІОС АСУ ТП енергоблоків

23. Класифікація ІОС АСУ ТП енергоблоків електростанцій

24. Критерій безпеки ІОС АСУ ТП енергоблоків