МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики

Кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Ігор ГРИГОРЕНКО

01.03.2025 р.

З А В Д А Н Н Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧЦІ

Патоці Марині Петрівні

1 Тема роботи 			Перетворювач тиску

Керівник роботи Гусельніков Віктор Кузьмич, канд. техн. наук, професор

затверджені наказом закладу вищої освіти від 14 квітня 2025 р. № 600 СТ

2 Термін подання здобувачкою роботи 16.06.2025 р.

3 Вихідні дані до роботи: Перетворювач тиску, діапазон вимірювання від 0 до 1000 бар, точність вимірювання від 0,1 % від вимірюваного значення, вихідний сигнал цифровий RS232/Bell202, матеріал корпуса неіржавіюча сталь, вибухозахист II 2G Ex IIB T3Gb.

4 Перелік питань, які потрібно розробити в кваліфікаційній роботі. Виконати огляд засобів перетворення тиску. Розробити структурну схему перетворювача тиску. Розробити алгоритм роботи перетворювача тиску. Розробити електричну принципову схему перетворювача тиску. Проаналізувати похибку вимірювання. Виконати розділи охорони праці та навколишнього середовища, техніко-економічного обґрунтування проєкту.

5 Перелік графічного матеріалу: кресленики перетворювача тиску, загалом 2 аркуша формату А1, схема електрична принципова 1 аркуш формату А1,
плакат – 1 аркуш формату А1.

6 Консультанти розділів роботи

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |
| Економічне |  |  |  |
| обґрунтування | Проскурня О. М., доцент |  |  |
| Охорона праці та |  |  |  |
| навколишнього |  |  |  |
| середовища | Ященко Л. О., ст. викл. |  |  |

7 Дата видачі завдання  03.03.2025 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| Номер етапу | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка проблеми на завдань проєкту | 03.03.205 |  |
| 2 | Добір і опрацювання джерел інформації | 11.03.2025 |  |
| 3 | Виконання пояснювальної записки | 14.05.2025 |  |
| 4 | Виконання графічної частини | 01.06.2025 |  |
| 5 | Складання відомості документів | 06.06.2025 |  |
| 6 | Подання роботи на рецензію | 09.06.2025 |  |
| 7 | Подання роботи на допуск до захисту | 16.06.2025 |  |
| 8 | Захист роботи | 23.06.2025 |  |

Здобувачка			Марина ПАТОКА

Керівник роботи				Віктор ГУСЕЛЬНІКОВ